附件1
怀化市园林绿化工程预算支出标准（试行）

一、适用范围

本标准适用于怀化市园林绿化工程预算编制。

二、预算内容

（一）绿地整理

1.1.整理绿地包括细平整场地、整理绿化用地。其中：细平整场地主要工作内容为土壤表面松翻、耙细、去除小颗粒杂物等；整理绿化用地主要工作内容为土厚30cm内挖、填、找平，土壤表面翻松、耙细、清理场地等。

1.2.种植土回、换填（含种植土）包括机械回(换)填种植土、人工种植土回(换)填。其中：机械回(换)填种植土、人工种植土回(换)填主要工作内容为取土、碎土、分层铺填、清除杂物、集中堆放、清理现场、排地表水等。

1.3.清除地被植物主要工作内容为铲除厚≤10cm泥土的根、蔸，集中堆放、装车外运、清理场地等。

（二）栽植花木（不含主材）
2.1.铺种草皮（不含主材）主要工作内容为翻整土地、浇水浸地、播种、加覆盖物、固定、浇水、清理现场等。

2.2.栽植乔木（不含主材，胸径5cm-30cm），主要工作内容为：①挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理等；②搬运、绕草绳、余料清理等；③制桩、运桩、打桩、绑扎等，具体详见园林绿化工程预算支出标准表工艺及主要工程内容的列项内容。

2.3.栽植灌木（不含主材，胸径5cm-30cm），主要工作内容为：①挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理等；②搬运、绕草绳、余料清理等；③制桩、运桩、打桩、绑扎等，具体详见园林绿化工程预算支出标准表工艺及主要工程内容的列项内容。

2.4.栽植球类苗木（不含主材，冠幅1.2m-1.5m），主要工作内容为：挖坑、栽植（修剪、打浆、扶正、回土、捣实、筑水围）、施基肥、浇水、覆土、保墒、整形、清理等；具体详见园林绿化工程预算支出标准表工艺及主要工程内容的列项内容。

2.5.成片灌木（不含主材，25-64株/㎡），主要工作内容为：施基肥、放样、栽植、浇水、清理等；具体详见园林绿化工程预算支出标准表工艺及主要工程内容的列项内容。

2.6.花卉栽植（不含主材，25-64株/㎡），主要工作内容为：清除杂物、施基肥、放样、场内运输、栽植、浇定根水、修剪、清理等；具体详见园林绿化工程预算支出标准表工艺及主要工程内容的列项内容。

2.7.盆花摆放（含主材，花盆内径20cm以内的鲜花摆放），主要工作内容为：盆花摆放、摆放期间养护管理、撤场清理。

（三）边坡喷播

3.1.客土喷播（含挂网及喷播4cm厚等）主要工作内容为材料搬运，锚杆制作，铺网，绑扎，张拉，固定，筛土，种籽拌合，喷(撒)播草籽，补播草籽，盖无纺布，洒水养护至成坪等。

3.2.液压喷播（含挂网及边坡液压播草籽等）主要工作内容为材料搬运，锚杆制作，铺网，绑扎，张拉，固定，筛土，种籽拌合，喷(撒)播草籽，补播草籽，盖无纺布，洒水养护至成坪等。

（四）园路及其他工程
4.1.垃圾箱（垃圾桶采用201不锈钢，整体尺寸：长0.9×0.4×1.0m，桶身配备1只可回收箱，1只不可回收箱，1只灭烟箱，废旧电池回收箱，三角钥匙，桶底4颗膨胀螺丝固定）主要工作内容为场内运输、定位、校正、安装、螺栓固定、砂浆加固、清扫等。

4.2.园路按市政道路等相关标准。
预算标准
详见园林绿化工程预算支出标准表（试行）。
其他

1.本标准采用工程总承包项目计价标准模板（全费用综合单价），全费用综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、冬雨季施工费、绿色施工安全防护措施项目费、安全责任险、环境保护税、税金以及约定范围内的风险等相关费用。

2.实际处理施工工艺和采用材料不同时，造价应当据实调整，不得超过造价指标上限。

3.《标准》执行过程中，将根据本市经济社会发展水平、物价指数、人工指数及市场价格变化等因素，适当调整标准的相应指标。

4.《标准》有效期为两年。

5.《标准》解释权归怀化市财政局、怀化市城市管理局。

	园林绿化工程预算支出标准表（试行）

	

	分项
	清单
	工艺及主要工程内容
	造价指标上限
	备注

	绿地整理
	整理绿化用地
	细平整场地
	2.2元/m2
	

	
	
	整理绿化用地
	7.1元/m2
	

	
	种植土回（换）填
	机械回（换）填种植土
	23.3元/m³
	含种植土

（综合）

	
	
	人工回（换）填种植土
	43.6元/m³
	含种植土

（综合）

	
	清除地被植物
	清除杂草、草皮、地被植物
	4.9/m2
	

	栽植花木
	铺种草皮（不含主材）
	草皮铺种：满铺
	12元/m2
	

	
	栽植乔木（不含主材）
	胸径5cm：1.栽植乔木（带土球）；2.草绳绕树干
	33元/株
	

	
	
	胸径10cm：1.栽植乔木（带土球）；2.草绳绕树干；3.苗木支撑
	152元/株
	

	
	
	胸径15cm：1.栽植乔木（带土球）；2.草绳绕树干；3.苗木支撑
	440元/株
	

	
	
	胸径20cm：1.栽植乔木（带土球）；2.草绳绕树干；3.苗木支撑
	625元/株
	

	
	栽植乔木（不含主材）
	胸径25cm：1.栽植乔木（带土球）；2.草绳绕树干；3.苗木支撑 
	1162元/株
	

	
	
	胸径30cm：1.栽植乔木（带土球）；2.草绳绕树干；3.苗木支撑 
	1598元/株
	

	
	栽植灌木（不含主材）
	胸径5cm：单株栽植灌木（带土球）
	22元/株
	

	
	
	胸径10cm：单株栽植灌木（带土球）
	71元/株
	

	
	
	胸径15cm：1.单株栽植灌木（带土球）；2.草绳绕树干；3.苗木支撑
	278元/株
	

	
	
	胸径20cm：1.单株栽植灌木（带土球）；2.草绳绕树干；3.苗木支撑
	338元/株
	

	
	
	胸径25cm：1.单株栽植灌木（带土球）；2.草绳绕树干；3.苗木支撑
	564元/株
	

	
	
	胸径30cm：1.单株栽植灌木（带土球）；2.草绳绕树干；3.苗木支撑
	741元/株
	

	栽植花木
	栽植球类苗木

（不含主材）
	冠幅1.2m：单株栽植，栽植灌木（带土球）
	22元/株
	

	
	
	冠幅1.5m：单株栽植，栽植灌木（带土球）
	30元/株
	

	
	成片栽植灌木

（不含主材）
	灌木成片栽植：种植密度（株/m2）≤25
	26元/m2
	

	
	成片栽植灌木

（不含主材）
	灌木成片栽植：种植密度（株/m2）≤36
	27元/m2
	

	
	
	灌木成片栽植：种植密度（株/m2）≤49
	31元/m2
	

	
	
	灌木成片栽植：种植密度（株/m2）≤64
	36元/m2
	

	
	成片栽植花卉

（不含主材）
	草本花卉成片栽植：种植密度（株/m2）≤25
	15元/m2
	

	
	
	草本花卉成片栽植：种植密度（株/m2）≤36
	18元/m2
	

	
	
	草本花卉成片栽植：种植密度（株/m2）≤49
	23元/m2
	

	
	
	草本花卉成片栽植：种植密度（株/m2）≤64
	24元/m2
	

	
	鲜花摆放（含主材）
	花盆内径20cm以内的鲜花摆放、摆放期间养护管理、撤场清理
	2.5元/盆
	

	边坡喷播
	客土喷播（含挂网）
	边坡喷播，挂网并喷播4cm厚；含材料搬运，锚杆制作，铺网，绑扎，张拉，固定，筛土，种籽拌合，喷（撒）播草籽，补播草籽，盖无纺布，洒水养护至成坪等
	55元/m2
	不含草籽

	
	液压喷播（含挂网）
	边坡喷播，边坡播草籽，液压喷播；含材料搬运，锚杆制作，铺网，绑扎，张拉，固定，筛土，种籽拌合，喷（撒）播草籽，补播草籽，盖无纺布，洒水养护至成坪等
	32元/m2
	不含草籽

	园路
	麻石园路
	参考市政道路标准
	
	

	
	透水砖园路
	
	
	

	
	混凝土压模园路
	
	
	

	
	垃圾桶
	垃圾桶采用201不锈钢，整体尺寸：0.9x0.4x1.0m，桶身配备1只可回收箱，1只不可回收箱，1只灭烟箱，废旧电池回收箱，三角钥匙，桶底4颗膨胀螺丝固定等
	730元/个
	含基础等所有成品

	其他工程
	
	包括景石、栏杆、桌凳、树池等
	
	

	
	
	
	
	

	实际处理施工工艺和采用材料不同时，造价应当据实调整，不得超过造价指标上限。

以上单价为全费用综合单价。

	




