## 综合服务
附件1
怀化市住宅物业服务等级标准及服务内容（指导标准）
服务 等级 服务 项目 |  | 服 务 内 容 及 标 准
|  | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级
综合 管理 服务 | 管理处设置 | 1、小区内设置客户服务中心，有专门的业主或使用人接待区域。 2、办公场所整洁有序，配置充足的人员及现代化、信息化办公设备。 | 1、小区内设置客户服务中心，有专门的业主或使用人接待区域。 2、办公场所整洁有序，配置充足的人员及现代化、信息化办公设备。 | 1、小区内设置客户服务中心，有专门的业主或使用人接待区域。 2、办公场所整洁有序，配置充足的人员及现代化、信息化办公设备。 | 1、小区内设置客户服务中心。 2、配置必要的人员及现代化、信息化办公设备。 | 1、小区内不设置客户服务中心，管理人员每日巡查小区1次以上，发现问题及时处理。
| 管理 人员 要求 | 1、项目经理持有物业项目经理执业证书，并有三年以上小区经理任职经历；其他管理人员应经过系统的物业管理专业培训。 2、水、电、电梯、消防等专业工作人员应持有相关部门颁发的资质证书，严格遵守操作规程及保养规范。 3、管理人员统一着装，挂牌上岗。 | 1、项目经理持有物业项目经理执业证书，并有二年以上小区经理任职经历；其他管理人员应经过系统的物业管理专业培训。 2、水、电、电梯、消防等专业工作人员应持有相关部门颁发的资质证书，严格遵守操作规程及保养规范。 3、管理人员统一着装，挂牌上岗。 | 1、项目经理持有物业项目经理执业证书，并有一年以上小区经理任职经历；其他管理人员应经过系统的物业管理专业培训。 2、水、电、电梯、消防等专业工作人员应持有相关部门颁发的资质证书，严格遵守操作规程及保养规范。 3、管理人员统一着装，挂牌上岗。 | 1、项目经理持有物业项目经理执业证书，其他管理人员应经过系统的物业管理专业培训。 2、水、电、电梯、消防等专业工作人员应持有相关部门颁发的资质证书，严格遵守操作规程及保养规范。 3、管理人员挂牌上岗。 | 1、项目经理持有物业项目经理执业证书，其他管理人员应经过系统的物业管理专业培训。 2、水、电、电梯、消防等专业工作人员应持有相关部门颁发的资质证书，严格遵守操作规程及保养规范。 3、管理人员挂牌上岗。
| 服务 时间 | 1、周一至周日每天12小时在客户服务中心进行业务接待并提供服务。其它时间设置值班人员，公示24小时服务电话。 2、24小时受理业主或使用人报修。接到任何报修30分钟内到达现场处理，一般修理6小时完成（预约除外）。 | 1、周一至周日每天12小时在客户服务中心进行业务接待并提供服务。其它时间设置值班人员，公示24小时服务电话。 2、24小时受理业主或使用人报修。接到急修30分钟内到达现场处理，一般修理1天内完成（预约除外）。 | 1、周一至周日每天在客户服务中心进行业务接待并提供服务。其它时间设置值班人员，公示24小时服务电话。 2、24小时受理业主或使用人报修。接到急修30分钟内到达现场处理，一般修理1天内完成（预约除外）。 | 1、周一至周五每天在客户服务中心，周六、周日在指定地点进行业务接待并提供服务。 2、24小时受理业主或使用人报修。接到急修1小时内到达现场处理，一般修理1天内完成（预约除外）。 | 1、周一至周五每天在指定地点进行业务接待并提供服务。 2、24小时受理业主或使用人报修。接到急修2小时内到达现场处理，一般修理3天内完成（预约除外）。
| 投诉处理要求 | 对业主或使用人的投诉应在24小时内答复，回复率100%，有效处理率100%，满意率不低于95%。 | 对业主或使用人的投诉应在24小时内答复，回复率100%，有效处理率100%，满意率不低于90%。 | 对业主或使用人的投诉应在三天内答复，回复率100%，有效处理率95%，满意率不低于85%。 | 对业主或使用人的投诉应四天内答复，回复率100%，有效处理率90%，满意率不低于80%。 | 对业主或使用人的投诉应在五天内答复，回复率100%，有效处理率85%，满意率不低于75%。
| 楼宇管家设置 | 设置楼宇管家等专属人员，每三百户至少配置1人；具备移动现场办公系统，主要公共区域实现无线网络全覆盖。 | 设置楼宇管家等专属人员，每四百户至少配置1人；具备移动现场办公系统，主要公共区域实现无线网络全覆盖。
综合 管理 服务 | 日常 管理 与服务 | 1、日常物业服务应符合国家、省、市相关法律法规的规定以及物业服务合同的约定。 2、建立物业管理制度和服务质量管理体系，制定完善的物业管理方案并组织实施。 3、规范签订书面物业服务合同，明确双方权利义务、物业服务等级及服务内容、物业服务收费标准等。 4、按相关规定进行物业承接查验工作。 5、建立健全财务管理制度，对物业服务费、房屋专项维修资金及其它费用的收支进行财务管理，做到运作规范，账目清晰。并向业主或业主委员会公示房屋专项维修资金使用情况。 6、建立完善的档案管理制度，档案资料齐全，分类科学、易于检索。包括物业竣工验收档案、设备管理档案、业主或使用人资料档案（含业主或使用人装修档案）、物业租赁档案、日常管理档案等。 7、建立健全保安服务管理制度、岗位责任制度和保安员管理制度，加强对保安员的管理、教育和培训，提高保安员的职业道德水平、业务素质和责任意识。 8、在接到相关部门停水、停电、停气等通知后，及时通知业主或物业使用人。 9、在服务窗口公开办事制度、办事流程、物业服务等级及服务内容、物业服务收费项目及收费标准、收费依据、价格举报和服务质量举报电话。 10、每年至少2次采取入户走访、业主座谈会、问卷调查、电话沟通等形式开展征询物业服务工作意见或建议的调查，综合覆盖率在85%以上，并对管理服务中存在的问题及时整改。 11、设立公告宣传栏，宣传内容每季度更新1次，节假日有专题布置，每年组织4次以上的社区活动；能提供5种以上特约服务（有偿）和3种以上便民（无偿）服务。 12、日常物业服务工作接受相关主管部门、街道、社区、业主委员会的监督和指导，协助街道、社区等部门做好综合治理、文明创建、居民调解等社会管理事务，并认真完成他们交办的其他工作。 | 1、日常物业服务应符合国家、省、市相关法律法规的规定以及物业服务合同的约定。 2、建立物业管理制度和服务质量管理体系，制定完善的物业管理方案并组织实施。 3、规范签订书面物业服务合同，明确双方权利义务、物业服务等级及服务内容、物业服务收费标准等。 4、按相关规定进行物业承接查验工作。 5、建立健全财务管理制度，对物业服务费、房屋专项维修资金及其它费用的收支进行财务管理，做到运作规范，账目清晰。并向业主或业主委员会公示房屋专项维修资金使用情况。 6、建立完善的档案管理制度，档案资料齐全，分类科学、易于检索。包括物业竣工验收档案、设备管理档案、业主或使用人资料档案（含业主或使用人装修档案）、物业租赁档案、日常管理档案等。 7、建立健全保安服务管理制度、岗位责任制度和保安员管理制度，加强对保安员的管理、教育和培训，提高保安员的职业道德水平、业务素质和责任意识。 8、在接到相关部门停水、停电、停气等通知后，及时通知业主或物业使用人。 9、在服务窗口公开办事制度、办事流程、物业服务等级及服务内容、物业服务收费项目及收费标准、收费依据、价格举报和服务质量举报电话。 10、每年至少2次采取入户走访、业主座谈会、问卷调查、电话沟通等形式开展征询物业服务工作意见或建议的调查，综合覆盖率在80%以上，并对管理服务中存在的问题及时整改。 11、设立公告宣传栏，宣传内容每年更新3次，节假日有专题布置，每年组织3次以上的社区活动；能提供3种以上特约服务（有偿）和2种以上便民（无偿）服务。 12、日常物业服务工作接受相关主管部门、街道、社区、业主委员会的监督和指导，协助街道、社区等部门做好综合治理、文明创建、居民调解等社会管理事务，并认真完成他们交办的其他工作。 | 1、日常物业服务应符合国家、省、市相关法律法规的规定以及物业服务合同的约定。 2、建立物业管理制度和服务质量管理体系，制定完善的物业管理方案并组织实施。 3、规范签订书面物业服务合同，明确双方权利义务、物业服务等级及服务内容、物业服务收费标准等。 4、按相关规定进行物业承接查验工作。 5、建立健全财务管理制度，对物业服务费、房屋专项维修资金及其它费用的收支进行财务管理，做到运作规范，账目清晰。并向业主或业主委员会公示房屋专项维修资金使用情况。 6、建立完善的档案管理制度，档案资料齐全，分类科学、易于检索。包括物业竣工验收档案、设备管理档案、业主或使用人资料档案（含业主或使用人装修档案）、物业租赁档案、日常管理档案等。 7、建立健全保安服务管理制度、岗位责任制度和保安员管理制度，加强对保安员的管理、教育和培训，提高保安员的职业道德水平、业务素质和责任意识。 8、在接到相关部门停水、停电、停气等通知后，及时通知业主或物业使用人。 9、在服务窗口公开办事制度、办事流程、物业服务等级及服务内容、物业服务收费项目及收费标准、收费依据、价格举报和服务质量举报电话。 10、每年至少1次采取入户走访、业主座谈会、问卷调查、电话沟通等形式开展征询物业服务工作意见或建议的调查，综合覆盖率在75%以上，并对管理服务中存在的问题及时整改。 11、设立公告宣传栏，宣传内容每年更新1次；能提供2种以上特约服务（有偿）和2种以上便民（无偿）服务。 12、日常物业服务工作接受相关主管部门、街道、社区、业主委员会的监督和指导，协助街道、社区等部门做好综合治理、文明创建、居民调解等社会管理事务，并认真完成他们交办的其他工作。 | 1、日常物业服务应符合国家、省、市相关法律法规的规定以及物业服务合同的约定。 2、建立物业管理制度和服务质量管理体系，制定完善的物业管理方案并组织实施。 3、规范签订书面物业服务合同，明确双方权利义务、物业服务等级及服务内容、物业服务收费标准等。 4、按相关规定进行物业承接查验工作。 5、建立健全财务管理制度，对物业服务费、房屋专项维修资金及其它费用的收支进行财务管理，做到运作规范，账目清晰。并向业主或业主委员会公示房屋专项维修资金使用情况。 6、建立完善的档案管理制度，档案资料齐全，分类科学、易于检索。包括物业竣工验收档案、设备管理档案、业主或使用人资料档案（含业主或使用人装修档案）、物业租赁档案、日常管理档案等。 7、建立健全保安服务管理制度、岗位责任制度和保安员管理制度，加强对保安员的管理、教育和培训，提高保安员的职业道德水平、业务素质和责任意识。 8、在接到相关部门停水、停电、停气等通知后，及时通知业主或物业使用人。 9、在服务窗口公开办事制度、办事流程、物业服务等级及服务内容、物业服务收费项目及收费标准、收费依据、价格举报和服务质量举报电话。 10、每年至少1次采取入户走访、业主座谈会、问卷调查、电话沟通等形式开展征询物业服务工作意见或建议的调查，综合覆盖率在70%以上，并对管理服务中存在的问题及时整改。 11、日常物业服务工作接受相关主管部门、街道、社区、业主委员会的监督和指导，协助街道、社区等部门做好综合治理、文明创建、居民调解等社会管理事务，并认真完成他们交办的其他工作。 | 1、日常物业服务应符合国家、省、市相关法律法规的规定以及物业服务合同的约定。 2、建立物业管理制度和服务质量管理体系，制定完善的物业管理方案并组织实施。 3、规范签订书面物业服务合同，明确双方权利义务、物业服务等级及服务内容、物业服务收费标准等。 4、按相关规定进行物业承接查验工作。 5、建立健全财务管理制度，对物业服务费、房屋专项维修资金及其它费用的收支进行财务管理，做到运作规范，账目清晰。并向业主或业主委员会公示房屋专项维修资金使用情况。 6、建立完善的档案管理制度，档案资料齐全，分类科学、易于检索。包括物业竣工验收档案、设备管理档案、业主或使用人资料档案（含业主或使用人装修档案）、物业租赁档案、日常管理档案等。 7、建立健全保安服务管理制度、岗位责任制度和保安员管理制度，加强对保安员的管理、教育和培训，提高保安员的职业道德水平、业务素质和责任意识。 8、在接到相关部门停水、停电、停气等通知后，及时通知业主或物业使用人。 9、在服务窗口公开办事制度、办事流程、物业服务等级及服务内容、物业服务收费项目及收费标准、收费依据、价格举报和服务质量举报电话。 10、每年至少1次采取入户走访、业主座谈会、问卷调查、电话沟通等形式开展征询物业服务工作意见或建议的调查，综合覆盖率在65%以上，并对管理服务中存在的问题及时整改。 11、日常物业服务工作接受相关主管部门、街道、社区、业主委员会的监督和指导，协助街道、社区等部门做好综合治理、文明创建、居民调解等社会管理事务，并认真完成他们交办的其他工作。

## 清洁卫生
怀化市住宅物业服务等级标准及服务内容（指导标准）
服务 等级 服务 项目 |  | 服 务 内 容 及 标 准
|  | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级
公 共 区 域 清 洁 卫 生 服 务 | 楼内公共区域 | 1、地面每日循环清扫、拖洗保洁；墙面保持无灰尘、无污渍；大堂、门厅大理石、花岗石地面每月保养1次，保持材质原貌，干净、有光泽。 2、楼梯扶手、栏杆、窗台每日擦抹1次，保持干净、无灰尘。 3、消防箱外表面、标识牌等公共设施隔日擦抹1次，表面干净、无灰尘、无污渍； 4、天花板、公共灯具每半月除尘1次，目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。 5、共用门、窗保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹。 6、天台、屋顶保持清洁、无垃圾。 7、电梯轿厢每日循环清扫、拖洗（如有地毯每日换洗1次）；操作板每日消毒1次；每半月对电梯门壁打蜡上光1次，表面光亮、无污迹；轿厢壁无浮尘，不锈钢表面光亮、无污迹。 | 1、地面每日清扫1次，其中门厅每日清扫2次，地面每日拖洗1次以上；大堂、门厅花岗石、大理石每季保养1次，保持材质原貌，干净、无灰尘。 2、楼梯扶手、栏杆、窗台隔日擦抹1次，保持干净、无灰尘。 3、消防箱外表面、标识牌等公共设施每周擦抹2次，目视无灰尘、无污渍。 4、天花板、公共灯具每月除尘1次，目视干净，无蜘蛛网。 5、共用门、窗每半月擦拭1次，其中门厅玻璃每周1次，目视洁净、光亮、无灰尘。 6、天台、屋顶保持清洁、无垃圾。 7、电梯轿厢每日擦拭、清扫1次以上；操作板每周消毒1次；每月对电梯门壁打蜡上光1次，表面光亮，无污迹。 | 1、地面每日清扫1次，其中门厅每日清扫2次，隔日拖洗1次，地面清洁。 2、楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦抹2次，保持基本无灰尘。 3、消防栓、标识牌等公共设施每周擦抹1次，外表基本无灰尘、无污渍。 4、天花板、公共灯具每季除尘1次，目视基本无灰尘、无蜘蛛网。 5、共用门、窗等玻璃每月擦拭1次，其中门厅玻璃每月2次，目视明亮无污迹； 6、天台、屋顶保持清洁、无垃圾。 7、电梯轿厢每日擦拭、清扫1次以上，保持目视干净无污迹。 | 1、地面每日清扫1次，其中门厅每日清扫2次，每周拖洗2次，地面清洁。 2、楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦抹2次。 3、消防栓、标识牌等公共设施每半月擦抹1次； 4、天花板、公共灯具每半年除尘1次。 5、共用门、窗等玻璃每2个月擦拭1次，其中底层门厅玻璃每月擦拭1次。 6、屋顶每半年清扫1次，有天台、内天井的每周清扫1次。 7、电梯轿厢每日擦拭、清扫1次以上，操作板处无污迹无灰尘。 | 1、地面隔日清扫1次，每半月拖洗1次，地面无垃圾堆积。 2、楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦抹1次。 3、消防栓、标识牌等公共设施每半月擦抹1次。 4、天花板、公共灯具每半年除尘1次。 5、共用门、窗等玻璃每年擦拭3次，其中底层门厅玻璃每2个月擦拭1次。 6、屋顶每半年清扫1次，有天台、内天井的每半月清扫1次。 7、电梯轿厢操作板每日擦拭1次，目视无污迹；地面每日清扫1次。
| 楼外公共区域 | 1、道路、地面、绿地每日循环清扫保洁，广场砖地面每周冲洗1次；目视地面干净，地面垃圾滞留时间不超过1小时；明沟每日清扫1次，无杂物，无积水； 2、公共灯具、宣传栏、景观小品等每日擦抹1次，目视无灰尘、明亮清洁（2米以上部分每半月擦抹、除尘1次）； 3、水景、水系每天打捞漂浮杂物，保持水体清洁，水面无漂浮物；定期对水体投放药剂或进行其它处理，保持水体无异味。 | 1、道路、地面、绿地每日清扫2次以上，广场砖地面每半月冲洗1次；目视地面干净，地面垃圾滞留时间不能超过2小时；明沟每日清扫1次，明沟无杂物、无积水。 2、公共灯具、宣传栏、景观小品等每周擦抹2次，目视无灰尘、明亮清洁（2米以上部位每半月擦抹、除尘1次）。 3、水景、水系每周2次打捞漂浮杂物，保持水体清洁，水面无漂浮物；定期对水体投放药剂或进行其他处理，保持水体无异味。 | 1、道路地面、绿地每日清扫2次，目视地面、绿地清洁无杂物；明沟每周清扫2次，明沟无杂物、无积水； 2、公共灯具、宣传栏、小品等每周擦抹1次，表面无污迹。 3、水景、水系每周1次打捞漂浮杂物，保持水体清洁，水面无漂浮物；定期对水体投放药剂或进行其他处理，保持水体无异味。 | 1、道路地面、绿地每日清扫2次，保持地面、绿地清洁；明沟每周清扫1次。 2、公共灯具、宣传栏、景观小品等每半月擦抹1次，表面无污迹。 | 1、道路地面、绿地每日清扫1次，无明显暴露垃圾，无卫生死角；明沟每周清扫1次。 2、公共灯具、宣传栏、景观小品等每月擦抹1次。
| 垃圾 收集 | 1、配套建有生活垃圾处理站，按单元（层）设置垃圾收集点，每日清理不少于2次。 2、室外果皮箱、垃圾桶合理设置，随时清理、擦拭，箱(桶）无溢满、无异味、无污迹。 3、垃圾收集点、果皮箱、垃圾桶周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味。 4、合理设置建筑垃圾临时集中存放点，及时外运。 | 1、配套建有生活垃圾处理站，按单元（层）设置垃圾收集点，每日清理不少于2次。 2、室外果皮箱、垃圾桶合理设置，每日清理、擦拭2次，箱(桶）无溢满、无异味、无污迹。 3、垃圾收集点、果皮箱、垃圾桶周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味。 4、合理设置建筑垃圾临时集中存放点，及时外运。 | 1、高层按楼幢设置、多层按物业管理需要合理设置垃圾收集点，每日早晚定时清理2次。 2、室外果皮箱、垃圾桶合理设置，每周清理、擦拭1次，箱(桶）无溢满、无异味、无污迹。 3、垃圾收集点、果皮箱、垃圾桶周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味。 4、合理设置建筑垃圾临时集中存放点。 | 1、高层按楼幢设置、多层按物业管理需要合理设置垃圾收集点，每日早晚定时清理2次。 2、室外果皮箱、垃圾桶合理设置，每半月清理、擦拭1次，箱(桶）无溢满。 3、垃圾收集点、果皮箱、垃圾桶周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味。 4、合理设置建筑垃圾临时集中存放点。 | 1、高层按楼幢设置、多层按物业管理需要合理设置垃圾收集点，每日早晚定时清理2次。 2、室外果皮箱、垃圾桶合理设置，每月清理、擦拭1次，箱(桶）无溢满。 3、垃圾收集点、果皮箱、垃圾桶周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味。 4、合理设置建筑垃圾临时集中存放点。
| 地下 车库 | 1、车库地面每日清洁2次，无渗漏，无积水，通风良好，无易燃、易爆及危险物品存放。 2、车库共用门每月擦试1次，共用窗每半年擦试1次，库顶每年降尘1次。 |  | 1、车库地面每日清洁1次，无渗漏，无积水，通风良好，无易燃、易爆及危险物品存放。 2、车库共用门每季度擦试1次，共用窗每年擦试1次，库顶每年降尘1次。
| 消毒灭害防治 | 1、每月对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水1次，每季度灭鼠1次，无明显鼠迹。 2、5-10月蚊、蝇、蟑螂孳生季节每月消杀不少于4次，其余月份每月不少于2次。 |  | 1、每季度对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水1次（6、7、8月份每月喷洒1次），每季度灭鼠1次。 2、5-10月蚊、蝇、蟑螂孳生季节每月消杀不少于1次。

## 秩序维护
怀化市住宅物业服务等级标准及服务内容（指导标准）
服务 等级 服务 项目 |  | 服 务 内 容 及 标 准
|  | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级
公共 区域 秩序 维护 服务 | 人员 要求 | 1、专职保安人员，以中青年为主，45周岁以下的人员占总数的50%以上，身体健康，工作认真负责并定期接受培训；能熟练使用小区内配置的各类消防、物防、技防器械和设备，配备对讲装置或必要的防护器械。 2、协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作，发生治安案件或各类灾害事故时，及时向公安部门和相关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作。 3、上岗时穿戴统一保安制服，挂牌上岗，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠，语言文明规范。 | 1、专职保安人员，45周岁以下的人员占总数的30%以上，身体健康，工作认真负责并定期接受培训；能熟练使用小区内配置的各类消防、物防、技防器械和设备，配备对讲装置或必要的防护器械。 2、协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作，发生治安案件或各类灾害事故时，及时向公安部门和相关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作。 3、上岗时穿戴统一保安制服，挂牌上岗，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠，语言文明规范。 | 1、专职保安人员，55周岁以下的人员占数的50%以上，身体健康，工作认真负责并定期接受培训；能熟练使用小区内配置的各类消防、物防、技防器械和设备，配备对讲装置或必要的防护器械。 2、协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作，发生治安案件或各类灾害事故时，及时向公安部门和相关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作。 3、上岗时穿戴统一保安制服，挂牌上岗，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，文明服务。 | 1、专职保安人员，身体健康，定期接受培训；能熟练使用小区内配置的各类消防、物防、技防器械和设备，配备对讲装置或必要的防护器械。 2、协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作，发生治安案件或各类灾害事故时，及时向公安部门和相关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作。 3、上岗时穿戴统一保安制服，挂牌上岗，文明服务。 | 1、专职保安人员，身体健康，定期接受培训；能熟练使用小区内配置的各类消防、物防、技防器械和设备，配备对讲装置或必要的防护器械。 2、协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作，发生治安案件或各类灾害事故时，及时向公安部门和相关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作。 3、上岗时穿戴统一保安制服，挂牌上岗，文明服务。
| 门岗要求 | 1、小区各出入口24小时值班看守，其中主出入口双人值勤，每天6：00-20：00立岗，有详细交接班记录。 2、对外来人员、外来车辆进入小区实行登记，通过联系住户，决定是否放行。 3、对进出小区的车辆进行管理和疏导，车辆停放有序。保持出入口道路畅通；对大型物件搬出实行记录。 | 1、小区各出入口24小时值班看守，其中主出入口双人值勤，每天6：00-20：00立岗，有详细交接班记录。 2、对外来人员、外来车辆进入小区实行登记，通过联系住户，决定是否放行。 3、对进出小区的车辆进行管理和疏导，车辆停放有序。保持出入口道路畅通；对大型物件搬出实行记录。 | 1、小区各出入口24小时值班看守，其中主出入口双人值勤，有详细交接班记录。 2、对外来人员、外来车辆进入小区实行登记。 3、对进出小区的车辆进行管理和疏导，车辆停放有序。保持出入口道路畅通；对大型物件搬出实行记录。 | 1、小区主出入口24小时值班看守，边门定时开放并有专人看管，有详细交接班记录。 2、对外来人员、外来车辆进入小区实行登记。 3、对进出小区的车辆进行管理和疏导，车辆停放有序。保持出入口道路畅通；对大型物件搬出实行记录。 | 1、小区主出入口24小时值班看守，边门定时开放并有专人看管，有详细交接班记录。 2、对外来人员、外来车辆进入小区实行登记。 3、对进出小区的车辆进行管理和疏导，车辆停放有序。保持出入口道路畅通；对大型物件搬出实行记录。
| 巡逻要求 | 1、制定巡查方案。按规定的时间和路线进行巡逻，每2小时巡逻1次，重点部位（小区道路、单元出入口、楼层和地下车库）应设巡更点，在正常情况下到达每个巡更点的时间误差不超过2分钟，有巡更记录。及时处理巡逻过程中的异常情况，对可疑人员进行询问。 2、接到（发现）火警或治安隐患、事故后及时到达现场，协助保护现场，及时向公安和有关部门报告。 3、在遇到异常情况或住户紧急求助时，及时赶到现场，采取相应措施。 | 1、制定巡查方案。按规定的时间和路线进行巡逻，每2小时巡逻1次，重点部位（小区道路、单元出入口、楼层和地下车库）应设巡更点，在正常情况下到达每个巡更点的时间误差不超过2分钟，有巡更记录。及时处理巡逻过程中的异常情况，对可疑人员进行询问。 2、接到（发现）火警或治安隐患、事故后及时到达现场，协助保护现场，及时向公安和有关部门报告。 3、在遇到异常情况或住户紧急求助时，及时赶到现场，采取相应措施。 | 1、制定巡查方案。按规定的时间和路线进行巡逻，白天每2小时巡逻1次，夜间每3小时巡逻1次，重点部位（小区道路、单元出入口、楼层和地下车库）应设巡更点，在正常情况下到达每个巡更点的时间误差不超过2分钟，有巡更记录。及时处理巡逻过程中的异常情况，对可疑人员进行询问。 2、接到（发现）火警或治安隐患、事故后及时到达现场，协助保护现场，及时向公安和有关部门报告。 3、在遇到异常情况或住户紧急求助时，及时赶到现场，采取相应措施。 | 1、白天巡逻不少于4次，夜间重点部位巡逻2次，有巡逻记录。及时处理巡逻过程中的异常情况，对可疑人员进行询问。 2、接到（发现）火警或治安隐患、事故后及时到达现场，协助保护现场，及时向公安和有关部门报告。 3、在遇到异常情况或住户紧急求助时，及时内赶到现场，采取相应措施。 | 1、每天不定时在小区内巡逻，有巡逻记录。及时处理巡逻过程中的异常情况，对可疑人员进行询问。 2、接到（发现）火警或治安隐患、事故后及时到达现场，协助保护现场，及时向公安和有关部门报告。 3、在遇到异常情况或住户紧急求助时，及时赶到现场，采取相应措施。
公共 区域 秩序 维护 服务 | 监控要求 | 1、小区设有监控中心，应具备录像监控（监控点至少覆盖单元进出口、小区主要道路出入口）、楼宇对讲（可视）、周界报警（全封闭）、住户（100%安装）报警（对讲功能）、门锁智能卡等5项以上技防设施，中央监控室24小时专人值守，并做好值班记录，重点部位监控录像保存不低于30天。 2、监控中心接到报警信号后，保安人员5分钟内赶到现场进行处理，同时中心应接受用户救助的要求，解答用户的询问。 3、小区应有火警、水警、警情等突发事件应急预案，并在监控中心控制室内悬挂；每年应组织不少于1次的应急预案演习。 | 1、小区设有监控中心，应具备录像监控（监控点至少覆盖单元进出口、小区主要道路出入口）、楼宇对讲（可视）、周界报警（全封闭）、住户（100%安装）报警（对讲功能）、门锁智能卡等4项以上技防设施，中央监控室24小时专人值守，并做好值班记录，重点部位监控录像保存不低于30天。 2、监控中心接到报警信号后，保安人员5分钟内赶到现场进行处理，同时中心应接受用户救助的要求，解答用户的询问。 3、小区应有火警、水警、警情等突发事件应急预案，并在监控中心控制室内悬挂；每年应组织不少于1次的应急预案演习。 | 1、小区设有监控中心，应具备录像监控（监控点至少覆盖单元进出口、小区主要道路出入口）、楼宇对讲（可视）、周界报警（全封闭）、住户报警（对讲功能）、门锁智能卡等3项以上技防设施，中央监控室24小时专人值守，并做好值班记录，重点部位监控录像保存不低于30天。 2、监控中心接到报警信号后，保安人员按规定及时赶到现场进行处理，同时中心应接受用户救助的要求，解答用户的询问。 3、小区应有火警、水警、警情等突发事件应急预案，并在监控中心控制室内悬挂。 | 1、小区设有监控室，应具备录像监控、周界报警等2项以上技防设施，24小时专人值守，并做好值班记录，重点部位监控录像保存不低于30天。 2、监控室接到报警信号后，保安人员按规定及时赶到现场进行处理，同时中心应接受用户救助的要求，解答用户的询问。 3、小区应有火警、水警、警情等突发事件应急预案，并在监控室控制室内悬挂。 | 1、小区设有监控室，应具备录像监控、周界报警等2项以上技防设施，24小时专人值守，并做好值班记录，重点部位监控录像保存不低于30天。 2、监控室接到报警信号后，保安人员按规定及时赶到现场进行处理，同时中心应接受用户救助的要求，解答用户的询问。 3、小区应有火警、水警、警情等突发事件应急预案，并在监控室内悬挂。
| 车辆 管理要求 | 1、地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，车辆行驶有规定路线，车辆停放有序。 2、有专职人员24小时巡视和协助停车事宜。 3、车库应24小时有专人管理，车辆停放有序，车库内配置道闸和录像监视，地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，照明、消防器械配置齐全。 | 1、地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，车辆行驶有规定路线，车辆停放有序。 2、有专职人员24小时巡视和协助停车事宜。 3、车库应24小时有专人管理，车辆停放有序，车库内配置道闸和录像监视，地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，照明、消防器械配置齐全。 | 1、地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标，车辆行驶有规定路线，车辆停放有序。 2、有专职人员24小时巡视和协助停车事宜。 3、车库应24小时有专人管理，录像监控、照明、消防器械配置齐全。 | 1、小区内设立交通指示牌和地标，车辆停放有序。 2、车库应24小时有专人巡视和协助停车事宜，配置照明、消防器械。
| 安全 警示 | 在物业服务区域内的公共活动场所、健身娱乐设施、水系、水景等周过设置必要的安全警示标志。

## 绿化服务
怀化市住宅物业服务等级标准及服务内容（指导标准）
服务 等级 服务 项目 |  | 服 务 内 容 及 标 准
|  | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级
公 共 区 域 绿 化 养 护 服 务 | 草坪 | 1、常年保持平整，边缘清晰，草高不超过6cm。 2、及时清除杂草,做到基本无杂草。 3、常年保持有效供水，草地充分生长，有覆沙调整，地形平整、流畅。 4、按肥力、草种、生长情况，适时适量施有机复合肥2-3遍。 5、病虫害防治以预防为主、综合治理，严格控制病虫害。 6、绿草如茵,斑秃黄萎低于5%。 | 1、草坪保持平整，草高不超过8cm。 2、每年清除杂草七遍以上，杂草面积不大于5%。 3、常年保证有效供水，有低洼及时整平，基本无积水。 4、按肥力、草种、生长情况及时施肥，每年2遍以上。 5、及时做好病虫害防治。 6、草地生长正常，斑秃黄萎低于5%。 | 1、每年普修4遍以上，草面基本平整。 2、每年普除杂草5遍以上，杂草面积不大于6%。 3、及时灌溉，保证有效供水，有积水及时排除。 4、每年普施有机肥1遍。 5、发现病虫害及时灭杀。 | 1、年普修3遍以上，切边整理1次以上。 2、年普除杂草4遍以上，杂草面积不大于8%。 3、干旱、高温季节基本保证有效供水，有积水应及时排除。 4、发现病虫害及时灭杀。 | 1、年普修2遍以上。 2、每年除草3遍以上，控制杂草孳生。 3、无明显缺水枯黄，有积水采取排除措施。 4、控制大面积病虫害发生。
| 树木 | 1、乔、灌木修剪每年3遍以上，无枯枝、萌蘖枝；篱、球、造型植物按生长情况，造型要求及时修剪，做到枝叶茂密、圆整、无脱节；地被、攀援植物修剪、整理及时，每年3次以上，基本无枯枝。 2、常年土壤疏松通透，无杂草。 3、按植物品种、生长、土壤状况适时适量施肥。每年普施基肥不少于1遍，花灌木增追施复合肥2遍，满足植物生长需要。 4、病虫害防治以预防为主、生态治理，各类病虫害发生低于5%。 5、树木基本无倾斜。 6、乔灌木生长健壮，树冠完整，形态优美；花灌木按时开花结果；球、篱、地被生长茂盛，无缺枝、空挡。 7、对大型乔木、珍贵树木悬挂标识牌。 | 1、乔、灌木修剪每年3次以上，基本做到无枯枝、萌蘖枝；蓠、球、造型植物及时修剪，每年不少于5遍，做到枝叶紧密、圆整、无脱节；地被、攀援植物修剪及时，每年不少于3次，基本无枯枝。 2、适时中耕除草,做到基本无杂草，土壤疏松。 3、按植物品种、生长状况、土壤条件适时施肥，每年普施基肥不少于1遍，花灌木增施追肥1遍。 4、防治结合、及时灭治，主要病虫害发生低于5％。 5、树木基本无倾斜。 6、乔灌木生长良好，树冠完整；花灌木按时开花结果；球、篱、地被生长良好，无缺枝、空档。 7、对大型乔木、珍贵树木悬挂标识牌。 | 1、乔、灌木修剪每年2遍以上，无二级枯枝；蓠、球超过齐平线10cm应修剪，每年不少于4遍，做到表面圆整，基本无脱节；地被、攀援植物适时修剪，每年不少于2次。 2、每年中耕除草5次以上，土壤基本疏松。 3、按植物品种、生长状况、土壤条件适当施肥；每年普施基肥1遍，部分花灌木增施追肥1次。 4、有针对性及时灭治，主要病虫害发生低于10％。 5、有倒伏倾向，及时扶正、加固。 6、乔灌木生长良好，树冠完整；花灌木基本开花；球、篱、地被生长正常,缺枝、空档不明显。 7、对大型乔木、珍贵树木悬挂标识牌。 | 1、乔、灌木按规范修剪每年2遍以上；篱、球每年修剪3次以上；地被、攀援植物每年修剪、整理不少于2次。 2、每年中耕除草4次以上。 3、每年普施基肥1遍。 4、有针对性及时灭治，每年喷药不少于2次，控制大面积病虫害发生。 5、发生倒伏及时扶正、加固。 | 1、乔、灌木每年适时修剪1次；篱、球年修剪2遍以上；地被、攀援植物每年修剪、整理1次以上。 2、年中耕除草不少于3遍，及时拔除大型杂草，控制大面积杂草发生。 3、有针对性及时灭治，年喷药不少于2次，控制大面积病虫害发生。 4、发生倒伏及时扶正、抢救。
| 花坛 花境 | 1、每年中有4次以上花卉布置，四季有花。 2、保持有效供水，无积水。 3、缺枝倒伏及时补种。 4、及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾。每年施基肥1次，每次布置前施复合肥1次，盛花期追肥适量。 5、适时做好病虫害防治。 | 1、一年中有2次以上花卉布置，三季有花。 2、保持有效供水，无积水。 3、缺枝倒伏不超过5处。 4、及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾；每年施基肥1次，每次布置前施复合肥1次。 5、适时做好病虫害防治。 | 1、一年中有1次以上花卉布置。 2、保持有效供水，无积水。 3、缺枝倒伏不超过10处。 4、保持花卉生长良好。 5、及时做好病虫害防治。
| 其他 | 1、绿化产生的垃圾，重点区域，随产随清，其他区域，日产日清。 2、园林建筑和辅助设备完好，整洁无损，绿地设有爱护绿化的提示牌。 3、重大节日或庆典活动，组织对公共区域进行花木装饰。 | 1、绿化产生的垃圾，整理集中堆放，清运及时。 2、园林建筑和辅助设备完好，整洁无损，绿地设有爱护绿化的提示牌。 3、重大节日或庆典活动，组织对公共区域进行花木装饰。 | 1、绿化产生的垃圾，整理集中堆放，清运及时。 2、园林建筑和辅助设备完好，绿地设有爱护绿化的提示牌。 | 1、绿化产生的垃圾，整理集中堆放，清运及时。 2、园林建筑和辅助设备完好，绿地设有爱护绿化的提示牌。 | 1、绿化产生的垃圾，整理集中堆放，清运及时。 2、园林建筑和辅助设备完好，绿地设有爱护绿化的提示牌。

## 公共设备
怀化市住宅物业服务等级标准及服务内容（指导标准）
服务 等级 服务 项目 |  | 服 务 内 容 及 标 准
|  | 五级 | 四级 | 三级 | 二级 | 一级
共用部位运行、保养、维修服务 | 房屋 管理 | 1、制定完善的房屋管理规定、房屋维修养护制度、房屋装饰装修管理办法、户外设置物管理规定等规章制度。 2、小区主出入口设有平面分布图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标识明显，保持完好齐全、规范美观，有缺损及时更换或修补。 3、室外招牌、广告牌、霓虹灯等设施设备，监督安装使用方遵守相关规定，保持美观完好，整齐有序，字迹画面出现缺损及时修补，有脱落迹象时及时加固。 4、对私搭乱建及擅自改变房屋用途现象及时制止，拒不纠正的，报告有关部门。 5、空调室外机安装位置统一，有条件的冷凝水集中排放。 6、共用部位的维修、更新、改造，质保期内的通知建设单位，超出质保期按相关政策法规及时通知业主委员会申请住宅专项维修资金。 | 1、制定完善的房屋管理规定、房屋维修养护制度、房屋装饰装修管理办法、户外设置物管理规定等规章制度。 2、小区主出入口设有平面分布图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标识明显，保持完好齐全、规范美观，有缺损及时更换或修补。 3、室外招牌、广告牌、霓虹灯等设施设备，监督安装使用方遵守相关规定，保持美观完好，整齐有序，字迹画面出现缺损及时修补，有脱落迹象时及时加固。 4、对私搭乱建及擅自改变房屋用途现象及时制止，拒不纠正的，报告有关部门。 5、空调室外机安装位置统一，有条件的冷凝水集中排放。 6、共用部位的维修、更新、改造，质保期内的通知建设单位，超出质保期按相关政策法规及时通知业主委员会申请住宅专项维修资金。 | 1、制定完善的房屋管理规定、房屋维修养护制度、房屋装饰装修管理办法、户外设置物管理规定等规章制度。 2、小区主出入口设有平面分布图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标识明显，保持齐全、规范美观，有缺损及时更换或修补。 3、室外招牌、广告牌、霓虹灯等设施设备，监督安装使用方遵守相关规定，保持外观完好，有脱落迹象时及时加固。 4、对私搭乱建及擅自改变房屋用途现象及时制止，拒不纠正的，报告有关部门。 5、共用部位的维修、更新、改造，质保期内的通知建设单位，超出质保期按相关政策法规及时通知业主委员会申请住宅专项维修资金。 | 1、制定完善的房屋管理规定、房屋维修养护制度、房屋装饰装修管理办法、户外设置物管理规定等规章制度。 2、小区平面分布图，组团及幢、单元（门）、户门标识明显，有缺损及时更换或修补。 3、室外招牌、广告牌、霓虹灯等设施设备，监督安装使用方遵守相关规定，有脱落迹象时及时加固。 4、对私搭乱建及擅自改变房屋用途现象及时制止，拒不纠正的，报告有关部门。 5、共用部位的维修、更新、改造，质保期内的通知建设单位，超出质保期按相关政策法规及时通知业主委员会申请住宅专项维修资金。 | 1、制定完善的房屋管理规定、房屋维修养护制度、房屋装饰装修管理办法、户外设置物管理规定等规章制度。 2、小区组团及幢、单元（门）、户门标识明显，有缺损及时更换或修补。 3、室外招牌、广告牌、霓虹灯等设施设备，监督安装使用方遵守相关规定，有脱落迹象时及时加固。 4、对私搭乱建及擅自改变房屋用途现象及时制止，拒不纠正的，报告有关部门。 5、共用部位的维修、更新、改造，质保期内的通知建设单位，超出质保期按相关政策法规及时通知业主委员会申请住宅专项维修资金。
| 维修 养护 | 1、楼梯扶手、门窗每周巡查1次，保持楼内公共部位配件、门窗玻璃完好，开闭灵活。 2、楼内地面、墙面、顶棚每周巡查1次，零星破损及时修缮。 3、道路、场地、停车场每天巡查1次，保持平整通畅，交通标志齐全完好，发现损坏按规定修复。 4、安全标识，每天巡查1次，危及人身安全隐患处设置明显标识，发现损坏及时修补。 5、围墙、围栏每周巡查1次，保持完好，发现损坏按规定维修。 6、巡查、制止楼道内外及公共空间乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放等现象。 7、每年1次观测房屋结构，发现特殊情况及时上报，必要时请专业单位进行检测评定。 8、在房屋巡查中发现的损坏及时安排专项修理。属于物业服务费用中支出的维修项目应在24小时内组织修复；需要动用维修资金的，应及时编制维修计划或专项维修资金使用计划，并在24小时内向业主委员会提出书面申请，根据业主大会的决定组织维修。未成立业主委员会的向项目所在地街道办事处或社区报告。 | 1、楼梯扶手、门窗每2周巡查1次，保持楼内公共部位配件、门窗玻璃齐全，开闭灵活。 2、楼内地面、墙面、顶棚每2周巡查1次，零星破损及时修缮。 3、道路、场地、停车场每3天巡查1次，保持平整通畅，交通标志完好，发现损坏按规定修复。 4、安全标识，每天巡查1次，危及人身安全隐患处设置明显标识，发现损坏及时修补。 5、围墙、围栏每2周巡查1次，保持完好，发现损坏按规定维修。 6、定期清理楼道内外及公共空间乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放。 7、每年1次观测房屋结构，发现特殊情况及时上报，必要时请专业单位进行检测评定。 8、在房屋巡查中发现的损坏及时安排专项修理。属于物业服务费用中支出的维修项目应在24小时内组织修复；需要动用维修资金的，应及时编制维修计划或专项维修资金使用计划，并在24小时内向业主委员会提出书面申请，根据业主大会的决定组织维修。未成立业主委员会的向项目所在地街道办事处或社区报告。 | 1、楼梯扶手、门窗每3周巡查1次，保持楼内公共部位配件、门窗玻璃齐全，单元门的维修按相关规定执行。 2、楼内地面、墙面、顶棚每3周巡查1次，零星破损及时修缮。 3、道路、场地、停车场每周巡查1次，保持平整通畅，设置必要的交通标志，发现损坏按规定修复。 4、安全标识，每天巡查1次，危及人身安全隐患处设置明显标识，发现损坏及时修补。 5、围墙、围栏每月巡查1次，保持完好，发现损坏按规定维修。 6、定期清理楼道内外及公共空间乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放。 7、每年1次观测房屋结构，发现特殊情况及时上报，必要时请专业单位进行检测评定。 8、在房屋巡查中发现的损坏及时安排专项修理。属于物业服务费用中支出的维修项目应在24小时内组织修复；需要动用维修资金的，应及时编制维修计划或专项维修资金使用计划，并在24小时内向业主委员会提出书面申请，根据业主大会的决定组织维修。未成立业主委员会的向项目所在地街道办事处或社区报告。 | 1、楼梯扶手、门窗每月巡查1次，楼内公共部位配件、门窗玻璃正常，单元门的维修按相关规定执行。 2、楼内地面、墙面、顶棚每月巡查1次，零星破损及时修缮。 3、道路、场地、停车场每2周巡查1次，发现损坏按规定修复。 4、安全标识，每天巡查1次，危及人身安全隐患处设置明显标识，发现损坏及时修补。 5、围墙、围栏每月巡查1次，发现损坏按规定维修。 6、定期清理楼道内外及公共空间乱悬挂、乱贴乱画、乱堆放。 7、每年1次观测房屋结构，发现特殊情况及时上报，必要时请专业单位进行检测评定。 8、在房屋巡查中发现的损坏及时安排专项修理。属于物业服务费用中支出的维修项目应在24小时内组织修复；需要动用维修资金的，应及时编制维修计划或专项维修资金使用计划，并在24小时内向业主委员会提出书面申请，根据业主大会的决定组织维修。未成立业主委员会的向项目所在地街道办事处或社区报告。 | 1、楼梯扶手、门窗定期巡查，楼内公共部位配件、门窗玻璃正常，单元门的维修按相关规定执行。 2、楼内地面、墙面、顶棚定期巡查，零星破损及时修缮。 3、道路、场地、停车场每月巡查1次，发现损坏按规定修复。 4、安全标识，定期巡查，危及人身安全隐患处设置明显标识，发现损坏及时修补。 5、围墙、围栏定期巡查，发现损坏按规定维修。 6、每年1次观测房屋结构，发现特殊情况及时上报，必要时请专业单位进行检测评定。 7、在房屋巡查中发现的损坏及时安排专项修理。属于物业服务费用中支出的维修项目应在24小时内组织修复；需要动用维修资金的，应及时编制维修计划或专项维修资金使用计划，并在24小时内向业主委员会提出书面申请，根据业主大会的决定组织维修。未成立业主委员会的向项目所在街道办事处或社区报告。
| 装饰 装修 管理 | 1、制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为，要求责任人停止侵害、恢复原状，对拒不改正的书面形式报告有关部门，已成立业委会的，通知业主委员会。 2、装饰装修期间每日巡查1次现场。 3、装饰装修结束后进行检查后，对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人按照约定处理。 | 1、制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为，要求责任人停止侵害、恢复原状，对拒不改正的书面形式报告有关部门，已成立业委会的，通知业主委员会。 2、装饰装修期间两日巡查1次现场。 3、装饰装修结束后进行检查后，对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人按照约定处理。 | 1、制定小区房屋装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度，对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为，要求责任人停止侵害、恢复原状，对拒不改正的书面形式报告有关部门，已成立业委会的，通知业主委员会。 2、装饰装修期间两日巡查1次现场。 3、装饰装修结束后进行检查后，对违反住宅室内装饰装修管理服务协议的当事人按照约定处理。 | 业主或使用人装饰装修期间每周巡查1次现场，发现业主或物业使用人违规装修，影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，应及时劝阻或制止；拒不改正的，报告相关行政主管部门及业主委员会，并在物业管理区域内公示。
共用设备设施日常运行、保养、维修 | 设备 管理 | 1、共用设施设备运行养护工作标准及岗位责任制明确，设备间和设备有统一标识，清楚齐全。运用信息化手段对设施设备的运行、维护进行管理。 2、共用设施设备档案健全完善，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。 3、实行预防性周期维修养护，按年、季、月制定维修保养计划，做到设备无积尘、无锈蚀、无持续跑冒滴漏、无失灵。 4、对重点设备突发故障有应急方案，15分钟到达现场进行抢修，及时恢复运行。 | 1、共用设施设备运行养护工作标准及岗位责任制明确，设备间和设备有统一标识，清楚齐全。运用信息化手段对设施设备的运行、维护进行管理。 2、共用设施设备档案健全完善，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。 3、实行预防性周期维修养护，按年、季、月制定维修保养计划，做到设备无积尘、无锈蚀、无持续跑冒滴漏、无失灵。 4、对重点设备突发故障有应急方案，20分钟到达现场进行抢修，及时恢复运行。 | 1、共用设施设备运行养护工作标准及岗位责任制明确，设备间和设备有统一标识，清楚齐全。对设施设备的运行、维护进行管理。 2、共用设施设备档案健全完善，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。 3、实行预防性周期维修养护，按年、季、月制定维修保养计划，做到设备无积尘、无锈蚀、无持续跑冒滴漏、无失灵。 4、对重点设备突发故障有应急方案，30分钟到达现场进行抢修，及时恢复运行。 | 1、共用设施设备运行养护工作标准及岗位责任制明确，设置重点设施设备标识。 2、建立共用设施设备档案，重点设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。 3、实行预防性周期维修养护。 4、对重点设备突发故障有应急方案，进行抢修，尽快恢复运行。
| 供配电 | 1、总配电室专人值守，设备运行状况应每4小时检查1次，对主要运行参数进行检查、记录；具备无人值守条件的配电室每2小时检查1次，用电高峰时期适当增加巡视次数；其他低压配电室每周巡查1次； 2、高低压配电柜、变压器应每年检修除尘1次，按要求对高低压供配电设备、绝缘工具进行测试； 3、配电室安全标志和安全防护用品齐全，通风照明良好，能有效防止蛇、鼠等小动物进入；无易燃、易爆、危险品及杂物存放，环境整洁。 | 1、总配电室专人值守，设备运行状况应每8小时检查1次，对主要运行参数进行检查、记录；具备无人值守条件的配电室每4小时检查1次，用电高峰时期适当增加巡视次数；其他低压配电室每2周巡查1次； 2、高低压配电柜、变压器应每年检修除尘1次，按要求对高低压供配电设备、绝缘工具进行测试； 3、配电室安全标志和安全防护用品齐全，通风照明良好，能有效防止蛇、鼠等小动物进入；无易燃、易爆、危险品及杂物存放，环境整洁。 | 1、总配电室专人值守，设备运行状况应每天检查1次，对主要运行参数进行检查、记录；具备无人值守条件的配电室每6小时检查1次，用电高峰时期适当增加巡视次数；其他低压配电室每2周巡查1次； 2、高低压配电柜、变压器应每年检修除尘1次，按要求对高低压供配电设备、绝缘工具进行测试； 3、配电室安全标志和安全防护用品齐全，通风照明良好，能有效防止蛇、鼠等小动物进入；无易燃、易爆、危险品及杂物存放，环境整洁。 | 1、设备运行状况应每24小时检查1次，对主要运行参数进行检查、记录；具备无人值守条件的配电室每日检查2次，用电高峰时期适当增加巡视次数；其他低压配电室每月巡查1次； 2、高低压配电柜、变压器应每年检修除尘1次。
| 公共 照明 | 1、路灯、楼道灯具完成好率不低于98%，接到业主或使用人报修后白天2小时内修复，夜间一个工作日内修复。 2、保持公共照明灯具清洁，按时开启，满足使用要求。 3、公共照明系统控制柜、线路、灯具综合检修每年1次，控制柜工作正常，无损坏组件；灯具无损坏、无变形、无锈蚀。 | 1、路灯、楼道灯具完成好率不低于96%，接到业主或使用人报修后白天4小时内修复，夜间一个工作日内修复。 2、保持公共照明灯具清洁，按时开启，满足使用要求。 3、公共照明系统控制柜、线路、灯具综合检修每年1次，控制柜工作正常，无损坏组件；灯具无损坏、无变形、无锈蚀。 | 1、路灯、楼道灯具完成好率不低于95%，接到业主或使用人报修后一个工作日内修复。 2、保持公共照明灯具清洁，按时开启，满足使用要求。 3、公共照明系统控制柜、线路、灯具综合检修每年1次，控制柜工作正常，无损坏组件。 | 1、路灯、楼道灯完好率不低于95%；接到业主或使用人报修后一个工作日内修复。 2、按时开启，满足使用要求。 3、公共照明系统控制柜、线路、灯具综合检修每年1次。
| 给排水 | 1、泵房环境整洁，通风良好，无杂物存放，能有效防蛇、鼠等小动物进入；泵房设备运行情况每日检查4次；地下室、管道井等部位明装管线、阀门巡查每周1次。 2、水泵、阀门全面检查、检测、保养每年1次，保证正常供水；水泵润滑点注油每月1次，水泵、管道等除锈、防腐、刷漆每年至少1次。 3、公共污水管道每月检查1次，视情况进行清理、疏通； 4、雨水管道、化粪池等部位每月检查1次，视情况进行清理、疏通； 5、污水提升泵每季度启动1次、养护1次； 6、雨、雪季前对屋面天沟、落水口及雨水管进行清理、疏通。 | 1、泵房环境整洁，通风良好，无杂物存放，能有效防蛇、鼠等小动物进入；泵房设备运行情况每日检查4次；地下室、管道井等部位明装管线、阀门巡查每周1次。 2、水泵、阀门全面检查、检测、保养每年1次，保证正常供水；水泵润滑点注油每月1次，水泵、管道等除锈、防腐、刷漆每年至少1次。 3、公共污水管道每2月检查1次，视情况进行清理、疏通； 4、雨水管道、化粪池等部位每2月检查1次，视情况进行清理、疏通； 5、污水提升泵每半年启动1次、养护1次； 6、雨、雪季前对屋面天沟、落水口及雨水管进行清理、疏通。 | 1、泵房环境整洁，通风良好，无杂物存放，能有效防蛇、鼠等小动物进入；泵房设备运行情况每日检查1次；地下室、管道井等部位明装管线、阀门巡查每月1次。 2、水泵、阀门全面检查、检测、保养每年1次，保证正常供水；水泵润滑点注油每月1次，水泵、管道等除锈、防腐、刷漆每年至少1次。 3、公共污水管道每季度检查1次，视情况进行清理、疏通； 4、雨水管道、化粪池等部位每季度检查1次，视情况进行清理、疏通； 5、污水提升泵每半年启动1次、每年养护1次； 6、雨、雪季前对屋面天沟、落水口及雨水管进行清理、疏通。 | 1、泵房通风良好，无杂物存放。泵房设备运行情况每周检查1次；地下室、管道井等部位明装管线、阀门巡查每季度1次。 2、水泵、阀门全面检查、检测、保养每年1次，保证正常供水。 3、公共污水管道每半年检查1次，视情况进行清理、疏通； 4、雨水管道、化粪池等部位每半年检查1次，视情况进行清理、疏通； 5、污水提升泵保证正常运行。 6、雨、雪季前对屋面天沟、落水口及雨水管进行清理、疏通。 | 1、泵房通风良好，无杂物存放。泵房设备运行情况每周检查1次；地下室、管道井等部位明装管线、阀门巡查每季度1次。 2、水泵、阀门全面检查、检测、保养每年1次，保证正常供水。 3、公共污水管道每年检查1次，视情况进行清理、疏通； 4、雨水管道、化粪池等部位每年检查1次，视情况进行清理、疏通； 5、污水提升泵保证正常运行。 6、雨、雪季前对屋面天沟、落水口及雨水管进行清理、疏通。
共用设备设施日常运行、保养、维修 | 安全 防范 措施 | 1、监控系统设施设备应24小时运转正常，实现对管理区域的有效监控，画面齐全、清晰；按设备使用说明书的要求对摄像、存储设备进行检修保养；设备出现故障，及时修复。监控控制系统每日表面清洁1次；每季度内部除尘1次。 2、保证门禁系统工作正常；不需要更换配件的一般性故障4小时内修复。 3、监控控制系统每日表面清洁1次；每季度内部除尘1次。 4、对讲门口机每日表面清洁1次；每半年内部除尘1次。 5、电子围栏等探测器每月检查1次固定状况、探测范围、防水状况等；每季度表面清洁1次。 6、图像采集设备每周检查2次画面、录像功能，显示时间准确无误；每周表面清洁1次。 7、电子巡更保持巡更时间、地点、人员和数据的显示、归档、查询及打印功能正常，巡更违规记录提示功能正常；巡更点每日检查1次外观，每周表面清洁1次，每日存储巡更记录。 8、制订安全监控系统重大故障应急预案，保证故障状态下安全管理可控。 | 1、监控系统设施设备应24小时运转正常，实现对管理区域的有效监控，画面齐全、清晰；按设备使用说明书的要求对摄像、存储设备进行检修保养；设备出现故障，及时修复。监控控制系统每日表面清洁1次；每季度内部除尘1次。 2、保证门禁系统工作正常；不需要更换配件的一般性故障8小时内修复。 3、监控控制系统每周表面清洁2次；每季度内部除尘1次。 4、对讲门口机每周表面清洁2次；每年内部除尘1次。 5、电子围栏等探测器每2月检查1次固定状况、探测范围、防水状况等；每半年表面清洁1次。 6、图像采集设备：每周检查1次画面、录像功能，显示时间准确无误；每2周表面清洁1次。 7、电子巡更保持巡更时间、地点、人员和数据的显示、归档、查询及打印功能正常，巡更违规记录提示功能正常；巡更点每周检查1次外观，每2周表面清洁1次，每日存储巡更记录。 8、制订安全监控系统重大故障应急预案，保证故障状态下安全管理可控。 | 1、监控系统设施设备应24小时运转正常，实现对管理区域的有效监控，画面齐全、清晰；按设备使用说明书的要求对摄像、存储设备进行检修保养；设备出现故障，及时修复。监控控制系统每日表面清洁1次；每季度内部除尘1次。 2、保证门禁系统工作正常；不需要更换配件的一般性故障12小时内修复。 3、监控控制系统每周表面清洁1次；每季度内部除尘1次。 4、对讲门口机每周表面清洁1次。 5、电子围栏等探测器每季度检查1次固定状况、探测范围、防水状况等。 6、图像采集设备每月检查2次画面、录像功能，显示时间准确无误；每2周表面清洁1次。 7、巡更点每月检查1次外观，每月表面清洁1次，每日存储巡更记录。 8、制订安全监控系统重大故障应急预案，保证故障状态下安全管理可控。 | 1、监控系统设施设备应24小时运转正常；按设备使用说明书的要求对摄像、存储设备进行检修保养；设备出现故障，及时修复。 2、保证保证系统工作正常；不需要更换配件的一般性故障24小时内修复。 3、监控控制系统主机每月表面清洁2次。 4、对讲门口机每月表面清洁2次。 5、电子围栏等探测器每半年检查1次固定状况、探测范围、防水状况等。 6、图像采集设备每月检查1次画面、录像功能，显示时间准确无误；每月表面清洁1次。 7、巡更点每季度检查1次外观，每季度表面清洁1次，每日存储巡更记录。 8、制订安全监控系统重大故障应急预案，保证故障状态下安全管理可控。 | 1、监控系统设施设备应24小时运转正常，设备出现故障，及时修复。 2、门禁系统工作正常；不需要更换配件的一般性故障及时修复。 3、监控控制系统每月表面清洁1次。 4、对讲门口机每月表面清洁1次。 5、电子围栏等探测器每年检查1次固定状况、探测范围、防水状况等。 6、图像采集设备每月检查1次画面、录像功能，显示时间准确无误；每月表面清洁1次。 7、巡更点每半年检查1次外观，每半年表面清洁1次，每日存储巡更记录。 8、制订安全监控系统重大故障应急预案，保证故障状态下安全管理可控。
| 电梯 | 1、委托有资质的专业电梯维保单位按质监部门要求定期进行保养，每年进行安全检测，并在电梯轿厢内显著位置张贴《年检合格证》。 2、建立健全完善的电梯档案资料（购买合同、安装调试合同、保修合同、安装施工验收报告、使用说明和随机技术资料、电梯登记证、维保合同、维保记录、巡检记录、修理记录、年检资料等）。 3、建立完善的电梯管理、安全运行、保养维护、巡视检查、突发事件应急预案等管理规定。发生电梯故障，物业管理人员应及时通知电梯维保单位，并督促维保单位对故障进行修复。发生困人或其它重大事故，物业管理人员应立即通知电梯维保单位，并在15分钟内到达现场，开展应急处理，协助专业维修人员进行救助。 4、根据相关规定和拥有电梯数量，设置相应人数的电梯安全管理员岗位。电梯安全管理员必须按规定持证上岗。 5、有显著的乘梯须知、警示、提示标志。呼梯按钮、层门、轿厢门、轿厢、电梯照明、通风、对讲电话、摄像镜头等设施完好，功能正常。 6、电梯全天运行，监控室对讲电话24小时有人值守。 7、每年至少1次电梯运行突发事件应急处理演练。
| 二次 供水 | 1、二次供水管网、供水设备设施24小时运行，保证供水压力正常。 2、二次供水设施设备由符合规定的专人负责管理维护，每天巡视2次以上，并做好相关记录。 3、对二次供水加压设备运行实行预防性周期维修保养，设备无积尘、无锈蚀、无持续跑冒滴漏、无失灵，按时通风、除湿，维修保养有计划、有记录。 4、制订停水应急方案，二次供水加压设备突发故障及时进行抢修。 5、每半年对蓄水设施进行一次清洗消毒，每年对二次供水水质进行一次检测化验。 6、对生活水箱、水池进行必要的安全防护。 7、对供水管道进行保温包覆，避免夏、秋季产生冷凝水。 8、操作人员持证上岗。
| 消防 系统 | 1、消防泵每月启动一次并作记录，每年保养一次，保证其运行正常。 2、消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。 3、每天检查火警功能、报警功能是否正常。 4、每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验，火灾探测器投入运行二年后，应每隔三年全部清洗一次，不合格的应当调换。 5、每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查。 6、每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压。 7、委托具有消防设施维护保养检测资质的机构对住宅区域内的消防设设施进行定期检测，确保完好有效。 8、消防控制室实行24小时专人值班制度，每班不少于2人。 |  |  | 1、消防泵每月启动一次并作记录，每年保养一次，保证其运行正常。 2、消防栓每月巡检一次，消防栓箱内各种配件完好。 3、每半年检查一次消防水带，阀杆处加注润滑油等，保持消防器材能随时有效使用。 4、按需配备灭火器，每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压。 5、委托具有消防设施维护保养检测资质的机构对住宅区域内的消防设设施进行定期检测，确保完好有效。
| 避雷 系统 | 按照国家有关规定，委托具有避雷装置检测资质的机构对住宅区域内的防雷装置进行定期检测，确保完好有效。
| 水景 系统 | 1、每周一次巡视检查喷水池、水泵及其它附属设施，损坏部位及时修复，保证其正常运行。 2、重大节日前应对景观设施进行安全、功能检查，保证节日期间各项设施运行正常。