## 5.15
中央第六环保督察组向湘西州转办的群众信访举报件已结案件一览表（第六批）
2017-05-18
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 问责 情况 | 备注
1 | 2017050690 | 湘西吉首市河溪镇河溪水电站库区养鱼，有死鱼，污染水源严重，水库属于饮用水。 | 湘西州吉首市 | 水污染 | 1、5月6日晚11点30分接到州政环督[2017]20号交办件，市人民政府分管领导迅速作出批示，要求相关单位马上现场核实，对存在的违法行为依法进行查处。 2、5月8日上午市人民政府，分管领导副市长刘冰对河溪水电站库区养鱼，有死鱼，污染水源严重，水库属于饮用水。召开调研及协调工作会，责成市农业局（畜牧水产）、市水利局、市环保局、市卫计局、市河溪镇人民政府根据相关职责进行调查和处理。 对库区的机帆船的管理责成市交通局按相关职责落实。 3、5月10日市人民政府常务副市长，分管副市长再次召集各职能部门召开了办理情况协调调度会。 市农业局成立吉首市河溪库区网箱养殖污染水域环境整改工作专班，进一步核实网箱养鱼的规模、数量，并联系双塘街道要求尽快将库区上游双塘大兴村、坨丰村的网箱养殖规模、数量核实上报工作专班。对库区村民的捕捞鱼船，需加强管理，进一步核实情况。 市水利局：一、对河溪水厂进行现场检查，对河溪水厂及取水水源地环保督查存在的问题对河溪镇人民政府做出通报：1、消毒设备操作存在不规范的情况；2、消毒机组日常维护有待加强；3、沉淀池卫生状况不合格；4、厂区内环境卫生有待进一步加强。二、对河溪水库存在的问题：1、河溪水库河面漂浮物、垃圾清理不及时，责成河溪电站为大坝水面保洁责任单位，并对河溪电站及时对大坝上游库区水面垃圾、漂浮物的清理打捞，并建工作台账，落实责任，确保水面清洁。市环保局对河溪水库水质进行现场采样分析，完成监测结果（BOD5还需2天出结果）：监测结果表明：地表水河溪水库各监测断面除石油类、总氮监测因子外，其他监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据监测结果分析，该库区石油类超标，主要是该库区运输的机帆船管理不到位，造成库区水面的油类污染，建议由市交通局制定整治方案，加强该库区内的机动船规范管理。捕捞鱼船由市农业局加强管理，进一步核实情况。 市卫计局对河溪水厂的水质进行取样检测：1、取水口水样检测结果：浑浊度超标。2、出厂水水样检测结果：浑浊度和二氧化氯超标。3、末梢水水样检测结果：浑浊度超标。 市交通局对机帆船的基本情况正在调查。河溪镇人民政府：1、进入库区实地考查，调查摸底，初步统计共有3224个网箱。2、对河溪镇区域内的库区水面进行全面清理。3、河溪镇人民政府对自来水厂按市水利局要求正在落实整改。 | 属实 | 一、市农业局成立吉首市河溪库区网箱养殖污染水域环境整改工作专班，5月13日上午工作专班成员联系市水利、市交通（海事）对河溪水库区网箱规范养殖工作实施方案（讨论稿）征求单位意见修改细化实施方案，水利、交通（海事）已提供修改意见，并承诺书面意见签字盖章后下周一交由工作专班人员。下午工作专班成员向谷纲要副市提交河溪水库区网箱规范养殖工作实施方案（修订稿）。 市水利局制定河溪水厂整改方案，河溪电站关于维护库面卫生保洁方案。 二、市环保局对河溪水库水质定期进行现场采样分析。 三、市卫计局按每月对河溪水厂水样进行检测。 四、市交通局严查机帆船超限、超载出行，禁止乘客乱丢垃圾造成二次污染，落实客运船舶管理专项整治方案。 五、河溪镇人民政府制定河溪镇居民安全饮水工作的方案（草案），配合相关各职能部门加强对河溪饮用水的管理。 | 1、约谈3人、立案2人； 2、集体约谈 5人。 | 已办结（第十二批） *
2 | 2017050844信 | 吉首市环保局执法不到位，2014年8月20日以吉环限改字（2014）92号下了《环境违法行为限期改正通知书》，送给了吉首市南长城汽车修配厂，其中责令南长城汽车修配厂必须于2015年2月28日前整体迁出原市物资局院内，未得到落实。 | 湘西州吉首市 | 大气污染、噪声 | 一、2014年吉首市人民北路市物质局住宅区住户多次投诉位于该小区院内的吉首市南长城汽车修配厂环境污染问题，吉首市环保局接到投诉后多次进行了调解处理，但投诉人不满意，坚决要求该修理厂整体搬迁。 二、市环保局的调处情况 1、南长城汽车修配厂法人代表郭士明于2006年9月20日通过拍卖购的该修配厂门面产权之前已经在此经营了三年，该小区属商住区。 2、郭士明于2003年成立南长城汽车修配厂并投入生产经营，办理了工商、税务、交通维修等相关手续，是市财政定点维修厂。但未办理环保审批手续。 3、该厂存在烤漆房废气污染以及汽车喇叭和维修噪声问题，同时对院内环境整洁有一定的影响。烤漆房废气污染是环境污染的主要因素。 4、2014年7月8日，市环保局多次要求该厂整改未到位的情况下向该厂下达了《环境违法行为限期改正通知书》（吉环限改字【2014】90号），责令该厂⑴立即停止烤漆房的生产经营，并于2014年7月21日前迁出现址；⑵于2014年7月30日前补办环保审批手续。 5、2014年8月20日，在该厂整改未到位，投诉人强烈要求该厂整体办迁的情况下，市环保局向该厂下达了《环境违法行为限期改正通知书》（吉环限改字【2014】92号，责令该厂⑴烤漆房立即停止生产并迁出原市物质局院内，现厂址不得从事喷漆作业；（2）南长城汽车修配厂必须于2015年2月28日前整体迁出原市物质局院内。 6、2014年9月10日，该修配厂停止烤漆房的生产经营，并迁出了原市物质局院内，同时郭士明承诺在8小时工作时间内尽量减少有噪音的作业，8小时外不再从事有噪音的作业，并准备搬迁。 7、2015年2月28日到期后该修配厂未能实施搬迁，在投诉人强烈要求下，我局于2015年3月19日向市经信局去函要求对南长城汽车修配厂实施断电，随后市经信局实施了断电。 8、2015年2月4日，郭士明向市环保局提出了《关于对市环保局环境违法行为限期改正通知书所责令限期搬迁处罚决定暂缓执行的请求》，实施断电后更是多次主张其权力，对整体搬迁提出异议。 （1）南长城汽车修配厂已经生产经营十多年了，其他手续都办了，当年并没有要求做《环境影响评价》，而且其他修配厂当时也没有办理这样的手续，现在说修配厂手续违法，认为不合理。 （2）烤漆房已经按要求搬迁了，修车对环境影响已经很小了。 （3）修配厂正在积极运作另行选址在吉首市内修建汽车4S店，因搬迁问题涉及到土地征用、建设投资和建设期限等问题，马上搬迁有困难。 （4）基于以上理由，请求给予两年时间实施搬迁。 9、环保局对修配厂提出的理由进行了研究，认为环保审批问题的确是历史遗留问题，修配厂烤漆房搬迁后主要环境污染问题已经解决；由于该地属于商住区，地处交通繁忙地段，修车噪声影响较小；投诉人提出的修配厂占公共用地以及脏乱差的问题不是我局受理的范围。环保局依法要求修配厂整体搬迁依据不足。因此环保局认定已经依法处理完毕，未继续强制要求其整体搬迁。 10、投诉人对处理结果不满意，调处人员口头告知投诉人，如果对市环保局处理结果不满意可走司法程序和行政诉讼程序。 | 属实 | 1、收到交办件后。市环保局对南长城汽修厂的现状进行了检查，该厂目前正常生产，无烤漆房。同时对其下达了《污染源现场监察记录》责令其加强管理，禁止进行喷漆行为，禁止夜间作业；正常生产期间，应做好隔音降噪措施，减少环境影响。 2、在该厂正常生产情况下，厂内测得噪声59.2分贝，厂旁居民点测得噪声59.5分贝。该厂停止生产情况下，厂内测得环境噪声58.4分贝，厂旁居民点测得噪声60.1分贝（同一点位），对环境影响较小。 3、通过对原执法情况进行重新审核，我们认为原处理过程以污染纠纷调处为主，解决了主要污染因素烤漆房的搬迁问题，调处过程依法依规，未继续强制要求南长城修配厂整体搬迁。 4、5月10日，市环保局已对其下达了《责令改正违法行为决定书》（吉环责改字〔2017〕20号）、《行政处罚事先（听证）告知书》（吉环罚告字〔2017〕6号），要求其立即办理环评手续，并已处罚10000元整。 | 集体约谈 5人。 | 已办结(第十四批)
3 | 2017050845信 | 花垣县所有建设在酉水河沿岸的电解锰企业、铅锌采选企业及其尾矿库，这类企业的尾废水、尾废矿渣直接排入酉河，有暗管或者有暗沟直接排向酉水河。要求搬迁、关闭。 | 湘西州花垣县 | 重金属污染 | 5月9日上午9点30，收到交办件后，县人民政府已组建工作班子，分解工作任务。隆立新县长、张远军副县长、花垣镇政府、民乐镇政府等一行深入文华公司、振兴公司、太丰冶炼公司进行实地检查，现场踏勘。要求各企业法人高度重视环境污染整治，加大治污投入，切实履行治污主体责任；各相关部门、属地政府要认真落实环境保护“党政同责、一岗双责”，切实履行环境保护监管责任，要强化环境执法监管，严厉打击环境违法行为。 5月10日，县人民政府副县长张远军组织环保、国土、安监、经信、公安、水利等职能部门和花垣镇、民乐镇、边城镇等乡镇组成联合调查组深入花垣河沿岸企业，逐个进行排查。 5月11日，调查工作正在开展。 5月12-13日，汇总各种调查数据，整理答复材料。 | 不属实 | 1、资料收集整理完成，5月13日晚已上报至州环境督查领导小组办公室。 2、正在整理办结资料。 | 无 | 已办结(第十四批)
4 | 20170509123 | 湘西州龙山县民安镇水泥厂，原三元乡水泥厂部分设备未拆除，一直间歇式生产，利用高能耗设备，非法加工，噪声扰民，粉尘污染严重，居民无法开窗，要求彻底关闭。 | 湘西州龙山县 | 大气污染 | 2017年5月10日，由政府组织的联合调查组针对交办件所投拆的问题进行了现场调查，三元水泥厂于2011年6月关闭，现场无水泥生产行为，厂内设备拆除不完全，有一台球磨机，厂内供电设施未断。民安水泥厂于2013年关闭，现场发现立窖及主球磨机已拆除，有一台直径3米球磨机，有生产用原料及生产成品，球磨机没运行。主要生产粉煤灰，未理相关审批手续及证照，非法加工行为存在。 | 属实 | 1、明确了县级领导（副县长张肇琴），落实了牵头单位（县环保局），组建了工作班子，制定了交办件工作方案。 2、责成县环保局依法依规进行立案查处，经信部、电力部门依法断其生产用电，关闭拆除相关设施设备。 3、5月12日，环保局下达了责令改正违法行为决定书，责令当事人停止生产，自行拆除相关设备，经信局和电力部门对当事人实施了断水断电措施。 4、5月13日，政府级织相关部门对相关设施设备进行了拆除。 | 集体约谈5人。 | 已办结（第十五批）
5 | 2017051160信 | 保靖县阳朝县乡溪村三组公益山林数十亩被强卖给私人开办砂场，直接毁坏了公益山林生态环境。 | 湘西州 保靖县 | 生态污染 | 收到交办件后，5月12日上午，县政府分管国土、环保工作副县长王万双组织县安监局、县环保局、县国土资源局、县林业局、阳朝乡政府等相关单位负责人到现场进行调查，核实情况如下： 交办件反映的实际情况为我县阳朝乡溪洲村二组的一处采砂场，业主曾庆蛟，未办理相关手续。该采砂场共5.71亩（原公路班采砂场1.81亩，新采采砂场3.9亩），其中占用公益林地灌木林1.3亩，毁坏7棵6-8公分的柏木树，及其他小灌木林。 2008年，曾庆蛟与二组村民达成协议，每年支付一定的占地费后采砂，已累计支付占地费约2.5万元。 | 部分 属实 | 1、按“六个不留”原则拆除了采砂场电源及生产设备。 2、已对存留的砂石就地整平，并对采砂场实行客土、绿化。 3、现场对曾庆蛟进行了国土、环保法律法规教育。 4、对曾庆蛟非法开采等违法行为进行立案查处。 5、周边群众对整改工作表示满意。 | 暂无 | 已办结（第十七批）
6 | 20170511133 | 湘西州保靖县迁陵镇梭西村桐箕水库被村委会承包给龙姓私营主，其承包后在库区周围养猪、牛、羊，养殖粪便直排水库，污染水质，曾向县政府投诉未果。 | 湘西州保靖县 | 畜禽养殖污染 | 收到交办件后，第一时间向县委、县政府主要领导作了汇报，常务副县长符家盛立即召开会议进行了交办，县政府分管农业工作副县长葛晓红迅速组织县畜牧水产局、县水利局、县环保局、县监察局、迁陵镇政府等相关单位负责人到现场进行调查，核实情况如下： 交办件反映的实为桐棋水库，位于梭西村高田组，是以灌溉为主兼防洪、养殖等综合效益的小（Ⅱ）型水库，主要用于梭西村董格组的农田灌溉。2008年11月8日，梭西村新屋组村民龙治春与梭西村村委会签订了桐棋水库承包协议，同年底在桐棋水库溢洪道上方荒地开始养殖。2012年，该水库实施除险加固工程，根据设计原坝上公路改线，占用龙治春养殖场。养殖场迁至库区旁，距离坝肩右侧约60米。调查时，该养殖场饲养牛21头、猪3头、羊4只，养殖污水排入水库。 当地群众就此事有过情况反映，2016年2月18日，迁陵镇政府与县水利局到现场进行调查核实。2016年4月29日，由县水利局牵头，组织县环保局、县畜牧水产局、迁陵镇政府到现场进行处理，现场责令龙治春养殖场进行搬迁。龙治春承诺对养殖粪污、废水自行整改。后建设了简易的堆粪设施。 | 属实 | 1、拆除了龙治春养殖场。 2、现场残存粪渣清运至附近蔬菜基地，牧业公司收购了养殖场存栏的21头肉牛，业主转移处置了猪、羊。完成了污染源场地覆土绿化，消除了污染源。 3、现场对龙治春进行了环保法律法规教育。 4、经环保局对桐棋水库采样监测，水质pH值、化学需氧量、氨氮、总磷指标数值均达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 5、县纪委已追责4人。 6、周边群众对拆除养殖场工作表示满意。 | 约谈1人，诫勉谈话2人，立案1人。 | 已办结（第十七批） *
7 | 20170511134 | 湘西州吉首市乾州街道田家园安置小区里有4、5家养殖和售卖鸭、鸡，夏天臭气很严重，污水乱流。 | 湘西州吉首市 |  | 2017年5月12日2：00接到州政环督[2017]28号交办件中接到省环保督察交办件称群众投诉：湘西州吉首市乾州街道田家园安置小区里有4、5家养殖和销售鸡、鸭，夏天臭气很严重，污水乱流。 当天，市农业局（市畜牧局）、乾州街道办事处、市环保局联合展开调查，经现场调查核实，群众反映的该区域畜禽养殖污染事实属实。1、市农业局（市畜牧局）牵头落实整治。2、乾州街道迅速核实。3、市环保局依法整治，查处到位。 | 属实 | 5月14号上午9:00市农业局组织畜牧、环保、城管执法、乾州街道等部门再次召开协调会，就田家园安置小区禽苗孵化养殖户整改工作进行具体安排部署。责令所有养殖户在5月19日前停止生产经营销售种禽苗的违法行为，农业执法大队已于下午2点前完成执法文书《责令改正通知书》的下达，下午14:30养殖户周权文正在自行搬迁出田家园安置小区，该养殖户现有存笼3万羽，近几天正在陆续迁出。抽调农业、环保、城管执法、乾州街道、小溪桥社区工作人员组成巡查劝导小组。 乾州街道办事处组织工作人员到田家园小区开展入户政策宣传，思想动员等工作。 吉首市农业局牵头召集乾州街道办事处，乾州行政执法大队，吉首市环保局，进一步核实田家园禽苗养殖统计信息。养殖户15户，场地面积2230平方米，存笼（羽）：鸡苗214000，鸭苗49100，鹅苗10200，共计273300羽。农业执法大队已完成执法文书《责令改正通知书》的下达。市环保局环境监察大队下达了《污染源现场监察记录》，责令其停止排放恶臭气体的环境违法行为。 市农业局、乾州街道办事处、市环保局再一次入户调查，核实情况，做当地居民及养殖户的思想宣传工作。 | 暂无 | 已办结（第十七批）
8 | 2017051276信 | 保靖县钟灵山垃圾处理厂影响周边居民12年。垃圾场苍蝇多得像蜂子一样，无法正常吃饭，垃圾场周围路面也无人维护，滚滚浓烟。居民多次投诉怀疑垃圾的处理方式、处理能力，但始终得不到解决。 | 湘西州保靖县 |  | 此交办件与2017年5月5日省环保督察办第11批交办件（20170505114）内容相同，案件已经办结。接到该交办件后，5月13日上午，县城管行政执法局、环保局、工业园区管委会、迁陵镇人民政府等相关单位到现场实地调查核实。 经调查核实，保靖县垃圾场于2004年开工建设，2006年8月建成交付给县住建局，管理由县环卫所负责运营使用，2014年7月县环卫所划归至县城市管理行政执法局管理。垃圾处理采取分层卫生填埋的方式进行，一层垃圾一层砂石，铺匀压实，平均厚度70公分，每层安装导排管；没有采用焚烧方式，不存在滚滚浓烟。每年春秋两季蚊蝇较多，每天对垃圾喷洒“生物制剂”进行除蝇。但因县城垃圾量较少，每天约70吨，没有达到每天分层填压的要求；同时，虽喷洒了药物除蝇、除蚊，但一旦气温升高，蚊蝇仍然较多。今年5月5日交办后，原来存在的问题已经完成整改。 | 属实 | 1、县工业园区管委会5月6日下午安排专人对G209国道至垃圾场进场道路路面进行了全面清扫、洒水降尘，并对钟灵山工业园供水管网工程废弃渣土进行清运，5月7日完成了废弃渣土清运工作，施工所用砂石规范堆放。加强工业园区建设工地管理，做到文明施工。 2、县城市管理行政执法局安排专人定时对垃圾场进场道路进行清扫、洒水、清洗，对垃圾进行了喷药除蝇消毒处理， “生物制剂”药品喷洒除蝇频次由原来一天2次加密到1天4次，增加石灰粉用量，加强对虫卵的消杀，安排了专人负责该项工作；安排专人对通往垃圾场道路每日进行清扫保洁，纳入常态化管理；最后对每天产生的生活垃圾实行分层填埋处理，及时做好垃圾平整和砂石覆土工作。 3、周边群众对整改效果表示满意。 该信访件已办结。 | 暂无 | 已办结（第十八批）