## Sheet1
张家界市已办结群众信访举报件及地方查处情况一览表（第九批增加16件，截至5月25日，共63件）
序号 | 受理编号 | 批次（省） | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 注
1 | 2017050380 | 第九批 | 张家界市永定区后坪镇南方水泥厂噪声扰民，影响村民睡眠，水泥厂灰尘飘到房屋内，污水排到家门口沟里，曾向乡政府、区政府、区环保局、市环保局反映未得到解决 | 张家界市永定区 | 噪声污染 | 经采样检测和现场调查核实，南方水泥厂界噪声超标严重，尤其夜间厂界噪声超标二十多分贝，边岩村3组7户居民受影响较大。厂区地面冲洗污水、地表径流污水直排周边溪沟。装包车间无组织散排粉尘较严重。厂区部分生活垃圾直排溪沟。 | 是 | 5月4日，区环保分局向南方水泥下达了《环境监察意见书》、《责令改正违法行为决定书》（张定环改[2017]39号），要求企业对存在问题立行整改。对企业超标排放噪声问题，区政府已下达限期治理决定。南方水泥已委托第三方制定噪声和污水治理方案，并抓紧施工。5月22日，经复查，南方水泥已完成厂区地面冲洗污水处理设施建设，以及装仓车间散排粉尘处理措施的整改完善；与第三方签订了噪声治理合同，消声器、隔声屏障、隔声罩等消声隔声设备正在加工制造，预计6月20日到货，7月20日前完成现场安装，7月底前完成环保验收。 | 正在调查 | 第九次调度
2 | 2017051480 | 第二十批* | 张家界市永定区大庸桥街道覃家坪村在禁养区内有一家养猪场，污染居民区周围环境，影响城市居民饮用水澄潭水厂水源 | 张家界市永定区 | 畜禽养殖污染 | 信访人反映的养猪场位于大庸桥街道办事处覃家坪村，业主向继嵘，现年47岁，妻子长期患病，两个孩子在读大学、高中，家庭贫困，养猪场是主要经济来源。养殖场现存栏生猪86头，栏舍面积200m2，建有384m3化粪池1个，化粪池出水经管道引至自家稻田排放，稻田面积不足1亩，农用地消纳粪污能力不够，纳污稻田距澧水支流茅溪河约100m，距澧水澄潭城市饮用水源地约5km。根据永定区养殖业布局规划，该养殖场所在位置不属禁养区。信访人反映情况部分属实。 | 是 | 2017年5月15日，区环保分局对养殖场进行现场调查，制做了《现场检查（勘察）笔录》，向业主下达了《污染源现场监察记录》，5月17日下达了《责令改正违法行为决定书》，要求业主：3日内拆除化粪池排污管，对化粪池粪污进行彻底清理，送往种植基地用作农肥；建立长效机制，定期清掏化粪池，即满即清；与种植基地订立协议，做到粪污还田，不得乱堆乱倒乱排。 5月15日区动物卫生监督所向养殖场业主下达了《责令改正通知书》，区畜牧水产局制定了《大庸桥办事处覃家坪村向继嵘养猪户污染整治工作方案》（内容与区环保分局向业主下达的责改要求基本一致），并联合大庸桥街道办事处及当地村干部，加强监督检查和技术指导，确保各项整改措施及时落实到位。 |  | 第九次调度
3 | 2017051798 | 第二十三批 | 张家界桑植酉水河边的建材市场的生活污水直接排在酉水河流里，新城科赛广场小区的生活污水直接排在酉水河里，朱家台那一片住宅区生活污水排在澧水 | 张家界桑植县 | 水污染 | 经调查核实：1.建材市场的生活污水已全部接入污水主管网，没有污水直排入河。市民反映的建材市场污水直排现象是建材市场东头（县体育馆对岸）的沿河处预留了两个雨水口，正处于城区污水主管上方，有污水直排嫌疑。今年“五一”假期期间，县城管局在对酉水河两岸污水排放情况进行集中排查时已经发现，于2017年5月5日将此处预留的雨水口接入污水主管。 2.新城科赛广场小区的生活污水直接排在酉水和的问题，主要是由于县委党校外污水过河管道入口检查井出现堵塞导致溢流所致。 3.朱家台片区生活污水排入澧水河，是因为2013年我县实施的污水管网第四期工程没有完成支管接入。 | 部分属实 | 4月28日，常务副县长蔡昌顺主持召开了突出环境问题整改县长办公会，成立了城市污水管网建设、河道采砂等5个问题整改专项行动小组，由分管县长任组长，安排300万元资金对全部管网进行疏浚，迅速启动朱家台片区污水支管接入工程。目前，施工单位已于2017年5月9日进场，正在进行施工便道回填工作，预计于2017年7月完成支管接入工程，县城区排污管网疏浚工作正在施工，预计6月底可以完成。 |  | 第九次调度
4 | 2017051980 | 第二十五批 | 张家界市武陵源区长张高速武陵源出口武陵源定点屠宰场，废水（血水）未经处理直排入黄龙洞边上的河，屠宰废物乱堆。曾多次向武陵源区环保局反映未果。 | 张家界市武陵源区 | 水污染 | 区环保分局行政执法人员于2017年5月20日凌晨2:00对该屠宰场进行现场检查，发现投诉情况属实，现场对正在排放的废水（血水）进行采样，随即对该屠宰场的这种违法行为展开立案调查，同时对整个执法过程全程录像。区环保分局自2016年以来，截止2017年5月18日没有接到针对张家界市武陵源区牲猪定点屠宰场的投诉，期间，我局根据《武陵源区污染源日常环境监管随机抽查制度实施方案》于2016年9月26日对该屠宰场进行了随机抽查，并下达了《污染源现场监察记录》，要求该屠宰场加强污水处理设备的运行管理，确保污水经过处理后达标排放，同时建议该屠宰场增强环保意识，中水回用，对经过处理达标排放的污水经喷淋系统直接浇灌绿地花木等。 | 是 | 区环保分局行政执法人员于2017年5月20日凌晨2:00现场对正在排放的废水（血水）进行采样，随即对该屠宰场的这种违法行为展开立案调查，同时对我局的整个执法过程全程录像。 5月20日：区环保分局对该屠宰场分别下达了《现场监察记录》、《责令改正违法行为决定书》（张武环责改字[2017]18号），责令立即改正违法行为；对采集的废水样品进行监测，《张家界市武陵源区环境监测站监测报告》（张武环监[2017]026号）数据显示COD1209.6mg/L、氨氮44.27mg/L，超过了《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级标准限值（COD80mg/L、氨氮15mg/L）；对屠宰场做了《现场检查勘验笔录》；对该屠宰场直接责任人做了《调查询问笔录》等。牲猪定点屠宰场负责人积极与污水处理设施的长沙厂家联系，要求安排技术人员马上赶过来进行检查维修。 5月22日至今：区环保分局依法对张家界市武陵源区牲猪定点屠宰场下达了《行政处罚事先告知书》（张武环罚告字[2017]11号），拟处罚款人民币壹万伍仟玖佰叁拾陆元。长沙厂家技术人员已于今天中午赶到屠宰场，正在进行现场检查与维修工作。厂家技术人员已制定出改造方案，准备更换污水提升泵、污泥回流泵、空压机、电控装置、管道阀门电缆、格栅、斜管、填料、曝气器及药剂。改造部分是将一级好氧池改造成缺氧好氧池，分出部分作为缺氧池，使用穿孔曝气，增加污水回流系统。二级好氧池变更为生物接触氧化池。将隔油池改为调节池，原调节池改为缺氧池。根据以上整改方案，厂家正在组织实施。 |  | 第九次调度
5 | 2017052162信 | 第二十七批 | 张家界市永定区教字垭镇兴隆罗家岗岩场，每天生产的岩浆流入小河，污染河水，污泥砂石垫高河床，产生洪涝灾害。小河污水流入大河，影响附近居民饮用水。锯岩电锯发出的刺耳噪声影响居民的休息。 | 张家界市永定区 | 水污染 | 张家界市永定区众力石材加工厂系个体工商户，经营者：秦远代，厂址位于教字垭镇兴隆村罗家岗组，经营范围：石材加工、销售，工商营业执照注册号430802600159393，注册日期2016年3月30日。经调查核实，该石材加工厂由已废弃的兴隆砖厂改建而成，于2016年2月投产，建厂前未办理环评审批手续。厂区占地面积约700m2，建厂投资约30万元，生产工艺为石材切割、打磨，产品为条石、块石等，原料石材来自“教罗温公路”工程废弃的岩石。生产过程中排放石材切割打磨废水、噪声。2017年5月9日，经区环境监测站采样检测，厂区外排废水悬浮物和石油类等污染物超标。信访人反映情况基本属实。 | 是 | 2017年4月20日，区环保分局对众力石材加工厂进行了执法检查，制作了《调查询问笔录》、《现场检查（勘查）笔录》，下达了《污染源现场监察记录》；4月21日下达《责令改正违法行为决定书》（张定环改[2017]17号），责令停止生产，但众力石材加工厂未予履行；5月8日区环保分局再次对众力石材加工厂进行现场检查，制作《调查询问笔录》和《现场检查（勘查）笔录》，5月19日下达《责令改正违法行为决定书》（张定环改[2017]71号），要求立即停止违法排放水污染物行为，5月23日下达《行政处罚事先（听证）告知书》（张定环告[2017]18号），同日区经信局对众力石材加工厂生产用电进行了查封。 下一步，区环保分局将依法对众力石材加工厂实施行政处罚，并结合公众参与调查意见，视情决定污染整治方案，若确有必要搬迁治理，则责令加工厂重新选址。在未达到污染整治要求之前，不得恢复加工厂生产供电。 |  | 第九次调度
6 | 2017052275 | 第二十八批* | 张家界市永定区茅溪水库是三四个乡镇的饮用水源，但是目前网箱养鱼、漂浮垃圾、两岸的生活垃圾和生活污水、养殖废水都排到水库里面，水很脏。 | 永定区 | 水污染 | 茅溪水库是一座以乡镇供水为主，兼具灌溉功能的中型水库，供水范围主要是尹家溪镇和沙堤街道办事处，供水人口约3.2万人。水库上游有教字垭镇、桥头乡、罗水乡等乡镇。今年4月区财政安排专项资金20万元，对库区水面陈年垃圾进行了打捞清理。4月20日至22日，对库区20户网箱养殖进行了彻底关闭取缔，共拆除网箱4400m2，围网1200m2。水库周边2km范围内没有畜禽养殖大户和规模化养殖场。库区上游乡镇、村按照全区环境综合整治6+1行动要求，积极开展垃圾污染治理工作，垃圾下河入库现象基本改善。经水利、卫生等部门例行监测，库区水质符合II类水质标准。信访人反映情况不属实。 | 否 | 一是水利、环保、畜牧、茅溪水库管理处等部门加强监管，建立长效机制，防止问题反弹。二是大力开展水库上游乡镇、村环境综合整治，防治农村面源污染，确保水库水质稳定达标和饮水安全。 |  | 第九次调度
7 | 2017052276 | 第二十八批 | 张家界市慈利县阳和乡三溪村宋政平，去年在居民聚集区修建私人养猪场，规模较大，修建在村里小溪旁边，把猪场废水直接排到小溪，污染三四个村的水源。向村里乡里县里反映过，都没过问。希望尽早解决，避免更大污染。 | 张家界市慈利县 | 畜禽养殖污染 | 经查，信访人反映的信访事项基本属实。宋政平，男，汉族，现年43岁，慈利县阳和土家族乡三溪村村民。2016年夏，宋政平在居住地小溪边建场养猪(地理坐标北纬29o18′51″、东经111o42′10″)，该小溪与另两溪汇为桃溪流入澧水，属畜禽养殖适养区，但未经任何部门备案审批私自建设，栏舍面积641m2，从事商品猪自繁自养，现存栏生猪91头，其中母猪28头；养猪场内建有化粪池12m3和占地面积达1.6亩的露天沉淀池，沉淀池分5级深约1.6米；由于未建雨水、污水分离设施，大量山水与粪水混合全部进入沉淀池，人为造成污水量增大；干粪未经堆积发酵直接还田，废水外排污染桃溪，影响到桃溪径流地村民用水安全。 | 基本属实 | 1、立即停止污水外排。送达整改通知书，对养殖户主进行法规政策宣传和技术指导，明确畜禽规模养殖场污染治理技术规范，责令停止污水外排。 2、完善粪污处理配套设施。要求2017年7月31日前完成以下整改内容：改造雨水、污水分离设施，建沼气厌氧发酵池100立方米，污水封闭式管道收集入沼，改造沉淀池100立方米并加盖，沼液入沉淀池；原有露天沉淀池改为氧化塘，建干粪堆积发酵间1个40平方米，干粪堆积发酵后还田利用；田间地头修建沼液利用池，变废为肥。 3、加强后期监管。由阳和土家族乡政府负责后期监管，若整改不到位或有继续污水外排现象，由环保部门依法处理。 |  | 第九次调度
8 | 2017052244信 | 第二十八批 | 张家界怀化机务段里面新建了两个又高又大的铁罐子，时常有铁罐车皮运来水泥粉卸车，且运来的粉料就在现场包装，粉尘很大，噪声也很大，污染环境，影响老百姓生活。不知是否有环评和排污许可证？ | 张家界市永定区 | 畜禽养殖污染 | 经调查，机务段里面两个又高又大的铁罐子为张家界丰腾物流有限公司所有。该公司租赁怀化机务段场地，购买石门海螺水泥储存罐子里，再销售给张家界高铁。同时，购买汨罗等地砂石进行洗选后卖给张家界高铁，生产有噪音，废水、废气污染。没有取得环保手续。现场调查时处于停产状态。 | 基本属实 | 环保部门对其违法行为进行了立案查处，责令改正违法行为。并处以罚款。同时，要求未经环保审批同意不得恢复生产。 |  | 第九次调度
9 | 2017052245信 | 第二十八批* | 张家界桑植县芙蓉桥白族乡合群村亮二垭采石场，该采石场位于国家级大鲵保护区核心区，造成保护区周边出现大片裸露的山林，严重破坏了大鲵保护区的生态环境，严重影响周边居民的生产与生活。 | 张家界桑植县 | 生态破坏 | 亮垭采石场（原名桑植县芙蓉桥乡亮儿垭书明采石场），位于桑植县芙蓉桥乡合群村，法人代表王英明，2016年8月以来一直处于停产状态。具体调查核实情况如下： 1.该场采用露天开采灰岩矿，距周边居民路程2公里，工作面呈凹型。该场已在建场期间与相临村组就整修路基事宜达成协议，道路损坏均与该场无关。且涉及的砍伐树木（5米宽）为山体户主钟海青，已办理林业砍伐许可证。 2.经湖南张家界大鲵国家级自然保护区管理处《关于桑植县芙蓉桥乡亮垭采石场项目涉保护区意见的函》（湘鲵保函〔2017〕51号）确认该采石场不涉及大鲵保护区。 3.经县林业局确认该采石场不在“桑植七眼泉市级自然保护区”范围内。 4.该场国土、林业、环保手续齐全。2016年环评通过桑植县环保局批复（桑环函〔2016〕62号），并通过验收。2007年取得桑植县林业局的行政许可（桑林地许准〔2007〕11号），采矿许可证于2017年延续。 | 不属实 | 4月20日、5月24日，县环保局先后对该采石场进行现场检查，并作出现场处理意见及要求： 1.砂石料运输车须覆盖，不得遗撒，及时清扫路面，避免对周边环境造成影响。 2.停产期间，加强整改，对弃土弃渣合理综合利用，对洒水降尘的设施检查维护。 |  | 第九次调度
10 | 2017052246信 | 第二十八批* | 桑植县管坪村益民煤矿开采后，导致踏空，水源下沉，张家村和管坪村两村水源严重污染，原有的水井也因煤矿直排的污水而不能饮用和灌溉，煤矿的矿渣到处堆放，污染耕地。煤矿勾结县城混混，欺压当地百姓，警告村民不准上访，有部分人遭到了人身伤害。多次上访无果。 | 张家界桑植县 | 水污染 | 2017年5月23日14:30，县安监局、国土局、环保局、公安局、农业农村局、林业局、水利局、405地质队、陈家河镇等部门组成联合调查组，对中央环保督察组交办的“益民煤矿环境问题信访件”进行了全面调查。通过实地踏勘、询问调查，其调查核实情况如下： 1.信访件中反映“煤矿开采导致踏空，水源下沉”的问题。根据矿山井上井下对照图得知现有巷道没有延伸到居民区地下，煤矿周边植被良好，附近周边未发现塌陷的情况，不存在水源下沉的问题。 2.反映“张家村和官坪村两村水源严重污染”的问题。周边居民饮用的是山泉水，煤矿废水没有与之接触，不存在严重污染水源的问题。 3.反映“原有的水井也因煤矿直排的污水而不能饮用和灌溉”的问题。周边农田的灌溉是原有的自然灌溉，废水没有排入农田。 4.反映“矿渣到处乱堆，污染农田”的问题。废渣通过制砖等综合利用的形式进行了处置，现有堆渣场建有挡渣墙，偏坡植被修复良好，没有占用耕地和林地，矿渣没有乱堆乱放。 5.反映“煤矿勾结县城混混，欺压当地百姓，警告村民不准上访，有部分人遭到了人身伤害”的问题。根据当地派出所和走访当地居民，没有出现这种情况。4月23日刑满释放人员张明照以饮水为由阻拦矿工下井作业，与矿主一起的人员发生了肢体接触，是个案。煤矿没有组织社会人员对群众造成人身伤害，派出所也没有接到类似的报警。 六、反映“多次上访无果”的问题。两河口、陈家河镇政府多年来一直未接到煤矿周边水源污染，影响灌溉农田等方面的信访投诉，2017年3月才首次接到投诉，不存在多次上访问题。 | 不属实 | 1.加强生产监督，严禁其超能力、超定员组织生产，须严格按照国家相关要求合法组织生产。 2.加快矿坑排水处理设施建设，力争在6月初完成安装调试。 3.切实落实好扬尘污染防治设施和措施，防止污染周边环境。 |  | 第九次调度
11 | 2017052247信 | 第二十八* | 张家界市永定区伊家溪镇宋坪村宋家溪组的阳光洗涤厂，燃煤锅炉排出的黑烟刺激性很大，居民不敢开窗，洗涤污水直排如城区自来水水源上游。 | 永定区 | 大气污染 | 张家界新阳光洗涤服务有限公司位于张家界市永定区尹家溪镇宋坪村八组，工商营业执照统一信用代码91430800MA4L962606，法定代表人：田绪顺，2015年底建厂，2016年初投产，主要从事洗涤服务业，建厂前未办理环评审批手续。厂区占地面积约500m2，建厂投资约120万元，生产设施设备主要有2T/h生物质锅炉1台、100升滚筒洗衣机4台、烘干机4台、烫平机1台。生产用水约8吨/天，生产废水经沉淀池处理后排入附近水沟，排放口距澄潭水厂水源地5km以上。厂区附近分布十多户民宅。2017年5月23日，经区环境监测站采样检测，外排污水化学需氧量、磷酸盐等指标超标。信访人反映情况基本属实 | 属实 | 2017年5月23日，区环保分局对新阳光洗涤服务有限公司进行执法检查，制作了《现场检查（勘察）笔录》、《调查询问笔录》，下达了《污染源现场监察记录》。同日，区经信局对公司生产用电进行了查封。5月26日，下达《责令改正违法行为决定书》，要求新阳光洗涤有限公司停止生产，改正超标排放水污染物行为，补办环境影响登记表备案手续。在未实现环保达标排放之前，不得恢复生产供电。 | 暂无
12 | 2017052390 | 第二十九批 | 张家界市慈利县三官寺乡猫岭村兴源搅拌站，生产废水未经处理直排农田。粉尘污染严重。 | 慈利县 | 水污染 | 经查，信访人反映的信访事项属实。主要存在以下三个方面的问题：1、兴源搅拌站所排污水主要为运输罐车的洗涮废水，废水经二级沉淀池后，流入山边所属林地。2、废水废渣未全部集中在一个地方存放处理，同时发现在入口公路左边也倒有部分废渣和生活垃圾。3、进出口路面未全面硬化，有部分扬尘。 | 属实 | 针对猫岭村兴源搅拌站在生产过程中存在的问题，县环保局现场向业主下达了《责令改正违法行为决定书》，并要求该搅拌站在2017年8月底前对存在的上述问题予以整改。 | 暂无
13 | 2017052391 | 第二十九批 | 张家界市桑植县县城澧水两岸新建的住宅区（新城、县政府等）那一片的生活污水都是排在澧水的，能看到排污管道。 | 桑植县 | 水污染 | 4月24日，县住建局对信访人反映的情况进行现场核实：1.县政府和新城位于澧水支流酉水两岸。2.这两个区域的生活污水经帅乡路的污水主管排入城市污水处理厂。信访人反映的情况不属实。 | 不属实 | 无 | 无
14 | 2017052359信 | 第二十九批 | 张家界市大庸桥办事处金山村二组向某某办的水泥加工厂（名称：张家界汉忠运输有限公司）对附近居民造成严重污染。金山村二组向某某的养猪场，臭气熏天，附近居民影响很大，居民无法居住。 | 永定区 | 畜禽养殖污染 | 金山村二组养猪场粪污处理措施基本到位，但臭气影响存在。张家界汉忠运输有限公司散装水泥装包厂存在扬尘污染。 | 部分属实 | 压缩养猪场养殖规模，并制定迁址计划，争取1年内完成搬迁。对散装水泥装包厂生产用电已进行查封。 | 暂无
15 | 2017052360信 | 第二十九批* | 张家界市慈利县金岩乡九渡溪是澧水的源头，近年来由于百姓环保意识不强，乱丢乱扔、非法建设、电鱼毒鱼严重，甚至有部分人挖沙采泥，拦河改道，受到了严重污染，恳请对其进行保护和治理。 | 慈利县 | 其他 | 几个部门此前已经开展综合整治，并且基本到位。现场核实，没有发现交办件所列违法行为 | 基本不属实 | 加强巡查，发现违法行为，及时制止、惩处 | 无
16 | 2017052499 | 第三十批 | 张家界市永定区阳湖坪镇张家湾居委会山后面有一个开采岩石的矿厂，不知道有没有相关证明，粉尘严重，运输车辆将镇道路压烂，洞门溪溪水现在是黄泥巴水，有时候淤塞。 | 永定区 | 大气污染 | 涉嫌违法用地；砂石加工扬尘污染严重；运输道路局部损坏；矿山和砂石加工场地表径流未集中处理。 | 属实 | 对违法用地行为进行立案查处；对企业扬尘、污水污染责令整改。 | 无