## Sheet1
中央第六环保督察组向郴州市转办的群众信访举报件及地方查处情况一览表（第九批）
（5月23-25日办结案件53件）
序号 | 受理编号 | 交办问题 基本情况 | 行政区域 | 污染 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注
1 | 20170514D85 | 郴州市北湖区下湄桥街道郴州南方水务污水处理厂超出经营范围，按每车60元价格收集一些厨房废油、化粪池粪渣和其他不明液体处理，没有正规处理设施，气味很臭，车辆运输泄漏的液体很臭，严重污染了生活环境。周边居民找企业交涉，希望企业按政府规定经营范围作业，但是没有结果。 | 郴州市城管局 | 其他 | 经调查，郴州南方污水处理有限责任公司除接收市政管道收集的生活污水以外，另通过封闭槽罐车运输收集两类污水排入进水口，一是从2014年7月至2016年9月为补充碳源曾处理过化粪池粪渣共计18车，按每60元收取费用；但2016年9月以后， 该厂停止处理此类污水。二是根据市环保局2016年11月9日下发郴环函[2016]115号文件精神，每天处理湖南惠明环保科技有限公司郴州生活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理后的部分浓水，2017年1月至今共运输146车，按每车60元收取费用。经了解，没有居民到该厂投诉交涉过此类问题；该厂没有收集处理过厨房废油。 | 属实 | 1、责成郴州南方污水处理有限责任公司严格按照特许经营协议处理城市生活污水，不得接收除环保部门批准外的任何污水；2、责成湖南惠明环保科技有限公司严格按照关于《湖南郴州城镇生活垃圾焚烧发电工程建设内容变更环境影响的说明》的批复意见函（郴环函[2016]115号）文件精神和环评报告，将部分浓水严格采用封闭槽罐车外运郴州南方污水处理厂进行处理，杜绝二次污染。 |  | 已于5月23日办结*
2 | 20170517D109 | 郴州市北湖区旭辉路雅晟乾城小区隔壁金鼎矿业机械厂昼夜噪声扰民，喷油漆味道很难闻。 | 郴州市北湖区 | 大气污染 | 1、5月17日23时50分至次日凌晨，区政府组织环保分局、涌泉街道办、经科局、经开区工商分局、经开区安环局到现场进行调查核实，该厂夜间未作业。 2、该厂于2012年6月获得郴州市环境保护局环评批复，2017年4月24日通过环保竣工验收。 3、该厂原位于郴州市北湖区燕泉路，旭辉路厂区于2002年开始开始建设，2007年建成并投入使用，建设时，周边无居民区；雅晟乾城项目于2012年建设施工，2014年8月交房。 4、该厂北面距离雅晟乾城围墙约1米，距离6号栋居民楼约10米；该厂西面距离雅晟乾城围墙约10米。 5、该厂的喷漆工序已转到郴州市桂阳县的新厂区，厂内未发现喷漆设备，“喷油漆味道难闻”不属实；该厂作业时间为8:00至12，下午14:00至18:00，偶然赶工或装卸货物会持续到晚上23点，“昼夜噪声扰民”的情况属实。 | 部分属实 | 1、5月18日对该厂厂界环境噪声进行监测，该厂厂界西和厂界北环境噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 2、2017年5月18日，市环保局北湖分局对该厂下达《责令改正违法行为决定书》，责令划定焊接作业专门区域，焊接废气须经移动式焊烟净化器处理后外排；采取有效措施确保厂界环境噪声达标排放，减轻噪声对周围生活环境的影响。 3、严禁该公司在晚上进行生产作业。5月18日，该公司已调整作业时间，在午间（12:00至14：00）和夜间（18:00至次日8:00）不再进行生产作业。该公司曾于2017年2月15日在雅晟乾城小区内张贴公告，承诺不在进行喷漆作业，18:00后不再进行生产作业，如需加班将提前告知居民。 4、该公司制定了整改方案，目前已完成以下整改：一是关闭门窗，将车间内的窗户全部进行关闭，在车间门口悬挂隔帘；二是规范工作要求，在搬运、整理等产生间隙性噪声的工序时，要求轻拿轻放；三是改进生产工艺，对变形件的工艺由敲打改为压制；四是已向山东的厂家购买2台移动式焊烟净化器，预计5月25日可投入使用。 |  | 已于5月23日办结
3 | 20170517X60 | 北湖区郴轴路（原郴州市轴承厂）恒达冶金机械厂老厂内，有一个红太阳广告，长期租用恒达冶金机械厂的空地进行露天油漆作业，没有油漆房，不做任何净化处理，气味大。多次投诉未果。 | 郴州市北湖区 | 大气污染 | 企业名称：郴州市红太阳广告有限公司，成立于2015年4月27日，统一社会信用代码： 91431002338468313U，法定代表人：黄华斌，住所：郴州市北湖区燕泉路58号9幢111号，经营范围：广告设计、制作、发布，庆典服务，全彩LED显示屏、楼宇景观亮化照明、广告招牌灯箱、户外钢结构、标识标牌的安装服务。2016年11月租赁恒达冶金机械厂厂房，从燕泉广场整体搬迁至此，当月开始经营。 投诉内容属实。一是因其经营住所搬迁，未及时办理手续，属于未按规定办理有关变更登记；二是该公司未安装喷漆房废气处理防治设施，露天喷绘作业事实存在。 | 属实 | 1、市工商北湖分局对其下达责令停业整顿通知书，并要求在15日内依法变更经营地址，并停业整改。 2、5月18日，市环保局北湖分局现场检查时，该公司未安装喷漆房废气处理防治设施，露天喷绘作业事实存在，区环保分局责令其立即停止使用喷绘作业。5月19日，市环保局北湖分局查实该公司未取得环评审批手续，非法生产，并依法下达《责令改正违法行为决定书》，责令该广告公司立即停止喷漆作业生产；同时去函区经科局下达《停电告知书》，如该公司继续生产经营，将对其采取断电措施。 3、北湖街道办事处对其提出了整改要求，并组织街道、社区干部及城管执法队员对其值班值守，督促业主：一是保持24小时通信畅通; 二是积极配合按要求尽快整改到位;三是场外杂物必须在5月18日前清理规范到位;四是所有业务暂停，待整改落实到位，经相关部门验收合格后再营业;五是不得在露天进行油漆喷漆施工作业。 4、5月18日下午17:00，该公司场外杂物已经清理规范到位，油漆施工房和喷绘作业厂房已清空，5月19—21日，值守人员均未发现业主有加工作业迹象，并已停止一切生产经营活动。 5、5月22日，该公司厂内设备已清空，开始搬迁至苏仙区梁家湾。 |  | 已于5月23日办结
4 | 20170505D102 | 郴州市北湖区南塔公园广场的夜宵摊排放的油烟及噪声扰民。 | 郴州市北湖区 | 餐饮油烟污染 | 该区域共有餐饮店16家，分布在商住混合楼门面，配建一个面积1300平方的夜市广场，主要经营晚餐和夜宵，其中12家餐饮店在2014年底安装了油烟净化设施，但未及时维护清洗，造成油烟处理效果较差，且属于低空排放；另外4家餐饮店未安装油烟净化器。广场上宵夜顾客在用餐过程中大声喧哗，对周边居民造成影响。 | 属实 | 1、5月6日，市环保局北湖分局对16家餐饮店分别下达了《责令改正违法行为决定书》，责令立即停止油烟排放，在5月8日之前，未安装油烟净化设施的安装好油烟净化设施和截油机；已安装油烟净化设施的进行维护清洗，加装截油机，保持正常使用，确保油烟达标排放。当晚区经科局对未停止油烟排放的13家餐饮店下达了《停电告知书》。 2、市城管北湖执法支队、市公安局北湖分局、燕泉街道安排人员每天对南塔美食广场进行值守，严防夜市喧哗。区食药监局、市环保局北湖分局、市工商北湖分局、市城管北湖执法支队联合印发《致北湖区城餐饮业经营户的一封信》并发至所有餐饮店，劝导餐饮业主加强自身管理和主动配合。5月7日起，南塔美食广场经营夜宵的餐饮店均停业整顿。 3、截至5月10日24时，该区域12家已安装油烟净化设施餐饮店中有11家餐饮店完成截油机的安装（其中8家餐饮店签订了净化器清洗协议）；4家未安装油烟净化器餐饮店中已有2家完成了油烟净化器的安装。 4.截止5月11日24点，该区域16家餐饮店全部安装好截油机、签订清洗合同；2家无净化器设施的餐饮店，已签订净化器设施安装等相关协议，预计在5月15日前完成。 5、截止5月13日中午，该区域16家餐饮店中，5家餐饮店净化器设施、截油机全部安装到位，并签订清洗合同；10家餐饮店部分整改（10家已安装截油机的餐饮店有9家净化设施不能正常运行，目前正在调试维护）；1家（君逸酒店）已自行选择净化器安装公司，对厨房进行整改设计，已出设计图。5、截止5月14日，该区域16家餐饮店，有8家全部整改到位；另6家净化设施不能正常运行的，基本调试好，待监测；还有2家正在进行整改中。 6、截止5月16日，该区域16家餐饮店中，有15家全部完成整改，君逸酒店因工程量较大，预计在5月25日完工。 |  | 已于5月23日办结
5 | 20170517X54 | 桂阳县长乐精白石灰厂采石场给料带横跨公路，属于违规建设，生产过程中，灰尘漫天，扬尘污染严重，行人眼睛都睁不开，产生的废水、污泥直排，严重毁坏下面的耕地。采石场离居民最近的不过100米，爆破带来的震动致使很多房屋受到不同程度的伤害，村里的房子都不是框架结构，受到强烈的震动有安全隐患。采石场建设不合法规，环评也不能过关，强烈要求停止采石场续证，坚决取缔。 | 郴州市桂阳县 | 生态破坏 | 经查，桂阳县长乐精石灰厂位于桂阳县太和镇长乐村，主要生产经营片石、碎石及石粉产品。依法取得了《营业执照》、《采矿许可证》有效期至2020年12月23日、《安全生产许可证》及《环评批复》,未经环保“三同时”验收。2017年4月22日，该厂停产。经现场调查核实该精石灰厂爆破施工现场距离居民最近超过500米，根据2015年8月12日郴州市职业安全健康协会对该采石场爆破作业进行了现场实时监测结果显示，该距离符合囯家安全标准，爆破施工对周围一般民用建筑不会产生破坏。该精石灰厂建立了污水沉淀池未发现生产废水直排情况。因尾砂与耕地连接处未构建挡墙，下大雨时与尾砂及污水沉淀池直接相连的耕地确实存在污泥进入的情况。投诉人反映的灰尘漫天，扬尘污染严重问题部分属实；废水、污泥直排不属实；采石场离居民最近的不过100米、房屋受损不属实；采石场建设不合法规、环评不过关不属实。 | 部分属实 | 县环保局环境监察执法工作人员在监察过程中查明桂阳县长乐精石灰厂建设项目需要配套的环境保护设施未经验收而正式投入生产，对其立案查处,责令其停止生产(桂环责改字[2017]69号），罚款人民币伍万元（桂环罚[2017]31号）。针对下大雨时将污泥及尾砂冲入耕地内的情况，我县正责成农业、国土等部门进一步调查处理。 |  | 已于5月23日办结
6 | 20170510D83 | 郴州市苏仙区苏仙北路加油站边的屌菜头烧烤店，油烟污染严重，噪声扰民。 | 郴州市苏仙区 | 餐饮油烟污染 | 已成立由区领导牵头，苏仙城管执法支队主办，区食药监局、卜里坪街道办事处协办的联合调查小组。2017年5月11日上午，调查小组到投诉地点进行调查了解，发现现场存在以下问题： 1.烧烤店油烟净化装置不规范、不完善，油烟污染环境。 2.烧烤店深夜经营，顾客在店内饮酒划拳，大声喧哗，噪音扰民。 | 属实 | 一、处理情况 1.5月11日上午11点半，李定河副区长组织各相关责任部门在郴州市苏仙区北路加油站边的屌派头烧烤店实地查看，对投诉问题进行了调查了解，进行现场办公，要求各部门形成合力，整改到位，落实到位。其中，苏仙环保分局对烧烤店做了监察记录，要求该店12号前将安装好油烟净化器与专用油烟管道；区食药监局对烧烤店食材进行了抽样检测。 2.5月11日晚上，在各单位的联合监督指导下，烧烤店晚上10点即停止营业，无噪音扰民现象，并按要求安装了油烟净化器与专用油烟管道，并正在对油烟管道进行消噪处理。苏仙工商分局、区食药监局对烧烤店的证照进行了检查，该烧烤店、工商食药类证件齐全。 3.5月12日晚8点，区政府副区长李定河带领市城管苏仙执法支队、卜里坪街道办事处、苏仙环保分局、区食药监局负责人到苏仙北街屌派头烧烤店现场检查，该店已停业。正在按照环保部门要求进行整改，准备安装噪音处置设备。 二、整改情况 从2017年5月12日起，屌派头烧烤店在各单位的联合监督指导下，停止营业进行整改。 现已经按要求安装了油烟净化器与专用油烟管道，并正在油烟管道进行消噪处理。 三、下步安排 苏仙环保分局督促该店整改，并在烧烤店整改后对烧烤店在油烟污染与噪声进行检测，在检测合格前不得营业；由卜里坪街道办事处牵头对该店进行停业监管，各单位晚上8点派1人到现场值守。 |  | 已于5月23日办结
7 | 20170511D112 | 郴州市苏仙区许家洞镇天堂村4组村民非法开采煤矿，通过关系从林业部门办了防火道手续，允许其超面积砍伐，造成山体滑坡，毁坏山林面积达1公顷，破坏生态，曾多次向区政府反映，区政府已令其停工，希望进行生态恢复，追究相关责任部门的责任。 | 郴州市苏仙区 | 生态破坏 | 苏仙区林业局查实张圣宏非法占用林地，已立案查处结案，苏仙国土分局核实开采原石经鉴定为煤矸石，不属矿产资源，不构成非法开采，举报开采煤矿不属实。地上无建设物和构筑物，不构成非法占地。 | 部分属实 | 一、处理情况 苏仙区林业局于2017年元月9日立案查处，2月4日下达《林业行政处罚决定书》，责令限6个月恢复原状，并罚款3.09万元。 二、整改情况 苏仙区林业局对复绿整改情况进行复查。许家洞镇政府在现场设立“禁止乱采乱挖”警示牌。 三、下步安排 苏仙区林业局、许家洞镇政府督促当事人将绿化未成功和未完成的地块进行补植复绿，相关职能部门和许家洞镇政府加强巡查监管。 | 约谈3人 | 已于5月23日办结
8 | 20170512D65 | 郴州市苏仙区飞虹路苏仙桥附近有一家双发餐馆，不知道是空调还是排烟管噪声扰民。餐馆老板觉得居民无理取闹。反映郴州市12345多次，感觉一直在敷衍没有得到解决。 | 郴州市苏仙区 | 噪声污染 | 已成立由苏仙区政府副区长李定河牵头，苏仙城管执法支队主办，区食药监局、苏仙环保分局、苏仙岭街道办事处协办的联合调查小组。2017年5月14日上午9点半，苏仙区政府副区长李定河带领相关职能部门工作人员赶到投诉地点进行调查。经调查核实，“双发餐馆”证件、手续齐全，且无占道经营现象。苏仙区食品药品监督管理局对双发餐馆进行了专项检查，该店证件、手续齐全，均在有效期内；从业人员共22人，健康证均在有效期内；三防设施符合标准，卫生干净整洁。周边200米内只有龙腾广场C栋的房屋高于双发美食店，苏仙环保分局监测站对龙腾广场C栋的居民点进行了监测，数据显示都未超过国家噪音排放标准。（只有在双发美食店楼顶距离风机最远处数剧超过国家噪音排放标准12.9分贝）因该处系楼顶，不会对楼下居民造成影响。综上，群众反映的情况部分属实，“噪声污染”属实，“噪声扰民”不属实。 | 部分属实 | 一、处理情况 2017年5月14日上午9点半，苏仙区政府副区长李定河带领市城管苏仙执法支队、市环保局苏仙分局、苏仙区食品药品监督管理局、苏仙岭街道办事处到双发餐馆调查了解情况，并现场办公、招开现场会议进行工作部署。 1、市城管苏仙执法支队按照李定河副区长指示制定整治方案，按各单位职能分工，使各单位形成合力，确保整改到位，落实到位。 2、经市城管苏仙执法支队查实，该餐馆无占道经营的现象。 3、苏仙区食品药品监督管理局对双发餐馆进行了专项检查，该店证件、手续齐全，均在有效期内；从业人员共22人，健康证均在有效期内；三防设施符合标准，卫生干净整洁。 4、市环保局苏仙分局于13日对该店的环保设施进行检查， 5月14日晚上19点，到现场进行勘查，周边200米内只有龙腾广场C栋的房屋高于双发美食店，对龙腾广场C栋的居民进行了噪声监测，数据显示都未超过环境噪声标准。只有在双发美食店楼顶距离风机最远处数剧超过国家噪音排放标准12.9分贝。现场发现该店楼顶引风机发出较大的噪音。并作出限期于2017年5月16日前将楼顶风机维修完成的处理意见；市环保局苏仙分局于5月16日对双发美食店下达了责令改正违法行为决定书（郴环苏改字[2017]35号），限期双发美食店于2017年5月27日前改正引风机外排噪声超标的违法行为。 5、15日下午4点半，李定河副区长带领市城管苏仙执法支队、市环保局苏仙分局等相关单位负责人到双发餐馆现场查看案件进展。 二、整改情况 1、双发餐馆已对楼顶风机进行维修，并在做进一步隔音降噪处理。 2、由苏仙岭街道办与市城管苏仙执法支队派人在中午13:30—15:00与晚上八点半后对该餐馆进行值守，要求其在值守时间段停止营业，以免噪音扰民。 三、下步安排 1、由市环保局苏仙分局监督与指导双发美食店在期限内整改合格。 2、由苏仙岭街道办与市城管苏仙执法支队派人在中午13:30—15:00与晚上八点半后对该餐馆进行值守，要求其在值守期间停止营业，以免噪音扰民。 |  | 已于5月23日办结
9 | 20170513X57 | 苏仙区栖风渡镇畔冲村新建一砖厂“雄起砖厂”，在未办理任何审批手续情况下开办的，非法侵占国家集体土地，故意毁坏大量国家林地林木。请严查其是否办理环评手续以及排污许可证等相关证件。 | 郴州市苏仙区 | 生态破坏 | 已成立由苏仙区委常委、区政府常务副区长巫初华同志牵头，苏仙国土资源分局主办，苏仙环保分局、区经科局、区农业局、区林业局协办牵头的联合调查小组。苏仙区林业局2016年6月批准临时使用林地。苏仙国土分局核实砖厂技改非法占用集体土地。苏仙区环保分局核实企业编制有环评报告，因技改未完成未进行验收。 | 部分属实 | 一、处理情况 苏仙国土分局对砖违法占用集体土地行为，下达了《责令停止国土资源违法行为通知书》，3月13日立案查处，现已下达《行政处罚决定书》。责令退还非法占用的土地，处罚48836元。苏仙区环保分局对砖厂未批先建的违法行为进行立案查处，下达《责令改正违法行为决定书》。 二、整改情况 雄起砖厂已停止技改施工，接受行政处罚，完善用地手续。 |  | 已于5月23日办结
10 | 20170515D77 | 郴州市苏仙区南塔街道办事处八一路生源时代广场，时代广场内的餐饮油烟措施不到位，油烟污染周边住户。广场顶楼设施房及KTV空调外机噪声扰民。 | 郴州市苏仙区 | 餐饮油烟污染 | 经现场调查核实，发现八一路生源时代广场情况如下：1油烟情况：住宅楼区域2条主油烟管道因前期维修未完全密封，有少量处理过的油烟溢出，影响附近居民。2、噪声情况：商业区楼顶万达影视城与肯德基空调外机发出较大的噪声，商业区楼顶无KTV空调外机。根据苏仙环保分局监测报告数据显示，两处噪声在22点以后均超过国家噪声排放标准。 苏仙区食品药品监督管理局对八一路生源时代广场内餐饮店进行了专项检查，生源时代广场内餐饮店证件、手续齐全，均在有效期内；三防设施符合标准，卫生干净整洁。 综上，群众反映的情况部分属实，“油烟污染、噪声扰民”属实，“KTV空调外机噪声扰民”不属实。 | 部分属实 | 一、处理情况 17日上午10点半，区政府办组织，城管苏仙执法支队和苏仙环保分局、区食药监局、南塔街道办事处相关单位主要领导到达八一路生源时代广场好百年家居门口开现场办公会，现场查看中央环保督查交办案件有关情况。 1、市城管苏仙执法支队按照现场情况制定整治方案，按各单位职能分工，使各单位形成合力，确保整改到位，落实到位。 2、苏仙区食品药品监督管理局对八一路生源时代广场内餐饮店进行了专项检查，生源时代广场内餐饮店证件、手续齐全，均在有效期内；三防设施符合标准，卫生干净整洁。 3、市环保局苏仙分局对生源时代广场的环保设施进行现场勘查与噪声监测，根据结果显示：①住宅楼区2条主油烟管道因前期维修未完全密封，有少量处理过的油烟溢出，影响附近居民；②商业区楼顶万达影视城与肯德基空调外机发出较大的噪声，商业区楼顶无KTV空调外机。根据监测报告数据，两处噪声在22点以后均超过环境噪声标准。 市环保局苏仙分局工作人员王玉钢等人作出如下处理意见：①限期生源时代广场商业有限公司于15天内完成住宅楼区域2条破损的主油烟管道的维修工作，确保整改到位并符合标准。 ②限期生源时代广场肯德基于30天内、万达影视城于45天内完成空调外机的隔声降噪处理工作，必须达到环境噪声标准。 4、由南塔街道办事处与市城管苏仙执法支队各派1人在对生源时代广场肯德基与万达影视城进行监管，要求其在中午13:30—15:00与晚上20:30后休息时间关闭空调外机，以免噪声扰民。 二、整改情况 1、由市环保局苏仙分局监督与指导生源时代广场商业有限公司于15天内完成住宅楼区域2条破损的主油烟管道的维修工作，确保整改到位并符合标准。 2、由市环保局苏仙分局监督与指导生源时代广场肯德基于30天内、万达影视城于45天内完成空调外机的隔声降噪处理工作，必须达到环境噪声标准。 三、下步安排 1、由市环保局苏仙分局监督与指导生源时代广场油烟与噪声问题具体责任方在期限内完成整改，并在整改后进行检测确保整改符合标准。 2、继续派人在对生源时代广场KFC与万达影视城进行监管，要求其在规定时间关闭空调外机，以免噪声扰民。 |  | 已于5月23日办结
11 | 20170515X74 | 苏仙区桔井路6号（原苏仙区农机公司里面）3栋，有一个“米先生”的小餐馆，其厨房排污口直对3栋一楼楼梯口，油烟难闻。 | 郴州市苏仙区 | 餐饮油烟污染 | 经调查核实：1.该店系一家新开早餐店，现已经停止营业十多天，并贴门面转让的告示。通过电话联系店主了解情况得知，其现在外地经营食堂，半个月前便将米饭先生早餐店关闭停业，并张贴告示转让。2、经苏仙区食品药品监督管理局对该店检查，该店新开，尚未办理相关手续。3、经苏仙工商分局查实，该店已经办理工商营业执照。4.经过现场勘查，该店油烟管道安装在后墙，正位于原苏仙区农机公司3栋1楼楼梯口。因油烟管道没有完全密封，会有少量油烟溢出，对附近居民造成影响。 | 属实 | 一、处理情况 将于17日上午9点，区政府办组织城管苏仙执法支队、苏仙工商分局、苏仙环保分局、区食药监局、苏仙岭街道办事处相关单位主要领导到桔井路6号（原苏仙区农机公司里面）3栋“米饭先生”小餐馆开现场办公会，现场查看中央环保督查交办案件有关情况。 1、市城管苏仙执法支队按照现场情况制定整治方案，按各单位职能分工，使各单位形成合力，确保整改到位，落实到位。 2、经苏仙区食药局对该店证照的登记情况进行查询，未查询到食药相关证件。 3、经苏仙工商分局查实，该店已经办理工商营业执照。 二、整改情况 1、米饭先生早餐店现已停业并门面转让中。 2、若该店继续营业，则由环保部门核实其油烟问题，若不合格责令立即停业整改；工商部门进一步核实是否办理执照；食药监部门负责核实证件及检查食材。通过检查合格、整改到位后方能营业。 3、如门面转让给其他人，建议其不从事餐饮行业。 三、下步安排 1、继续由苏仙岭街道办事处与市城管苏仙执法支队各派1人在对米饭先生早餐店停业情况进行监管。 2、若该店继续营业，则由环保部门核实其油烟问题，若不合格责令立即停业整改；工商部门进一步核实是否办理执照；食药监部门负责核实证件及检查食材。通过检查合格、整改到位后方能营业。如门面转让给其他人，建议其不从事餐饮行业。 |  | 已于5月23日办结
12 | 20170517D110 | 郴州市苏仙区良田镇井冲村1组李树生养猪场，紧邻村里井水水源地，水有猪屎味，臭气熏天。环保部门、畜牧水产局去处理了，叫整改，但一直没整改，水源也没法整改好了，并不能解决问题。希望政府将居民搬迁。 | 郴州市苏仙区 | 畜禽养殖污染 | 调查核实情况，由区领导牵头，良田镇主办，区畜牧兽医水产局、苏仙环保分局、区农业局、苏仙国土资源分局协办。5月18日下午，受区政府副区长朱前进委托，良田镇组织相关部门进行实地调查，并召开调度会，调查取证安排部署核查整改落实情况。 1、区疾控中心对廖家水井水样的检测结果显示，井水样感官性状良好，无异味，肉眼可见物很少；水样均符合国家CJ3020-1993生活饮用水水源水质标准。故投诉人反映的“水有猪屎味，臭气熏天”情况不属实。 2、区水务局工作人员到高雅岭村廖家井进行调查核实，良田镇高雅岭村井冲廖家在2015年通过实施农村饮水安全项目，已从良田镇高雅岭村的上游二渡水村接山泉水至井冲廖家，目前自来水已覆盖井冲廖家。良田镇高雅岭村井冲廖家目前不存在饮用水受到旺嘉乐养殖场的污染。故投诉人反映的“水源也没法整改好了，” 情况不属实。 3、5月13日前，养殖场已按区环保、畜牧整改要求，在三级净化池上搭建遮雨棚已经全部完成；雨污分离沟已经全部完成；三级沉淀池四周砖墙砌好完成；隔离防雨水瓦已经完成。故投诉人反映的“叫整改，但一直没整改” 情况不属实。 | 不属实 | 一、处理情况 1、良田镇对该场下了《督办卡》，要求该养殖场在2017年5月21日前立即采取有效措施，并按照区畜牧水产局、区环保局等相关部门的要求进行进一步整改，确保净化池无臭味、无渗漏。 2、区畜牧兽医水产局与良田镇工作人员到旺嘉乐养殖场检查排污情况,要求养殖场将雨水截离污水净化池,封闭排污口. 3、良田镇督促该养殖场尽快向苏仙环保分局提出书面验收申请，尽快取得排放污染物许可证。 二、整改情况 该养殖场已将排污口封闭，也已完成将雨水截离污水净化池。经过整改，一是雨污实现了较好分离；二是排水口彻底封死，没有污水向场外排放，所有经过处理的污水都由场主专门购买的污水罐车拖运出场外；三是场内污水处理实现内部循环，经过沉淀净化的污水用于浇灌场内果园果树。 三、下一步安排 督促该养殖场尽快向苏仙环保分局提出书面验收申请，尽快取得排放污染物许可证。 |  | 已于5月23日办结
13 | 20170518X54 | 苏仙区飞虹路红莲海鲜酒楼油烟直排，低空排放；油污直排到下水道，致下水道经常堵塞、污水横流。 | 郴州市苏仙区 | 餐饮油烟污染 | 经现场调查核实，发现飞虹路红莲海鲜酒楼情况如下：1、油烟情况：初步查实该酒楼安装了油烟净化器与油烟去味器并运转正常，具体油烟情况需要进行油烟监测，根据监测数据判决。2、油污情况：该酒店建设了隔油隔渣池，酒店产生的餐饮废水经隔油(油水分离器)隔渣池处理后与生活污水一并汇入小区公共化粪池处理，下水管道堵塞系因小区新物业公司接管后未定期清理小区公共化粪池。 | 不属实 | 一、处理情况 19日下午4点半，由区政府办组织，城管苏仙执法支队和苏仙环保分局、区食药监局、苏仙岭街道办事处相关单位主要领导到飞虹路红莲海鲜酒楼开现场办公会，现场查看中央环保督查交办案件有关情况。 1、市城管苏仙执法支队按照现场情况制定整治方案，按各单位职能分工，使各单位形成合力，确保整改到位，落实到位。 2、苏仙区食品药品监督管理局对红莲海鲜酒楼进行了专项检查，酒楼证件、手续齐全，均在有效期内；三防设施符合标准，卫生干净整洁。 3、市环保局苏仙分局于19日对红莲海鲜酒楼的环保设施进行了初步检查，查实该酒楼配套安装了油烟净化器与油烟去味器，酒店产生的餐饮油烟、废气经集气罩收集后通过静电油烟净化器处理后由专用烟道排放，市环保局于21日对红莲海鲜酒楼油烟进行了监测，监测结果显示红莲海鲜酒店油烟排放达标。 4、油污直排问题：该酒店建设了隔油隔渣池，酒店产生的餐饮废水经隔油(油水分离器)隔渣池处理后与生活污水一并经化粪池处理后外排市政污水网，汇入郴州市污水处理厂集中处理。 5、下水管道堵塞问题：经调查核实与现场查看，下水管道堵塞系因小区物业公司未定期清理小区公共化粪池所致。对此，要求小区物业公司于22日前对小区公共化粪池进行清理并建立长效管理机制。 6、安排监管。由苏仙岭街道办事处与市城管苏仙执法支队各派1人对小区物业公司整改情况进行监管。 二、整改情况 1、小区物业公司于22日对小区公共化粪池进行了清理，并与清理公司签订协议，每隔半月对小区公共化粪池进行清理。 2、要求红莲海鲜酒楼定期清理油烟净化器，及时排除设备故障，确保油烟排放达标。 3、要求红莲海鲜酒楼定期清理并检查隔油隔渣池，并督促小区物业公司定期清理小区公共化粪池。 三、下步安排 要求小区物业公司确保定期清理小区公共化粪池工作的实施并加强相关管方面理，避免下水道堵塞问题复发。 |  | 已于5月23日办结
14 | 20170520X57 | 郴州市飞天山旅游区内杨某某办了一个塑料厂，炎热夏天产生的塑料气味随风飘散，很难闻。影响极坏。 | 郴州市苏仙区 | 大气污染 | 被投诉的是郴州市苏仙区鹭邑塑料制品厂，位于郴州市苏仙区翠江水力发电厂内，法定代表人：阳光辉。经核实根据飞天山国家地质管理委员会意见，该项目所在地苏仙区翠江水力发电厂不属于飞天上风景区范围，2014年5月9日郴州市苏仙区鹭邑塑料制品厂取得郴州市环境保护局苏仙分局《关于郴州市苏仙区鹭邑塑料制品厂年产4.8亿个一次性塑料杯、2亿个一次性纸杯项目环境影响报告表的批复》（苏环分评[2014]12号）。2014年7月9日，郴州环境保护局苏仙分局以郴环苏竣监字[2014]15号文同意郴州市苏仙区鹭邑塑料制品厂通过建设项目竣工验收,该企业为合法企业证照齐全，主要工艺是将苯甲酸与聚丙烯混合搅拌均匀后，进入塑料片材机，形成聚丙烯薄膜，再将聚丙烯薄膜送入塑料片材成型机，由成型机内的高温消毒设备消毒后冲压成型，制成一次性塑料杯，品厂主要原辅料为聚丙烯、苯甲酸、PE淋膜纸。原材料所选的均为品质高、无毒性、无污染，满足质量要求的原辅材料，对环境的影响很小。该项目在生产过程中会产生少量的非甲烷总烃，非甲烷总烃有一定异味。但在环评验收监测报告中呈现是未检出说明排放量非常少，调查组工作人员在现场企业正在正常生产均未闻到异味，对周边住户调查都说没有异味。 | 不属实 | 要求企业加强生产监管，对环保设施进行经常性的检查和维护确保环保设施正常运行，严格按照环评要求做好污染防治工作。 |  | 已于5月23日办结
15 | 20170520D109 | 郴州市苏仙区市政府未经小区同意在苏仙岭街道苏仙南路南岭山庄小区内建设篮球场，篮球场距离住宅仅数米，照明灯近万瓦照明灯刺眼，打篮球噪声巨大，严重影响了居民生活，向市政府投诉无结果。 | 郴州市苏仙区 | 其他 | 投诉人反映的是郴州市苏仙区苏仙南路南岭山庄小区内篮球场。2017年5月21日已受理中央环保督察组交办的相关投诉件（编号20170520D109），苏仙区文体新局会同苏仙岭街道办事处级南岭山庄社区相关负责人对南岭山庄居民反映进行了核实，核实情况如下：1、该篮球场在南岭山庄项目建设时就已纳入小区规划设计方案中，属小区附属配套设施；2、2013年该小区篮球场被市政府列入民生工程，先后投入20余万进行提质改造，该球场改造后成为了灯光球场，时任市长瞿海同志还亲自到该社区就此项目进行调研；3、该篮球场提质改造后，社区对篮球场进行限时开放，并对篮球场照明灯加装了限时开关，晚上9点后照明灯就自动熄灭。 | 部分属实 | 一、处理情况 1、苏仙区文体新局接到案件后第一时间请示区领导首小翠同志，并将案件进展情况进行汇报； 2、苏仙区文体新局联合苏仙岭街道办事处赴南岭山庄社区了解情况。 3.领导首小翠召集区文体新局、苏仙岭街道办事处、区城管执法支队、区环保局及南岭山庄社区相关领导相关领导召开调度会，分析情况，明确责任。 二、整改情况 苏仙区文体新局联合苏仙岭街道办事处赴南岭山庄社区召开南岭山庄小区居民座谈会，经协商，达成统一意见如下：1、对现有篮球场周边损坏围网进行修护；2、小区篮球球场聘请专人管理；3、篮球场开放时间调整为上午9点至11点，下午3点至7点；4、加大宣传力度，倡导周边居民共同爱惜、维护公共设施和遵守管理制度；5、建立健全小区篮球场长效管理制度，同时在篮球场周边安装监控摄像头，一旦发现有破坏篮球场及周边公共文化体育设施者，将移送公安机关依法处理。 |  | 已于5月23日办结
16 | 20170517X55 | 苏仙区白溪福乐砖厂，资兴市鑫旺新型环保建材有限公司、鑫盛新型环保建材有限公司、天峰矿业有限公司几个企业没有合法的林业开采手续，滥用国土资源制砖和制砂致使当地环境严重污染。 | 郴州市苏仙区、资兴市 | 生态破坏 | 一、区政府成立工作组，由区人大副主任邓生华牵头负责，苏仙国土资源分局主办，区林业局、区经科局、飞天山镇协办。苏仙区林业局核实砖厂2004年8月经省林业厅批准办理林地手续，生产原材料从外购进，无开采林业行为。苏仙国土资源局核实砖厂2002年7月违法占地建厂经立案查处后，2002年10月办理集体建设用地手续和临时用地手续。苏仙区经科局核实，砖厂拆除淘汰“开口窑”生产线，技改建设“轨道窑”生产线，属国家鼓励的节能环保项目。 二、群众反映的鑫旺公司、鑫盛公司、天峰矿业三家企业分别于2017年1月、2016年2月、2016年5月办理了采矿许可证手续，目前都在使用期限内。其中，鑫旺公司涉嫌越界开采行为。同时，三家企业在开采过程中对项目区开挖面未及时进行复绿、覆盖，存在裸露现象，对矿区当地生态环境有一定影响。 综上所述，此交办件反映的“鑫旺公司、鑫盛公司没有合法的林业开采手续”不属实，“天峰公司没有合法的林业开采手续”属实；“鑫旺公司、鑫盛公司、天峰公司滥用国土资源制砖和制砂致使当地环境污染严重”部分属实。 | 一、不属实二、部分属实 | 一、1、处理情况： 严格按照环保要求，完善环保设施，尽快通过环保部门验收，取得排污许可证，对厂区周边废弃地进行修整植树，改善环境。 2、整改情况 白溪福乐砖厂于4月18日已停产，向环保部门提出验收申请。厂区周边已种植部分树木。 二、1、2017年4月26日，市环保局、市安监局、市国土局联合对天峰矿业下发了《关于全市采石场停产整顿的通知》。目前，该公司处于停产整改阶段。2、5月4日，资兴市林业局对鑫旺公司在使用林地范围内堆放废土损坏幼林的行为进行了行政处罚（资林罚书[2017]第0006号）。5月19日东江街道林管站对天峰矿业擅自改变林地用途行为，已移交市森林公安局立案侦察。3、2017年5月15日，市国土局以涉嫌超界开采对鑫旺公司下达了《责令停止违法行为通知书》（资国土资矿停[2017]1号），责令企业停产整顿并立案。5月16日，国网资兴供电公司对鑫旺公司中止供电。目前，鑫旺公司处于停产整改阶段。4、5月19日，市水利局分别对鑫旺公司、鑫盛公司、天峰矿业三家企业在开采过程中对项目区开挖面未及时进行复绿、覆盖，分别下达了《责令改正违法行为通知书》（资水保责改字[2017]4、5、6号）。5、2017年2月，市环保局对鑫盛公司大气污染物排放超标违法行为进行了立案处罚，罚款10万元；2017年4月，市环保局对天峰矿业公司存在沉定池破损等违法行为下达了《责令改正违法行为决定书》。 |  | 已于5月23日办结
17 | 20170517D111 | 郴州市资兴市唐洞街道江背村距丰越冶炼厂、恒盛冶炼厂在3km之内， 经郴州市人民医院检查，村民小孩子血铅超标。 | 郴州市资兴市 | 重金属污染 | 经调查核实：1、郴州丰越环保科技有限公司、湖南恒晟环保科技有限公司环评批复的卫生防护距离内的居民已全部完成了搬迁，群众反映的资兴市唐洞街道江背村在2家企业的卫生防护距离以外。目前，两家企业正停机检修未生产。2、经查两家企业均为工商登记合法企业，并取得了安评、环评批复，且通过了“环保三同时”验收，目前两家企业正停机检修未生产。两家企业均安装了烟气在线监测装置并与环保部门联网，经查丰越公司2017年4月28日及两家企业验收监测报告，污染物达标排放。3、2017年4月13日资兴市环境监测站对原江背村王家组水塘、邵家组水塘、樟树坪组水塘、宝盖楼组水塘水质监测，未检出铅。王家组菜地、邵家组菜地、樟树坪组菜地、宝盖楼组菜地土壤监测，PH值、铅符合《土壤环境质量标准》GB15618-1995II类标准。4、通过走访调查了解，江背村村民小孩近期到郴州市人民医院做过检查，经查阅化验报告单，部分小孩存在血铅超标情况。此交办件反映情况属实。 | 属实 | 1、制定了原江背村儿童血铅超标排查工作方案，完成了儿童血铅超标情况摸底调查。2、卫计部门对原江背村王家组等4个组学龄前儿童（0-7岁）48人抽血送检，结果显示18人血铅超标（浓度在102ug/L-194ug/L之间，属于高铅血症），下一步立即开展学龄儿童血铅检测。3、对高铅血症儿童家庭进行了走访发放了血铅防治宣传资料，并送去牛奶等物品进行营养干预，并制定了科学的降血铅工作方案。4、制定了原江背村王家组等4个组村民搬迁工作方案，召开了江背村四个村民小组搬迁工作调度会，对江背村四个组的搬迁工作进行安排督促，目前已完成了王家组11户、邵家组7户的房屋丈量工作。 |  | 已于5月23日办结*
18 | 20170504X27 | 嘉禾县及塘村镇有铸造、锻造小地条钢扎钢公司近300多家，每年烧掉近万吨煤，污染大气。很多这种未按规定整改、未取得排污许可的、污染大气的“十小企业”就是造成长株潭大气污染的主因。 | 郴州市嘉禾县 | 大气污染 | 2017年5月4日22时左右，嘉禾县人民政府组织环保局局、公安部门、经信部门和安监部门相关人员对投诉人反映的嘉禾县及塘镇有铸造锻造小地条钢扎钢公司近300多家，每年烧掉近万吨煤，污染大气。很多这种未按规定整改、未取得排污许可的、污染大气的“十小企业”的相关情况进行了部门资料的汇总。目前全县有铸锻造企业335家，主要分布在嘉禾县坦塘工业园、塘村镇、袁家镇、龙潭镇、坦坪镇。拥有铸造企业198家，其中利用电炉生产的有82家，利用冲天炉生产的有116家。群众反映的“嘉禾县及塘镇有铸造锻造小地条钢扎钢公司近300多家，每年烧掉近万吨煤，污染大气。”属实，但我县传统行业为锻铸造，而不是小地条钢扎钢公司。“很多这种未按规定整改、未取得排污许可的、污染大气的‘十小企业’就是造成长株潭大气污染的主因。”不属实。 | 部分属实 | 2017年5月5日凌晨1点30分县政府及时召集县环保局、经科商局、食品药品市场和质量监督管理局召开会议进行调度安排，经查实全县共335家锻铸造企业，无排污许可证的276家锻铸造企业已停产整顿。 |  | 已于5月23日办结
19 | 20170505D98 | 郴州市嘉禾县龙潭镇厦漠水村受临武县香花岭、三十六湾重金属尾砂，选矿废水流入桃家河，耕地被尾砂淹没，未补偿。曾向县环保局、县、市政府、信访局投诉，县环保局回复争取向上级申请整治款，整治款下拨后未实施整治工程。 | 郴州市嘉禾县 | 重金属污染 | 2017年5月5日22时左右，嘉禾县人民政府组织相关单位对投诉件中的内容进行了分析和任务的安排部署，群众举报件部分属实，交办件中“嘉禾县龙潭镇厦漠水村”实为“嘉禾县龙潭镇蛤蟆水村”，“桃家河”实为“陶家河”。举报件反映的污染问题情况属实，反映整治款下拨后未实施整治工程的情况不属实。 | 部分属实 | 陶家河污染治理已列入湖南省四水治理项目规划，郴州市发改委已批复《湘江支流陶家河治理工程可行性研究报告》（郴发改批[2015]26号），目前正在水务部门正在做治理设计方案。 |  | 已于5月23日办结*
20 | 20170506D75 | 2006年起桃江河尾沙已满，河水溢出冲垮房屋，郴州市嘉禾县龙潭镇马家坪村3组100多户人受影响。 | 郴州市嘉禾县 | 生态破坏 | 2017年5月5日22时左右，嘉禾县人民政府组织相关单位对投诉件中的内容进行了分析和任务的安排部署，相关工作还在进一步调查中。（桃江河应为陶家河） | 属实 | 陶家河污染治理已列入湖南省四水治理项目规划，郴州市发改委已批复《湘江支流陶家河治理工程可行性研究报告》（郴发改批[2015]26号），目前正在水务部门正在做治理设计方案。 |  | 已于5月23日办结
21 | 20170509X41 | 永兴县新能源新材料产业园的朗丰色料有限公司晚上10点后排烟、排污（现在白天也排），黄色烟雾，气味刺鼻，排出的污水是黑红色的，污染水源。 | 郴州市永兴县 | 大气污染 | 5月9日晚23时，我县组织人员进入现场进行调查核实。经调查核实，交办件反映的朗丰色料实业有限公司位于我县新材料新能源产业园（简称两新园）。该公司是2015年7月10日通过招商引资引进的一家精细化工类企业，7月13日通过县发改局备案，同年12月14日《年产23000吨氧化铁和8000吨陶瓷色料建设项目环境影响报告书》通过郴州市环保局审批（郴环函[2015]217号）。2016年开始建设，污染防治设施均按照环评报告书及批复要求建成，2017年2月7日试产。 该公司已于2017年4月2日停产至今。是因2017年3月30日该企业周边村民以与本次交办件相同内容到县信访局上访，4月1日，两新园和县环保局接访后立即赶赴该企业进行现场调查，同时县环保局还对企业周边的水井进行了取样化验，检测结果显示符合三类水质标准；废气监测因部分监测因子县环保部门无监测能力，未开展监测。4月1日、4月29日，两新园召集县环保局、湘阴渡街道筹备办、开发区环保分局、山冲村部分村民代表等相关人员分别在朗丰公司、东日钢构公司召开协调会，会上达成一致意见：一是朗丰公司近期已停产，在停产期间由村民代表到县环保局名录抽取选择一家中介公司进行监测；二是朗丰公司生产后，立即通知第三方鉴定机构对朗丰公司排放的气体进行监测，对村民饮用水源进行取样化验，结果如果不达标，政府有关部门将立即对该公司责令停产整顿并追究相关责任；三是立即启动洋乌塘村民搬迁的前期工作，争取洋乌塘村民早日搬迁；四是洋乌塘村民表示上述条件落实后比较满意。 经调查核实，该交办件不属实。5月16日-5月23日，两新园管理办、县环保局、县商务局及湘阴渡街道筹备办共同对企业周边的村民、企业职工等25人进行了调查问话， 25人均反映一直未发现该企业存在排放黄色烟雾及气味刺鼻的现象。5月12日，经村民选定的第三方监测机构湖南华科环境检测服务有限公司对企业周边的燕尾新村七组公井进行了监测，经监测，PH、色度、氨氮、铁、高锰酸盐指数等监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。经对企业周边勘查， | 不属实 | 5月10日，对排查中发现的锅炉改变燃料、未建初期雨水收集池等问题，调查组下达了整改通知书。并确定第三方监测中介机构对企业周边地表水及水井进行监测，核实是否污染水源。 5月11日上午县两新园召集县环保局、湘阴渡街道筹备办、洋乌塘村部分村民代表在洋乌塘村召开了协调会，会上决定由洋乌塘村民代表在县环保局办公楼公示的《湖南省社会化第三方监测机构公示栏》内抽取第三方监测公司（确定第三方监测机构为湖南华科环境检测技术服务有限公司），对朗丰色料实业有限公司周边饮用水源进行取样化验。朗丰色料实业有限公司按照调查组的整改通知书积极落实相关整改内容，确定了施工队伍建设初期雨水收集池（5月25日之前完成）。下午县两新园、县环保局、湘阴渡街道筹备办、村民代表（4人）及第三方监测机构湖南华科环境检测技术服务有限公司工作人员对企业周边饮用水井取样。5月12日县两新园召集县环保局、县商务局、湘阴渡街道筹备办及朗丰公司有关人员在朗丰公司会议室召开现场调度会，会上制定了厂区内初期雨水收集管网方案。会后施工队立即进场建设初期雨水收集管网。5月13日，朗丰公司按照调查组下达整改方案要求继续开展初期雨水收集池及管网建设内容。5月14日，朗丰公司已完成雨水管网铺设工作，启动初期雨水收集池的开挖工作。5月15日，朗丰公司在对初期雨水收集池进行砌砖建设。5月16日，初期雨水收集系统全部完成。5月19日，朗丰公司对锅炉燃料变更事项申请环评手续办理。 |  | 已于5月23日办结*
22 | 20170510X55 | 永兴县高亭镇高堂村的危害最严重的纸厂未关闭，有一股恶臭味，造成几百年的一口古井报废，离纸厂一步之遥的学校师生和村民，成天泡在恶臭里。多次反映，石沉大海。 | 郴州市永兴县 | 大气污染 | 5月10日晚23时，组织人员进入现场进行调查核实。交办件反映的纸厂为永兴县兴旺纸厂，位于永兴县高亭司镇高堂村，厂内建有10条787型号纸机生产线。该厂于2017年3月29日由高亭司政府责令停止了生产，并对生产设施粘贴封条。经对厂内及周边现场检查没有发现废水外排现象。 交办件部分属实：属实为在纸厂现场闻到有股臭味；不属实为高塘村上高塘组公井、高塘村上高塘组古井、纸厂周边李永娴家的井水经县环保局监测站监测，PH值、色度、总磷、氨氮、硫化物、CODmn等监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。 | 部分属实 | 5月11日上午，县经科局、县环保局、高亭司政府组成联合调查组，分别对纸厂、村支两委、学校老师和学生以及周边村民22人进行现场调查，普遍反映存在臭味，生产时、天热时明显，停产时和天冷时好一些，群众普遍要求停产整顿或搬迁。现场察看了古井，水质清澈，未见被污染迹象，并安排县环保局环境监测站5月12日对该水井水质进行监测。县经科局综合执法大队对该厂现场下达了停止电力供应通知书（永电法停[2017]10号），考虑该厂停产后，废水处理池内的废水未处理，经高温发酵后嗅味更大，影响周边群众日常生活，决定延长供电5日，用于废水处理，待废水处理完毕后，全面执行停电措施。5月12日，县经科技局、县环保局、高亭司镇政府、县环保监测站人员与村支两委、村民代表一起对纸厂周边的2个水井水质进行取样监测;并拟请第三方机构对停产后纸厂废水池产生的臭味影响附近村民情况进行监测。5月13日，县经科技局、县环保局、高亭司镇请第三方机构对停产后废水池里废水的臭味对村民的影响进行检测。与村支两委和村民代一起对厂周边空气进行了取样。5月15日，县经科技局、县环保局、高亭司镇督促纸业公司继续对废水池里废水进行处理。纸厂周边李永娴家的井水经县环保局监测站监测，PH值、色度、总磷、氨氮、SS、硫化物、CODmn等监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。5月17日，高塘村上高塘组公井、高塘村上高塘组古井经县环保局监测站监测，PH值、色度、总磷、氨氮、硫化物、CODmn等监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。5月18日县经科技局、县环保局、高亭司镇督促纸业公司继续对废水池里废水进行进一步处理,清理废水池底的淤泥。5月22日，县经科局、县环保局、高亭司镇政府联合申请政府研究在12月底前关闭到位，整体搬迁到高亭司镇再生纸业工业园，督促纸业公司继续对废水池里废水进行进一步处理,清理废水池底的淤泥。 |  | 已于5月23日办结*
23 | 20170518X56 | 永兴县湘阴渡堡口村和山冲村交汇处的新能源新材料产业园，其中的朗丰色料有限公司，晚上10点后排烟、排污（现在白天也排），黄色烟雾，气味刺鼻，排出的污水是黑红色的，污染水源。 | 郴州市永兴县 | 大气污染 | 5月18日23：00，我县组织人员到现场调查核实。该交办件与20170509X41交办件反映内容一致，正在办理。 经调查核实，该交办件不属实。5月16日-5月23日，两新园管理办、县环保局、县商务局及湘阴渡街道筹备办共同对企业周边的村民、企业职工等25人进行了调查问话， 25人均反映一直未发现该企业存在排放黄色烟雾及气味刺鼻的现象。5月12日，经村民选定的第三方监测机构湖南华科环境检测服务有限公司对企业周边的燕尾新村七组公井进行了监测，经监测，PH、色度、氨氮、铁、高锰酸盐指数等监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。经对企业周边勘查，也未发现水渠有黑红色排污痕迹。 | 不属实 | 此交办件不属实 |  | 已于5月23日办结
24 | 20170520X53 | 北湖区冲口路郴高雅苑小区2栋墙面离110千伏高压电线杆最近直线距离仅3米，刮风下雨有触电危险，且高压电线杆的辐射对居民身体健康有严重危害。恳请对高压线辐射进行测量，并督促郴州电业局将高压电线杆搬离，远离居民区。 | 市经信委 | 其他 | 1.来信所涉及的高压线为国网郴州供电分公司110千伏城高线#19－#20杆段。冰灾后的2011年， 110千伏城高线抗冰改造工程竣工投运，改迁施工期间，郴高雅苑小区楼盘尚未开工建设。 2.关于来信反映的楼房与高压线距离不够的问题。我委电力执法支队和国网郴州供电分公司有关人员于2017年5月22日到现场进行了调查核实。国网郴州供电分公司在2014年8月实测楼房与高压线的最小水平距离为5.87米，符合《架空线路运行规程》DL/T 741-2010中表A.4边导线与建筑物之间最小水平距离不小于3.5米的要求。 3.关于来信反映的高压电磁辐射对居民身体健康有严重危害的问题。国网郴州供电分公司在2014年8月邀请湖南省电力环境监测中心站对110千伏城高线#19－#20杆段线路电磁环境监测，所有监测点的电场、磁场强度均远小于《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境评价技术规范》（HJ/T24-98) 现行执行标准，不构成人身健康危害。 | 不属实 | 我委认为，北湖区冲口路段郴高雅苑小区2栋附近国网郴州供电分公司所属110千伏城高线无需进行杆线搬迁。 |  | 已于5月23日办结
25 | 20170517D115 | 郴州市宜章县里田乡界牌岭矿（多金属开采、洗矿），2006年开始开采，无环评公示，废水排入策水河直流，下游1公里为汝城，鱼虾绝迹，水质发黑，后汇入东江湖。排污未对周边居民补偿。 | 郴州市宜章县 | 重金属污染 | 1、湖南鑫源矿业有限公司界牌岭多金属矿位于宜章县里田乡，由浅部萤石与深部铜锡矿构成，2003年省环保局对其下达了界牌岭深部300t/d多金属矿采选批复，因井下水文条件复杂多金属矿无法开采，矿方决定先行露天开采萤石矿，获得了省环保局萤石矿1000t/d环评批复，环评进行了公示及公众参与调查，该矿目前不产生重金属污染。2、该矿生产废水排入尾矿库后，尾砂经自然沉降后堆存在库区，尾矿废水经自然澄清后回用，尾矿库坝底建有两级净化池收集坝面排渗水，经净化后回用。3、下游河道不存在鱼虾爵迹，水质发黑的情况。公司暂没有收到周边居民因环境污染造成的补偿诉求。 | 不属实 | 1、案件交办日当晚县政府张利海副县长紧急调度县环保局、国土局、安监局、里田乡进行会商，成立了案件调查组。2、环保局监测人员对里田河塔下村一组（策水河上游）进行了采样监测，监测结果达到了地表水环境质量Ⅲ类水标准。 |  | 已于5月23日办结
26 | 20170517D114 | 郴州市宜章县瑶岗仙镇瑶岗仙钨矿，无环评公示，废水排入策水河，下游3-4公里为汝城，鱼虾绝迹，水质发黑，后汇入东江湖。排污未对周边居民补偿。 | 郴州市宜章县 | 重金属污染 | 1、瑶岗仙矿业有限公司证照齐全，裕新多金属矿床技术改造工程获得了省环保厅环评批复（湘环评[2009]45号）；2、生产废水通过排污系统排入水洞尾矿库，沉淀后60%回用，其余通过溢流井排入下方回水库，回水库中水通过加聚合硫酸铁、石灰等药剂进行处理，2017年以来，从检测数据看，水质基本能达标排放；3、在回水库下游，投资3000万元，建设一座日处理12000吨的污水处理厂，将排向水洞进入策水河的废水进行深度处理，达标后通过专用管道排向渔溪河，项目预计在2017年6月底完成并投入使用。4、策水河水质良好，并无水质发黑，鱼虾绝迹现象；5、2006年矿方与下游村民签订了农赔补偿协议，进行了补偿。 | 不属实 | 1、案件交办日当晚县政府张利海副县长紧急调度县环保局、国土局、安监局进行会商，成立了案件调查组；2、责成企业对回水库临时投药处置设施加强监管；3、企业聘请求是、硕远等公司对外排水进行加密监测，确保达标排放；4、环保局监测人员对策水河水质进行了采样分析，监测结果达到地表水环境质量Ⅲ类水标准；3、现企业投资3000万元，在回水库坝下建设一座日处理12000吨的污水处理厂，将排向水洞进入策水河的废水进行深度处理，达标后通过专用管道排向渔溪河，项目预计在2017年6月底完成并投入使用，以后水将不再进入东江湖。 |  | 已于5月23日办结*
27 | 20170517D107 | 郴州市宜章县白石渡镇老火车站旁边大塘下居委会李姓食品加工厂（加工鱼仔），加工废水排入村民的鱼塘，导致村民养殖的小龙虾全部死亡。曾向县环保局反映未果。 | 郴州市宜章县 | 水污染 | 1、投诉件中所指食品加工厂为金恒（宜章）生态食品有限公司，该公司主业为加工鱼制品，有营业执照、食品生产许可证、无环评手续；2、该公司生产产生的废水通过化粪池、污水处理池处理后经管道外排，未进入鱼塘，2016年6月鱼塘小龙虾死亡的原因经畜牧水产局鉴定为一是放养密度过大，造成池塘缺氧；二是水源污染严重，鱼塘用水主要为白石渡生活污水，污水中有较多的病菌，破坏了水质。3、加工厂从2016年8月至今一直处于关闭状态。该交办件部分属实,小龙虾死亡属实，是食品加工厂废水直排导致不属实。 | 不属实 | 1、案件交办日当晚县政府张利海副县长紧急调度县畜牧水产局、环保局、食药工质局、白石渡镇进行会商，成立了案件调查组。2、2016年发生小龙虾死亡纠纷后县环保局下达了停止排污决定书，公司当天即停产，白石渡供电所提供的电费明细及现场调查情况表明该厂自2016年8月至今已一直停产。 |  | 已于5月23日办结
28 | 20170517X57 | 宜章县玉溪镇廖家湾村东塘坪组的宜章旺通混凝土有限责任公司，生产污水、洗车污水、机制砂加工污水直排后面山窝，报废混凝土堆积如山，砾石、砂子露天堆放，粉尘严重污染空气。 | 郴州市宜章县 | 大气污染 | 1、该公司证照齐全。2、混泥土搅拌车冲洗废水沉淀池未采取防渗漏措施。3、污水处理工作场所未设置围栏，未悬挂安全警示标志。4、未按照规范要求的批次批量对原材料进行检测。5、砾石、沙石等骨料露天堆放，未设置防雨棚。 | 属实 | 1、案件交办日当晚县政府张利海副县长紧急调度县住建局、安监局、政府办、环保局、食药工质局、发改局、玉溪镇进行会商，成立了案件调查组。2、调查组于5月18日责成企业立马停产，现企业已停产到位；3、县环保局下达了责令改正违法行为决定书，宜环改字[2017]59号。4、县住建局下达了责令整改通知书和责令停业整改通知书。5、县环保局于5月18日对企业进行了立案（[2017]13号），正在走处罚程序。 |  | 已于5月23日办结
29 | 20170515X70 | 宜章县赤石乡长城岭行政村铁坑自然村，赤石鑫联矿业非法越界采矿选矿，炮声隆隆，导致村里饮用水源枯竭。2015年在没有审批的情况下修建了一个新的尾砂坝，选矿废毒液从地底下向下游渗透。 | 郴州市宜章县 | 生态破坏 | 1、赤石鑫联矿业非法越界采矿选矿、炮声隆隆不属实； 2、村里饮用水源枯竭属实； 3、2015年新尾矿库办理了林业用地手续、发改立项、水土保持手续、安全生产手续，环评报告书已委托中环联新（北京）环境保护有限公司编制完毕，已送郴州市环保局审批科，待《宜章有色金属整治整合方案》批复后，环评报告书方可批复；4、环保局监测站对水质进行了采样，水质均符合相关标准。 | 部分属实 | 1、2015年3月10日，县国土局对宜章县鑫联矿业有限公司在报批中未取得合法手续，擅自占用赤石乡铁坑村土地动工新建尾矿库，当即下达了责停通知书，并对其进行了立案调查，2015年7月23日，对该矿边报边用的违法行为进行了处罚，下达了宜章县国土资源局行政处罚决定书（宜国土资罚字[2015]第22号），已查处到位。2、县环保局对新建尾矿库未完善环评审批手续，进行了立案查处，立案号[2017]006号，并责成宜章鑫联矿业公司尽快完成新建尾矿库环评手续报批；3、2008年1月，矿方与铁坑自然村签订了引水工程协议，并于当年解决了饮用水及部分灌溉引水，4、县水利局、乡政府已组织测量队进行了水文测量，制定了方案，作出了预算与设计，纳入2018年农村水利建设项目规划。 |  | 已于5月23日办结*
30 | 20170518D74 | 郴州市北湖区鲁塘镇水车洞村办了一个煤炭加工厂，附近中心小学400多学生受粉尘污染影响严重。 | 郴州市北湖区 | 大气污染 | 经查，北湖区鲁塘镇水车洞村有2个煤炭（石墨）堆放场: （一）周祚昌煤场。位于鲁塘中心小学水车洞村完小西面约200米。煤场老板周祚昌，系鲁塘镇水车洞村12组村民，该煤场没有办理任何相关证照，用于煤炭（石墨）储存。5月18日晚现场检查时，场内有石墨约80吨，废弃煤矸石约3000吨，现场没有发现加工煤炭（石墨）设施。该煤炭（石墨）堆放场原已清空停业关闭，但近几日擅自进货，将石墨堆放到现有场地，在卸货过程中产生石墨粉尘污染。 （二）绿森贸易公司煤炭（石墨）仓库。位于鲁塘中心小学水车洞村完小南面约250米。该仓库为郴州市绿森贸易有限公司所有，公司统一社会信用代码：91431002329353311B,法人代表何杰，鲁塘镇水车洞人，实际老板为何万兵，现租赁给鲁塘镇水车洞村村民何伟使用，没有签订租赁合同，用于煤炭（石墨）储存。 5月18日晚现场检查时，场内有70余吨积存煤炭，现场没有发现加工煤炭设施。 | 属实 | （一）5月18日晚，鲁塘镇政府工作人员责令周祚昌、绿森贸易公司两家煤炭（石墨）堆放场立即将现存石墨（煤炭）清运出去。5月19日上午，该两家煤场的石墨（煤炭）已清理完毕；5月22日下午，现场煤矸石已清理完毕。 （二）5月19日，区工商分局对上述两家煤炭（石墨）堆放场下达了《责令改正通知书》，责令其立即停止经营。 (三)5月20日，区环保分局对上述两家煤炭（石墨）堆放场下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其立即停止生产经营，于2017年5月22日之前自行拆除煤场设施、设备。区经科局对2家仓库进行了断电处理。 (四) 5月21日，鲁塘镇政府组织人员对学校西面周祚昌煤炭（石墨）堆放场进行拆除，对学校南面绿森贸易公司煤炭石墨存储仓库部分设施进行拆除，对主仓库进行封闭处理，并将仓库清理干净，改造用于农业生产加工厂房，不再作为石墨储存仓库。 |  | 已于5月24日办结
31 | 20170519D85 | 郴州市北湖区龙泉名邸小区楼下有济公海鲜烧烤店，已经营约2年，营业时间为下午5点至凌晨一两点，原来油烟直排，后面安装了排烟管道，还是未解决问题，油烟弥漫整个楼房，曾向区环保局反映未果。 | 郴州市北湖区 | 餐饮油烟污染 | 5月19日晚22时40分，区城管局、人民路街道办、区环保分局、区食药监、区经科局、区规划局到现场检查时，济公海鲜烧烤店净化器设施运行正常，排烟管道口有破损 | 属实 | 1、市环保局北湖分局责令其立即对损坏的管道进行修补整改；区食药局现场下达整改文书，开始停业整改。未完成整改前不得经营。 2、5月21日对该店进行了调查询问，下达责改文书。 3、目前该店已停业整改，整改完成后经监测合格方可经营。 |  | 已于5月24日办结
32 | 20170519X62 | 郴州市南塔休闲美食广场夜宵摊位油烟、噪声扰民。近几年，每到检查时就在有关部门指示下关门几天，督察组来后也是如此。 | 郴州市北湖区 | 餐饮油烟污染 | 南塔美食城后有栋纯住宅楼下有一家经营夜市摊，在5月5日集中整治时就已将其整治关闭到位，不允许再次开业，楼上住户担心以后反弹。 | 属实 | 经与楼上住户的部分代表解释，该店已整治到位，至今没有再开。为了更好的防止反弹，2天内将其厨房设施、油烟进化器、排烟管道全部拆除。 该店老板已承诺保证，今后不再从事有油烟噪声等污染、影响他人休息的作业活动。已将处理结果向楼上住户反馈，表示满意。 |  | 已于5月24日办结
33 | 20170520X62 | 郴州市北湖区环保局对20170505X44信访举报调查不力，御仙宫改21楼烟道直排浓烟滚滚。避重就轻，明明一台大型燃煤锅炉被轻描淡写成是生物质锅炉。敷衍了事，做足表面工作。 | 郴州市北湖区 | 其他 | 5月21日下午，市环保局北湖分局对御仙宫二号店、五号进行全面检查，要求其提供御仙宫整体平面图，仙宫二号店位于龙泉名都二、三、四号栋第一层，该层为连体结构，御仙宫五号店位于龙泉名都一号栋一、二层。在御仙宫二号店地下车库发现两台2013年御仙宫燃煤锅炉改造时拆除的旧锅炉，该燃煤锅炉无烟管、无水管、无基座，摆放在地下车库一角落，没有使用。 御仙宫二号店的地下车库现使用一台生物质热水炉，负责给二号店、五号店供应热水，热水温度在55°左右。御仙宫二号店、五号店除地下车库外，没有发现其它热水设备，热水供应由地下车库生物质锅炉供应，并建有四个热水炉，该生物质锅炉每天使用时间为上午10时至下午15-16时，锅炉废气通过水处理后经八号栋（22层）专用排烟管道排上楼顶，排烟口高于楼顶平台4米。 | 不属实 | 经排查，龙泉名都御仙宫二号店、五号店没有发现燃煤锅炉，市环保局北湖分局对现场生物质锅炉房、原燃煤锅炉存放点、楼顶排烟管道所处位置进行检查并记录拍照，未发现该店存有煤炭或煤灰痕迹。 |  | 已于5月24日办结
34 | 20170511X48 | 苏仙区五里牌镇街洞村七组在京广复线途径路段，街洞火车站、煤矿转运站、露天煤场和专用铁路及围墙煤坪破塘坝建成投产后，七组距离煤矿煤坪只一墙之隔，街洞煤矿每天都有几十万吨煤通过煤坪运转各地，没有任何防护措施，村民每天生活在煤灰和装卸车的噪音中。由于塘坝被破坏，鱼塘长期漏水无法正常放养，更无水灌溉农田。煤水煤尘肆虐，使村民不敢居住，严重制约了当地经济发展。请求：1、由于生存无法保证、生产无法进行请将村民搬迁至新址；2、定期给村民检查身体；3、给鱼塘、农田、山林损失做评估，给予相应补偿；4、拿出切实可行的办法管理煤尘、煤水、排水沟及噪音，还村民干净的生产、生活环境。 | 郴州市苏仙区 | 生态破坏 | 由区政府牵头，苏仙环保分局主办，区农业局、区林业局、区规划局、苏仙国土资源分局、区经科局、区卫计局、区商务局、五里牌镇协办。 经调查核实，街洞矿业有限公司煤炭转运站地处苏仙区五里牌镇街洞村，总用地面积41.76亩。承担着该公司煤炭转运功能，煤炭产品由汽车从矿井运输到煤炭转运站，再通过铁路煤运专线销往华润电力等企业。该公司煤坪为1960年建成，原街洞村七组村民不在该址居住，1980年京广铁路复线开工建设后，才搬迁到现址居住，煤炭转运站距离最近民房约100米左右。 1、煤炭转运站上煤棚防尘措施不完善，部分未安装防尘网，导致煤尘无组织排放，对周边居民造成一定的影响； 2、由于铁路运输车皮常不能按时到达该公司煤炭转运站，而该矿封闭式装卸煤仓设计存储量小（封闭式装卸煤仓存储量约600吨），致使大量煤炭积压在未采取 “三防措施”的下煤坪、用铲车装卸煤炭导致大量煤尘无组织排放 ，对周边居民造成一定的影响。 3、由于煤炭转运站“三防措施”不完善、煤炭露天堆放、废水沉淀池容积小等因素，在极端暴雨天气由于雨水的冲刷导致大量雨水夹带着煤灰进入周边农田和沟渠。 | 部分属实 | 一、处理情况 我区于2017年5月12日对该公司下达了《责令限期改正通知书》 1、责令该公司于2017年5月17日前将雨水冲刷堆积至下煤坪的煤灰清运至上煤棚； 2、责令该公司于2017年5月17日前完善转运站上煤棚的防尘网； 3、责令该公司对煤炭转运站采取“雨污分流、集中收集，及时处理，循环利用”的原则。完善雨污分流系统，加强管理，明确制度，定期对专用线排水沟及沉淀池进行清理； 4、责令该公司在2017年6月15日前完成煤炭转运站下煤坪及专用线全封闭厂棚建设工程，新建横跨铁路专运线（注：按三个火车皮规格设计建设规模为长60m×宽50m×高8m）的全封闭式厂棚。 二、整改情况 该公司根据《责令限期改正通知书》的要求已制定了整改方案，正在按步骤实施： 1、下煤坪的余煤及煤灰已清理完成； 2、上煤棚防尘网已完善； 3、投资70万元建设全封闭煤棚（长37.5米、宽50米、高8.5米）、新建四个污水处理池。目前已制定设计方案， 5月27日开始施工，预计6月30日完成。 |  | 已于5月24日办结*
35 | 20170520D105 | 郴州市汝城县文明瑶族乡竹下村金晋养鸡场，鸡粪堆放在山上，用泥土覆盖，恶臭难闻，苍蝇滋生。目前正在扩建。养鸡场处于东江湖上游。 | 郴州市汝城县 | 畜禽养殖污染 | 2017年5月22日，汝城县环保局、畜牧局、文明乡、对郴州金晋农牧股份有限公司文明蛋鸡场进行现场检查，并对法定代表人陈细全调查询问核实。1、“鸡粪堆放在山上，用泥土覆盖，恶臭难闻，苍蝇滋生”的情况不属实。本次现场检查时未发现有鸡粪堆放在养殖场区内和周边山上，养殖场内和场外未闻到恶臭味道。通过现场检查和查阅外销鸡粪的记录和台账、照片。公司因有机肥加工生产线尚在建设过程中，在养殖初期所产生的鸡粪数量较少全部作鲜粪外售处理用于农户种植， 4月中旬后随着幼鸡数量增加及部分幼鸡长大，鸡粪产生量也随着增加，除外售后还有少量未卖完的鸡粪再运到马桥镇荷塘老厂区制作有机肥料。2、“目前正在扩建”的情况不属实。该公司建设项目属在建项目，于2016年5月21日开始动工兴建,目前已建设总工程量的40%。4栋鸡舍、污水处理系统、有机肥加工厂正在建设中。3.“养鸡场处于东江湖上游”的情况属实，但该区域不属于东江湖保护区范围，公司所产生的废水受纳水体为长策河，入河口位置距离东江湖库区约15.54km。 | 部分属实 | 1、督促企业加快有机肥加工厂建设进度，确保在9月30日前完工并投入使用。 2、在有机肥加工厂未建成前，要求企业每天及时将鸡粪销售或转运到马桥蛋鸡场有机肥厂加工。 |  | 已于5月24日办结
36 | 20170506X45 | 苏仙区的郴州卓越有色金属冶炼公司污染卜里坪街道长冲铺村，使植物和土壤重金属超标，村里的葡萄得“霜霉病”。 | 郴州市苏仙区 | 重金属污染 | 由区领导牵头，区农业局主办，苏仙环保分局、区安监局、卜里坪街道办事处协办。 1、被投诉的企业为郴州卓越有色金属冶炼公司，与省编号：2017042763号投诉的是同一家企业。郴州卓越有色金属冶炼有限公司是一家从事次氧化锌、硫酸、铁粉、锌焙砂、电解锌及硫酸锌等产品生产和销售的化工企业，厂址位于苏仙区卜里坪街道办事处官庄坪村王毛岭一山凹处，该公司证照齐全。 2、针对此投诉件，我们本着实事求是的态度，以科学鉴定结论为依据，对该起投诉件进行复查和梳理，认为投诉人称“苏仙区的郴州卓越有色金属冶炼公司污染卜里坪街道长冲铺村，使植物和土壤重金属超标，村里的葡萄得“霜霉病”的情况部分属实，但存在局面性，没有专业代表性。长冲铺村周边的土壤存在镉普遍超标（0.4-1.92mg/kg），部分土壤重金属砷超标（22.9-130.9mg/kg）的现象。但没有科学依据证明土壤重金属超标会导致葡萄得“霜霉病”。壤重金属超标，导致村里的葡萄得“霜霉病”。 | 部分属实 | 一、处理情况 1.2017年4月27日，苏仙环保分局对郴州卓越有色金属冶炼有限公司的溢洪口废水重金属超标和硫酸锌车间未重新办理环评审批手续擅自进行改扩建工程项目的行为已立案查处；对该公司硫酸车间原料使用情况与原环评不符、解锌车间未办理环评验收手续和环保设施运行台账填写不规范的行为的情况已下达了《责令改正违法行为决定书》。5月12日，苏仙环保分局对该公司下达了《行政处罚事先告知书》，对该公司处以罚款5.1万元。 2.苏仙区安全生产监督管理局危化股对郴州卓越有色金属冶炼有限公司下达了限期整改指令书。 3.苏仙区农业局对长冲铺村周边的土壤和农作物进行了采集，并送湖南省华科检测公司检测。 4.苏仙区农业局于2016年5月就制定了《苏仙区长冲铺葡萄基地耕地保护和土壤修复实施方案》，并严格按照方案开展了土壤修复工作。 5.进一步加强对葡萄霜霉病的防治力度，苏仙区农业局组建了技术防治指导团队，深入长冲铺村指导果农防治葡萄霜霉病。 6. 5月10号，由区领导欧阳海波牵头，卜里坪街道办事处和区环保、国土、规划、农业、财政等职能部门参加，再次专题研究卓越有色金属冶炼公司环保督查整改工作。 7.根据区领导欧阳海波安排，苏仙国土资源分局组织人员到卜里坪街道官庄坪社区调取复印了卓越冶炼厂租用组上土地协议，并和社区主任蔡志平到现场对冶炼厂用地范围进行了核查。 二、整改情况 该公司已制定相应的整改方案，已经全面停产，并提出有条件退出实施方案。对该公司的处罚正在履行案件办理程序。经核实已拆除电解锌车间主要生产设备。 三、下步安排 进一步加强监测，积极组织整改。目前该公司已全面停止生产，正在抓紧时间制定退出方案。 |  | 已于5月24日办结
37 | 20170517X59 | 安仁县温氏集团，在全县范围内乱挖、乱建猪场。环保措施不到位，污染严重。全县大约有二百多处猪场，大多建在偏僻山沟中，无环保手续。 | 郴州市安仁县 | 畜禽养殖污染 | 1、5月18日上午，县政府组织县畜牧局、县环保局对安仁县温氏集团调查核实。 2、反映全县大约有二百多处猪场的情况不属实。经核实，与温氏合作的家庭农场111家，现与公司合作家庭农场77家，因环保或其他原因退户34户。 反映部分猪场无环保手续，环保措施不到位的情况属实。 | 部分 属实 | 1、进一步加强监管 2、依法查处：对未办理环评手续的3户，未通过环保“三同时”验收的14户等17户养殖场，县环保局于5月21日向安仁县温氏畜牧有限公司下达了《环境违法行为限期改正通知书》安环限改字〔2017〕4号，要求在6月20日前补办环评手续，并通过环保“三同时”验收。逾期整改不到位的，将依法予以立案查处。 |  | 已于5月25日办结
38 | 20170519D84 | 郴州市桂阳县黄沙坪街道南方石墨厂，黑色粉尘污染严重，白天不生产，晚上生产。 | 郴州市桂阳县 | 大气污染 | 南方石墨郴州石墨制品有限公司生产车间位于桂阳县黄沙坪街道办事处牛奶场。2012年7月，在县工商行政管理局办理了营业执照（注册号为：431021000010733），法定代表人何新元，办理了环境影响评价手续，取得了郴州市环境保护局批复（郴环函〔2010〕1号）。主要从事石墨制品的研发、加工、销售及煤炭销售，设计生产能力为年产10万吨，产品有石墨球、石墨粉。 接件前，我县环保局于2017年4月17日对该厂进行了现场检查，发现该厂生产车间粉尘积累严重，部分原料露天堆放，未采取有效措施减少粉尘排放，当即下达了责令整改书。4月21日再次对该厂进行了督查，该厂在停产整改。 5月19日23时晚接交办件后，县环保局环境监察执法人员于当晚23：40左右到达了南方石墨郴州石墨制品有限公司进行现场调查核实，发现南方石墨郴州石墨制品有限公司处于停产整治状态，并没有发现生产迹象。 2017年5月20日，县环保局牵头组织相关部门再次进行了会商、讨论、分析。并安排县环保局监察执法人员对南方石墨郴州石墨制品有限公司再次开展了调查。该厂未生产作业，但现场发现工厂操作间密闭性不强，原料未按要求堆放，对县环保局4月17日查处的问题整改落实不到位。 | 部分属实 | 处理情况：4月17日，对该厂原料露天堆放，未采取有效措施减少粉尘排放的违法行为下达了《责令改正违法行为决定书》（桂环责改字〔2017〕25号），4月21日对其环境违法行为进行了立案查处，5月6日下达行政处罚事先（听证）告知书（桂环罚听告字〔2017〕003号），责令停止环境违法行为；拟罚款人民币10万元。5月20日，经现场监察，该厂环境污染物防止设施未整改到位，县环保局对其石墨球、石墨粉生产线用电进行查封。整改情况：下段，我县将进一步加强巡察监管，督促企业按要求整改到位，坚决做到“手续不齐全不开工，排放不达标不生产”。 |  | 已于5月25日办结*
39 | 20170515X68 | 嘉禾县普漓乡雷家大理石厂、茶圩柏圣大理石厂都在河边非法生产十几年，排出的石浆水使河里鱼、虾等生物全部死亡，破坏农田。 | 郴州市嘉禾县 | 水污染 | “嘉禾县普漓乡雷家大理石厂、茶圩柏圣大理石厂都在河边非法生产十几年”的举报内容基本属实，两厂分别为嘉禾普满乡雷家石材厂和嘉禾普满乡茶坞石材厂，均未办理环评手续，属非法组织生产，且两厂附近均有一条小溪，现场检查时两厂未组织生产，据普满乡政府工作人员证实，两厂均已停产1个多月。交办件中“排出的石浆水使河里鱼、虾等生物全部死亡”的举报内容不属实，经县农业局和县畜牧局工作人员现场调查，水沟和河流均未发现有鱼虾死亡的情况，水面上也未见到有死亡鱼虾的尸体。交办件中“嘉禾县普漓乡雷家大理石厂、茶圩柏圣大理石厂排出的石浆水破坏农田”的举报内容部分属实，对茶坞大理石厂溪流下游的调塘村进行土壤调查时，流出的污水对晚稻生长有较大影响，影响产量，面积约5亩，此情况有待晚稻生产时进行调查取样后进行判断。 | 部分属实 | 1、责令两家大理石厂业主立即改正违法行为；2、限于2017年5月30日前自行拆除生产设施设备，并于2017年6月1日前将改正情况书面报告县环保局。3、对两家大理石厂各拟行政处罚人民币贰万元。4、5月25日下达嘉禾县环保局行政处罚决定书（嘉环罚[2017]18号)和(嘉环罚[2017]17号). |  | 已于5月25日办结*
40 | 20170519D88 | 郴州市资兴县鲤鱼江镇西路社区鸿都步行街化粪池堵塞两年，臭味熏人，废水溢流，影响居民生活。向社区和市长热线投诉没有解决。 | 郴州市资兴市 | 其他 | 经调查核实，群众反映的鲤鱼江镇西路社区鸿都步行街进口处存在部分污水管破损，沉砂池未疏通，地下车库入口处沟渠砂石堆积，造成污水溢流，有臭味，对居民生活有一定的影响。 此交办件反映的情况属实。 | 属实 | 1、5月20日下午，市房产局、东江街道办事处、鲤鱼江大兴西路社区领导及相关工作人员该问题进行了会商，确定了整改方案和时间要求，并责成开发商具体落实到位。 2、5月21日上午已经组织并督促施工人员进场进行施工。目前，化粪池积渣已清理干净，排污管道已疏通，暗沟处理及路面恢复工程已完工。 |  | 已于5月25日办结
41 | 20170514X51 | 汝城县大坪镇政府长期将全镇垃圾强行倒放在邻近的汝城县大坪国有林场山场内，导致林场山场内饮用水源和生活环境受到严重污染。曾多次向镇领导和县领导反映无果。 | 郴州市汝城县 | 垃圾污染 | 经调查核实，汝城县大坪镇回头岭垃圾堆放点位处原大坪国有林场和该镇南村山林交界处，距大坪镇镇区5公里，接近大坪镇往广东方向六里坳附近，直线距离2公里范围内没有村民和群众居住， 2004年至2011年是原汝城县荣兴兴龙矿业有限公司矿产废渣弃土场区，2007年开始大坪镇已有少量垃圾运往回头岭。2014年后大坪镇定期将生活垃圾运往该处堆放，后来有大坪国有林场、井坡乡和泉水镇也偶尔运往回头岭堆放。离生活垃圾堆放点最近的系大坪国有林场大坳工区2.3公里左右，有2名工人在大坳工区工作，与垃圾堆放点中间隔着一条山垅和一座山脉，位于垃圾堆放点上方5公里处是国有林场腊岭头工区，有5名工人居住，回头岭垃圾堆放点区域6公里范围内无任何水系。大坪镇考虑到回头岭系弃土场，且旁边无人居住，水源距离远，于2007年开始有少量的生活垃圾偶尔运往回头岭堆放，在2011年汝城县垃圾填埋场建设时，县城生活垃圾开始运往该地方倾倒，2014年汝城农村环境整治后大坪镇辖区内生活垃圾由大坪镇环卫所定时运往回头岭堆放，每日大约4至6方，井坡乡环卫所、泉水环卫所和三星工业园等周边单位也偶尔运往回头岭堆放，2015年大坪国有林场环卫所也定时将生活垃圾运往回头岭，大约10方/月。目前为止，回头岭生活垃圾堆体高为50米、表面积666.7平方米，体积约3000立方米，属于非正规生活垃圾堆放点。2014年6月后，由大坪环卫所专人监管，所填埋垃圾全部是生活垃圾。大坪镇定期覆土、生石灰消毒和喷洒灭蝇药具的措施进行日常运作。县环保局已经聘请了郴州大自然环保科技公司技术人员，到垃圾堆放现场周边10公里内取了5个点的地下地上水样，目前正在检测水样的109个指标。县农业局已经委托具备相关资质的第三方对垃圾堆放点周边土壤进行样本采集，尚在等待检测结果。 | 属实 | 1.成立整治工作组。由分管副县长李雄为组长，住建局、环保局、城管局、林业局、大坪镇等部门和乡镇主要负责人为成员的工作组，专门负责回头岭垃圾堆放点整治清理协调工作；2.全面停止在回头岭继续倾倒堆放垃圾。由大坪镇政府向大坪环卫所、大坪国有林场、泉水镇、井坡乡和三星工业园等单位下达《立即停止向回头岭倒放垃圾的通知》，采取措施，挖断通向回头岭垃圾填埋场垃圾场的道路，5月15日开始已经全面停止向回头岭垃圾场堆放垃圾；3.逐步清理回头岭垃圾。由大坪镇全面负责组织车辆，5月16日开始将回头岭垃圾点存量垃圾全部进行清理，其中当日已经清理拖运残余垃圾30车约450方，5月17日已经清理拖运残余垃圾41车615方，全部运往汝城县垃圾处理场填埋，在县环卫所的科学指导下对现在垃圾堆放点现场每天进行消毒灭菌；4.科学整治、搞好复绿。由县住建、环保、农业、水利等有关部门一起制定科学的整治方案，并确保彻底到位，同时制定临时紧急治理方案，进行科学消毒、灭菌、灭蝇处理。垃圾清理完成后，由大坪镇负责覆盖泥土，种植树木，恢复生态；5.定期巡查。回头岭生态恢复后，由县农村环境整治办组织人员定期巡查，做好巡查记录，杜绝发生再次倒放垃圾的情况。 | 问责4人 | 已于5月25日办结*
42 | 20170520X60 | 郴州市北湖区华塘镇招旅村有一家造纸厂，经常偷排废水，对周边环境造成了污染。 | 郴州市北湖区 | 水污染 | 经查，该信访举报部分属实，华塘镇招旅村有一家造纸厂，2014年7月12日发现该厂将部分未经厌氧、好氧处理的造纸废水外排的环境违法行为，已完成整改。2015年以来对再未发现该厂偷排废水。 | 部分属实 | 1、5月21日，区环保分局对金华丽造纸厂进一步核查，该厂生产废水经污水处理站处理后约95%回用于生产，剩余约5%外排；厂区外有三个外排口分别是废水总排放口、雨水排放口、地磅雨水排放口，其中废水总排放口和雨水排放口有水外排，地磅雨水排放口无外排水；4月20日该厂已停产，停产原因是因更换锅炉烟囱和造纸机的引风机风筒，所以废水总排放口的外排废水是山水。现场未发现暗管，已对厂外废水总排放口废水进行采样。 2、5月20日晚，华塘镇、区经科局、区环保分局等单位联合对该厂内污水处理站及厂区周边300米范围内的下水管道、水沟、水渠、涵洞等进行一一排查；5月21日至5月23日，连续3天对该厂周边及厂区内的所有管道进行逐一排查，均未发现偷排暗管，未发现废水偷排行为。 |  | 已于5月25日办结
43 | 20170520D111 | 郴州市北湖区国庆北路6号茶仙坊中西餐厅的冷库压缩机晚上噪声扰民。 | 郴州市北湖区 | 噪声污染 | 来电反映的餐厅为郴州市茶仙坊国庆店，位于国庆北路6号一、二层门面，办理了工商营业执照、食品经营许可证，主要经营中、晚餐、茶水服务及小食品零售。该店于2013年在厨房内建有一个自动控温小型冷库，面积约6m2，冷库达到控制温度后，自动停止运行，平均2至3小时启动一次。该店冷库制冷机安装在店外靠北面外墙上方3米处，距离最近居民楼约6米，制冷机外部进行了隔音棉整体包装。 | 属实 | 1、2017年5月22日，市环保局北湖分局对该店冷库制冷机进行噪声监测，监测结果显示未超过国家允许排放标准（监测报告北湖环督监字（2017）138号）。 2、该制冷机因运行年份过长，且缺乏保养，启动时会出现噪音较大的频率，对周边居民造成影响。市环保局北湖分局建议该店立即对制冷机进行维护保养，采取有效措施减振降噪措施，或更换制冷设备。 |  | 已于5月25日办结
44 | 20170524D109 | 郴州市北湖区：1.汇泽路郴州市财政局对面有一个叫好车夫的洗车场，违规排放污水，导致周围环境特别差；2.好车夫的洗车场养了一个大型犬，每天嚎叫噪声扰民。 | 郴州市北湖区 | 噪声污染 | 来电反映的洗车店为郴州市开发区好车夫汽车维修中心，位于涌泉街道惠泽路七里洞村居民楼一楼，2012年2月开业，营业执照注册号：431001600061047，法定负责人：黄涛（身份证号：431023198612202116），主要从事机动车维修、保养、洗车服务，该维修中心未办理《道路运输经营许可证》和环评审批手续，属非法经营机动车维修。该维修中心建有一个修车车间、一个洗车车间，洗车废水收集至简易沉淀池（容积约3立方米）经沉淀后排入城市污水管网。该维修中心已于2017年5月17日停业整改，5月18日开始自行拆除洗车设备，于5月20日晚完成拆除工作。5月25日现场检查洗车设备已拆除，未发现排放洗车废水。现场养有一条黑色幼犬约4个月大，品种未知，并非大型犬。 | 不属实 | 5月25日，公安已要求店主将犬只带离经营场所。 |  | 已于5月25日办结
45 | 20170522D89 | 郴州市永兴县悦来镇胡家村有个养猪场（老板是村官），位于夏山水库的上游，污水直接排入水库，饮用水也受到污染。 | 郴州市永兴县 | 畜禽养殖污染 | 5月23日，我县组织人员进入现场进行调查核实。 经调查核实，该交办件部分属实。属实部分：永兴县悦来镇胡家村有家养殖场，全称为永兴县现代农业发展有限公司永平良种猪场，该养殖场于2014年5月建设，12月底建成运营，总投资约600万元，占地面积约9亩，现存栏生猪532头。该养殖场办理了工商营业执照（统一社会信用代码为91431023394117657Q）、动物防疫条件合格证（湘永动防合字第20160026号）。未办理环评审批手续，县环保部门已对法人代表胡现平进行了调查问话，并立案查处。不属实部分：经县环保部门现场勘察，该养殖场的废水未排入水库，养殖废水是通过沼气池、四级净化池处理后排入自家的鱼塘，再用水泵回抽灌溉油茶树；经水利部门、悦来镇政府调查核实，夏山水库是一座以灌溉为主，兼养殖等综合效益的小（2）型水库，不属当地饮用水源地。 | 部分属实 | 5月23日，县畜牧局牵头，组织县环保局、县水利局、悦来镇人民政府等部门进入永兴县永平良种猪场现场进行调查核实。并明确由水利局、悦来镇人民政府调查核实是否污染饮用水问题；由环保局负责核实养殖场环评手续办理情况；由畜牧兽医水产局负责核实养殖场养殖基本情况。县环保局对该养殖场以涉嫌违反环境影响评价制度案为由进行立案（立案号：永监[2017]19号）。县环境监测人员对夏山水库的水质进行了取样监测。 5月24日，县环保局对该养殖场下达了《永兴县环境保护局责令改正违法行为决定书》（[2017]26号）。 |  | 已于5月25日办结
46 | 20170521D109 | 郴州市临武县舜峰镇舜华鸭业公司，生产污水排入农田，鸭子羽毛漫天飞。曾向市环保局反映未果。武水镇邝家村有2个造纸厂，生产废水直排武水河，废水呈红色。 | 郴州市临武县 | 水污染 | 舜华鸭业公司基本情况： 湖南省临武舜华鸭业发展有限公司位于临武县工业园内，创建于1999年10月，其扩建至1500万羽临武鸭及1000吨其它肉制品加工项目由湖南省环境保护科学研究院编制了环境影响评价报告书，于2010年6月28日取得郴州市环保局的环评批复（郴环函[2010]41号）。并于2013年7月5日通过了郴州市环保局的“三同时”验收。 1、对舜华鸭业生产污水排入农田问题调查： 舜华鸭业共建有两套生产废水处理设施，经现场调查，设施运行正常 屠宰车间废水经企业污水处理厂处理，自行监测达标后排入县工业园区渠道。 制作车间废水经企业污水处理厂处理，在线监控监测达标后排入县工业园区渠道。经查看在线监控设备：CODcr：14.9mg/L、NH3-N：0.44mg/L、pH值6.57，符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的一级标准。 县环保局每季度对舜华鸭业公司外排水进行监督性监测。经2017年4月23日和2017年5月22日监测，pH值、CODcr、NH3-N均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的一级标准。 2、对鸭子羽毛漫天飞问题调查： 经现场核查，在屠宰车间院内有活鸭暂存场所，建有雨棚，没有羽毛漫天飞的状况。 3、对武水镇邝家村造纸厂问题调查： 5月22日、5月23日经环保、武水镇工作人员和邝家村干部现场走访调查、核实，未发现造纸厂，武水河支流沙溪河没有红色水排入。 | 不属实 | 1、成立了副县长蒋中平任组长的工作领导小组，制定了工作方案。 2、5月22日组织县环保局、县工业园、县经科商局和武水镇政府工作人员现场调查核实。 3、5月22日县环境监测站对舜华鸭业外排水取水分析。监测结果表明：pH值、CODcr、NH3-N均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的一级标准。 4、5月23日副县长蒋中平组织县环保局、县经科商局、县工业园工作人员到舜华鸭业核查环保设施运行情况，并提出进一步加强环保设施监管和进一步加强防尘、防噪具体工作措施。 5、县环保局、武水镇工作人员会同邝家村委干部对邝家村周边进行了仔细排查，未发现造纸厂。 下一步工作打算： 1、加强服务工作，各部门和乡镇协助舜华鸭业公司进一步做好污染防治工作。 2、进一步加强环保监管工作，确保企业达标排放。 |  | 已于5月25日办结*
47 | 20170521X70 | 临武县县城噪声污染严重，露天歌声、锣鼓声、广场歌舞声、居民养狼狗狂叫声、建筑工地施工噪声不分时辰。县城油烟污染严重，武水河畔一排路边店，直排油烟，空气污染大。城区乱放烟花爆竹。 | 郴州市临武县 | 噪声污染 | 县城噪音污染情况，露天歌声，锣鼓声，广场歌舞声，作为一种群众娱乐活动，在一定区域时有发生，但都控制在规定时间段和规定区域，居民养狼狗情况核查没有发现，建筑工地施工都严格执行相关规定，油烟污染情况，路边夜宵烧烤摊点都已使用新型环保无油烟排放设备，城区烟花爆竹燃放有专门队伍管理，但违规燃放也有发生！ | 部分属实 | 1、5月21日成立了以副处级干部石传文为组长、城市管理行政执法局为牵头单位、环保局和相关部门组成的工作小组。2、5月22日上午工作小组召开了调度会，对交办件所反映的情况进行调查。3、加强噪音监管，联合相关部门对违规情况加大打击力度！继续加强夜间噪音及油烟排放巡查，督促企业落实环保责任！全面推行烟花爆竹禁止燃放管理，全方位全部门联动，根除烟花爆竹燃放污染扰民情况 4、5月22日上午我执法局针对噪音污染进行了巡逻在临武县城各主要街道没有发现商铺播放高音喇叭促销现象。5、5月22日晚，由执法局局长带队，联合环保局，对县城油烟，噪音污染，广场舞、烟花爆竹噪音污染等进行了集中整治，在整治中发现县城烧烤点都已使用新型环保灶台，部分广场舞经现场监测存在噪音超标现象，现场调小音量，并进行了劝导。6、2017年5月份以来，成立由我局为主，公安，安监，工商，乡镇人员参与组建22人的联合执法队伍，全城全天候巡查，共及时制止违规燃放10余起，下发宣传资料1000余份，劝导通知20余份，立案处罚3件，全面规范了烟花爆竹燃放秩序。7、5月23日，在城管执法局例行巡查中，没有发现一起临街商铺高音喇叭促销扰民现象，5月份以来，执法局查扣商铺高音音响三台，县城各街道无噪音扰民现象。 |  | 已于5月25日办结
48 | 20170517D106 | 郴州市苏仙区五里牌镇部队营区有非法有色金属冶炼厂，用酸浸泡，对飞天山景区的水源有很大影响，导致重金属超标，没有任何环保证件。现在还有遗留大量废渣和设备没有处理，还有很多原料堆放。 | 郴州市苏仙区 | 重金属污染 | 区政府、区人武部领导接到督办件立即召集苏仙环保分局、五里牌镇政府组成联合调查组于当日前往五里牌镇部队营区进行调查。 经调查核实，广州军区房产管理局湖南分局石面坦部队营区位于郴州市苏仙区五里牌镇辖区内，属军事管理区。该营区内共有三家非法企业，分别是旭泰贸易冶炼厂、何湘杰湿法冶炼厂（两个厂区）、何智超湿法冶炼厂。均未办理环境影响评价审批手续，也未办理其他相关手续，仅与原广州军区房地产管理局签订了场地租赁合同。这几家非法企业从2014年被关闭取缔后至今一直未生产，但部分设备未完全拆除，现场还遗留部分固体废物、废酸液。 | 部分属实 | 一、处理情况 郴州市环保局苏仙分局制定了《关于石面坦部队营区内非法企业遗留下的污染物的处置工作方案》。按照《中国人民解放军环境保护条例》的有关规定,营区管理机构对承租单位的环境保护和污染防治工作负有监管职责，2017年5月21日，区联合调查组在区领导的带领下与石面坦部队营区管理处的吴志勇处长、黄永刚主任就中央第六环保督察组督办案件进行沟通协商达成共识。吴志勇处长、黄永刚主任表示近期内将严格督促非法企业拆除生产设备设施并妥善处置剩余的生产原料、废渣、废液。 二、整改情况 石面坦部队营区管理处明确表态将立即采取措施，于2017年6月10日前完成对遗留的固体废物、残留废液安全合法处置工作，于2017年7月20日前拆除非法企业遗留的生产设备、设施。 |  | 已于5月25日办结*
49 | 20170507D107 | 南湖路国税局家属区一、二楼均为餐饮，餐饮油烟废气未经处理排放，晚上夜宵摊营业至凌晨，噪声扰民。 | 郴州市北湖区 | 餐饮油烟污染 | 经5月8日凌晨现场初步核实，该家属区临街门面有3家餐饮店营业至凌晨，存在宵夜喧哗扰民现象。5月8日日间进一步核实该区域共有7家餐饮店，其中疯狂烧烤和太和铺鲜粉店安装了油烟净化设施，但是未对油烟净化设施进行清洗和维护，影响正常使用。 | 属实 | 1、5月8日，对投诉区域进行排查，核实共有7家餐饮店，已下达了《责令改正违法行为决定书》，其他工作有待进一步开展。 2、5月9日函告经科局，下达了《停电预先告知书》。 3.目前，我区油烟投诉量较多，净化器安装队伍人手不足，环保部门已多方面组织督促，力争在5月25日前完成安装工程。3.5月13日中午，市环保局北湖分局对该区域7家餐饮店进行了后督察，检查时1家餐饮店开始对净化设施进行维护清洗；疯狂烧烤店对鼓风机管道、净化器部分管道包装了隔音棉，尚未对居民楼墙外管道包装隔音棉。其余5家均未开始整改，5月13日晚市环保局北湖分局将对该处2烧烤店进行督促整改，责令未整改完成前，不得排污。 |  | 已于5月25日办结
50 | 20170509D102 | 郴州市北湖区人民西路10号新一佳超市旁边有新疆烧烤，持续营业至深夜12点，油烟污染严重，占用超市消防通道，且现场屠宰牛，屠宰废水直流。（曾向区环保局反应，回复少数民族不在管辖范围。） | 郴州市北湖区 | 餐饮油烟污染 | 经查，该来电反映的情况属实。该店为连锁店，全名为郴州市阿布拉江烧烤管理有限责任分司新一佳店，经营者为新疆维吾尔族人。该店在路边租赁场所（占地约80平方米）经营烧烤，搭建了一座钢化雨棚，配套大型烧烤车1台及油烟管道2根，未安装油烟净化器，烧烤车存在占用消防通道现象。该店平均2至3天现场屠宰活羊一次，屠宰产生的血水排入附近下水道。 | 属实 | 5月9日晚，区城管、公安、环保、经科、工商、食药监、民宗、消防、畜牧水产等部门及人民路街道进行现场处理，劝导经营者严格遵守城市管理和环境保护等相关规定，不得占道经营，立即将占用消防通道的烧烤车移至该店租赁场所；活羊必须在定点屠宰场宰杀，不得在经营现场宰杀。市环保局北湖分局对该店下达了《责令改正违法行为决定书》，责令其立即停止排污，未安装好油烟净化设施前不得经营。当晚，该店停止经营活动，5月10日自行拆除了排烟管道，将烧烤车移至该店租赁场所，并对经营场所进行了清洗。截至5月20日，该店仍在停业整顿。 |  | 已于5月25日办结
51 | 20170509X39 | 北湖区骆仙西路恒利花园北区5栋、南区7栋1楼临街门面长期经营多个餐饮、夜宵、烧烤门面，“兵哥虾城”、“夜宵烧烤王”尤为突出。这些门面没有安装任何排烟设施，油烟直排；将桌椅摆到人行道上，满地油渍，难以清除；顾客大声喧哗至2点，使住户不能好好休息，噪音污染严重。多次反映只得到虚假回复。 | 郴州市北湖区 | 餐饮油烟污染 | 经查，该来电反映情况属实。骆仙西路恒利花园于2012年建成，为商住混合楼，该区域共有餐饮店32家，均分布在一、二层门面，主要经营中、晚餐和夜宵，其中11家餐饮店主要是烫粉（不炒菜），不涉及油烟排放，另外21家餐饮店涉及油烟排放。该21家涉及油烟排放的餐饮店中有6家为烧烤店（包含举报反映的“兵哥虾城”和“夜宵烧烤王”），烧烤车均摆放在店门口并向外排放油烟，烧烤车带有净化器，但长期缺少维护清洗，均不能正常使用；另外15家餐饮店中只有7家安装了油烟净化器设施，但基本达不到净化效果，其余8家均为油烟直排 | 属实 | 1、5月9日至10日，市环保局北湖分局对该区域涉及油烟污染的21家餐饮店分别下达《责令改正违法行为决定书》，责令立即停止排污，要求已安装油烟净化设施的餐饮店定期清洗维护油烟净化设施；未安装油烟净化设施的餐饮店立即签订油烟净化器安装和清洗合同。同时，督促油烟净化设施安装清洗公司尽快调运净化设施、加派工作人员，于5月25日前完成油烟净化设施安装和清洗维护工作。区经科局对未停止油烟排放的餐饮店下达了《停电告知书》。2、截止5月16日，该处5家烧烤店均停业，1家烧烤店整改完成。 |  | 已于5月25日办结
52 | 20170515X71 | 郴州市青园小区（又称“五矿青园”）附近的中油中泰（郴州）燃气有限责任公司气站，24小时气罐压缩机轰鸣不停，严重扰民。存在安全隐患，曾发生过泄漏事故。 | 郴州市北湖区 | 噪声污染 | 1、中油中泰（郴州）天然气有限公司天龙汽车加气站现有60m3的天然气储罐1个，6.78m3的CNG储气瓶组，加气机6台，主要为公交车和出租车加气。2、天龙加气站曾于2016年7月18日发生槽罐车天然气泄漏事故，事故未造成人员伤亡。事故处理后，市城管局委托了湖南省安涛技术咨询服务有限责任公司对该加气站进行了安全现状评估，评估结论为“该站的选址布局、防火间距、站内消防设施、工艺设施、人员配备等均符合国家和行业的相关范和技术要求，其燃气经营条件的风险在可接受的范围内”。10月12日，市政府组织相关职能部门召开了城区燃气管理工作专门会议，同意天龙加气站从2016年10月13日起实施过渡性供气运营，时间为两年。3、该加气站产生噪声的设备有3个，一个是高压柱塞泵，产生连续噪声；一个是高压气化器，产生间歇性放气噪声；一个是低压气化器，产生间歇性放气噪声。5月17日、5月19日，市环保局北湖分局对该加气站厂界噪声进行监测，夜间等效声级（LeqT）超标的点位分别是：厂界东（交通主干道，5月17日为58.5分贝，5月19日正在卸气时为65.4分贝），厂界西（靠山， 5月17日为55.2分贝、背景值为50.8分贝，5月19日正在卸气时58.9分贝），厂界北（ 5月17日为54.0分贝、背景值为52.9分贝，5月19日正在卸气时59.1分贝），厂界南（天龙汽车站，5月19日正在卸气时79.8分贝，未进行充气、卸气时为52.5分贝）。 | 属实 | 1、5月16日，区商务局牵头，组织经开区安环局、经开区工商分局、区经科局、区城管局、市环保局北湖分局等部门及涌泉街道进行联合执法，召开现场处置会，制订了《中油中泰（郴州）天然气有限公司天龙加气站噪场整改方案》，要求该加气站未完成噪声整改前，调整营业时间，晚上24时至凌晨5时停止营业。5月18日，市环保局北湖分局对该加气站下达《责令改正违法行为决定书》，责令采取有效措施，确保厂界环境噪声达标排放。 2、5月19日，该加气站聘请技术人员制定了整改方案，针对工作设备LNG柱塞泵运行声及柱塞启动时高压气体放空产生的气流声，采取吸音、隔音措施。5月27日前对柱塞周围加装多层吸音、隔音材料；对气化器放空管更换现有消音器，安装消音效果更好的消音设备。 |  | 已于5月25日办结
53 | 20170519D86 | 郴州市北湖区华塘镇华塘村12组华龙屠宰场污水横流，噪声烟雾很大，早上两点就开始杀猪，到早上四五点，无牌无证没有任何手续，没有环保设施，乱砍树，还打伤了人。去年乡政府关停了一小段，后来因为有人就又重新开张了。 | 郴州市北湖区 | 噪声污染 | 1、郴州市华农养殖有限公司华塘定点屠宰场建有污水处理站，处理工艺为“UASB厌氧－射流曝气CASS工艺法”，屠宰废水经污水处理站处理后，用管道避开华塘村12组，引入村外的灌溉水渠内排放，污水并未直排；定点屠宰标志牌（定点屠宰代码：B080901012016）。举报反映该场“污水横流，无牌无证没有任何手续，没有环保设施”不属实。 2、经林业部门现场调查，华农屠宰场周边山场没有林木被砍伐迹象，屠宰场内空坪处堆放有部分杂柴，经核实，系屠宰场所收购用于烧锅炉使用的杂柴和松树枝，已老化干枯，从迹象表明有数月之久。举报反映该屠宰场“乱砍树”不属实。 3、郴州市公安局北湖分局华塘派出所民警通过查询报警系统及郴州市警综平台近几年记录的警情并未发现有关华龙屠宰场打伤人的相关警情。另外，华塘派出所通过走访调查当地村民，了解到华龙屠宰场建厂动工时因为征地一事与华塘镇华塘村12组部分村民发生过争执，但之后双方就相关事宜达成了协议，事后，华塘镇政府及华塘村村委会也未收到任何纠纷投诉，举报投诉反映该场“打伤人”不属实。 4、郴州市华农养殖有限公司华塘定点屠宰场自2016年6月取得定点屠宰标志牌等各类证照手续以来，除2017年3月16至4月26日因猪肉检疫检验问题停业整顿期间，一直持续照常经营。举报投诉反映该场“去年乡政府关停了一小段，后来有人就又重新开展了”不属实。 5、屠宰场营业时间为凌晨1:00-5：00，噪声来源主要为生猪屠宰、设备运行和车辆、人员喧哗所产生的噪声。2017年5月20日凌晨，市环保局北湖分局环境监测站对该屠宰场的厂界噪声进行监测，监测结果（北湖环督监字〔2017〕130号）显示，该厂界北（大门口）的生产噪声为59.0分贝，厂界南（靠山，无居民）的生产噪声为55.4分贝，均超标。 6、经现场勘察，离该屠宰场最近的居住点为屠宰场西北方向直线距离约550米的华塘镇华塘村12组，中间有山林相隔，烟雾主要是锅炉燃烧木柴产生的烟气及水汽。5月21日，市环保局北湖分局对该屠宰场锅炉外排废气进行监测，结果显示（北湖环督监字〔2017〕132号）其外排废气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物浓度均未超标。 7、2017年5月20日凌晨，市环保局北湖分局对该屠宰场污水处理站外排废水进行采样监测，监测结果（北湖环督监字〔2017〕130号）显示，其外排废水中化学需氧量、氨氮和悬浮物均超标。 | 有待核实 | （一）2017年5月20日，区畜牧兽医水产局现场对郴州市华农养殖有限公司华塘定点屠宰场的屠宰技术进行了指导，建议按照国家推荐标准《生猪屠宰操作规程》规定的生猪屠宰工序和技术要求规范屠宰。 （二）2017年5月20日上午，区畜牧兽医水产局牵头组织召开了由市环保局北湖分局、区林业局、市公安局北湖分局、华塘镇政府、郴州市华农养殖有限公司华塘定点屠宰场等单位负责人参加的工作调度会议，明确了整改工作任务：一是严格按照各相关部门的要求立行立改；二是必须做好“一日一清洗一消毒”等保洁工作；三是要求屠宰场全体股东与工作人员主动配合相关部门做好污水、噪音等污染问题的整改工作。 （三）2017年5月21日，市环境保护局北湖分局对该屠宰场废水和噪声超标的环境违法行为下达了《责令改正违法行为决定书》（郴环北改〔2017〕52号），责令其立即停止废水、噪声超标排放，限2017年5月22日之前制定噪声、废水污染防治整改方案，同时采取有效措施确保厂界噪声达标排放，减轻噪声对周边环境的影响，限2017年5月24日前完成废水治理的整改任务。 （四）2017年5月23日，该屠宰场制订了《郴州市北湖区华塘镇华塘定点屠宰场污染防治设施整改方案》。截止2017年5月24日，郴州市华农养殖有限公司华塘定点屠宰场已完成以下整改： 1、噪声整改情况：一是屠宰车间门窗加装玻璃，杀猪时关闭大门；二是对屠宰生猪采用嘴套封声，降低嚎叫声；三是规范交易行为，加强管理，降低人员喧哗声；四是规范厂区交通管理，禁鸣高音喇叭，禁止噪声超标的运输车辆进入厂区，厂区内实行限速，车辆速度不得大于10公里/小时。5月21日，市环保局北湖分局环境监测站对该屠宰场的厂界噪声进行监测（北湖环督监字〔2017〕132号），结果显示，离该屠宰场最近的村庄边界噪声为40.5分贝，未超标。 2、污水整改情况：一是对场区所有污水及雨水管道进行排查，严格实行雨污分流，屠宰废水全部进入污水收集池；二是减少屠宰量，按照环评批复的屠宰量定额屠宰；三是对污水处理站的菌种重新培养，以提高污水的可生化性,提高污水处理效率；四是正在联系供应商，拟在现有污水处理系统的基础上增加一套一体化污水处理系统，进一步提高污水处理能力。 |  | 已于5月25日办结