关于2017年上半年城市供水监测情况公示

2017年3月13日-24日，市疾控中心按照国家规定的监测项目、频率和有关标准对鹤城区20个末梢水监测点的8个监测指标进行了监测，共开展监测160项次，其中合格151项次，总合格率94.38%。

附表：2017年怀化市城市供水末梢水监测情况

怀化市疾病预防控制中心

2017年5月24日

| 监测指标 结果 监测点 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 浑浊度 | 余氯 | Ph值 | 臭与味 | 肉眼可见物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市电力公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 中心市场 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 湖天加压站 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 芷江路 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 紫东路市政府大楼 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 市委党校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 火车站 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 天星坪 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 看守所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 汽车南站 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 怀化医专 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 沿河路教师新苑 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 市三中 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 河西管委会 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 市第四医院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 怀电新苑（河西） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 公园路 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 武陵路龙泉雅苑 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 怀化学院西院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 正泰广场 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% | 100% |